## projekční rozpočet
Akce : | Vyšehrad č.p. 182 Český Krumlov
Změna způsobu vytápění – plynová kotelna, úprava rozvodů ÚV a TUV
D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE, MĚŘENÍ A REGULACE
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
REKAPITULACE
| demontáže |  |  | 0
| rozvaděče |  |  | 0
| trubky, krabice, nosné konstrukce,zásuvka atd. |  |  | 0
| kabely,uzemnění |  |  | 0
| řídící systém |  |  | 0
| periferie |  |  | 0
| zapojení technologie |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
| Měření a regulace + Elektroinstalace CELKEM | BEZ DPH |  | 0
Zpracoval: Ing. Oldřich Kocian ( tel. 602 445 291 )
POZNÁMKA :
Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky ( případně obchodní názvy ), slouží jako určení minimálního požadovaného standardu.
Stavba : | Vyšehrad č.p. 182 Český Krumlov. Změna způsobu vytápění – plynová kotelna, úprava rozvodů ÚV a TUV
Objekt: | D.1.4.4 – Elektroinstalace, měření a regulace
Varianta: | 2015-05-15
Poznámka:
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
Měření a regulace + Elektroinstalace
| demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 | demontážní práce | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
2 | rozvaděč MaR – RA , oceloplechový 1200*800*400 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | rozvaděč Ei - úprava pro napájení ( dodávka jističe vč. příslušenství ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| trubky, krabice, nosné konstrukce,zásuvky,spínače,svítidla atd. |  |  |  | 0 |  | 0
4 | chránička HXM 08 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | chránička HXM 12 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | chránička HXM 16 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | chránička HXM 20 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | trubka VRM 16 vč.příslušenství | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | trubka VRM 20 vč.příslušenství | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | spínač č.1 IP 44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stop tlačítko - LUCA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | svítidlo zářivkové 2x58W IP 65 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | žlab Mars 62/50 vč.víka a příslušenství | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | žlab Mars 125/50 vč.víka a příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | krabice Hensel 9025 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | zásuvka 1F ( 230V, 16A ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | zásuvka 3F ( 400V, 32A ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | el.konvektor vč.termostatu ( C4N20 2000W + termostat R80 RDC ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | siréna 230V s optickou signalizací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely,uzemnění,pospojení |  |  |  | 0 |  | 0
20 | kabel Cyky 3 x 1,5 | bm | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | kabel Cyky 5 x 10 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | kabel Cyky 5 x 2.5 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | kabel Cyky 5 x 1.5 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | kabel Jyty 2 x 1 | bm | 435 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | kabel Jyty 4 x 1 | bm | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | kabel Jyty 7 x 1 | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | kabel belden cat.5 | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | kabel Cy 16 ( zeleno / žlutý ) | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | kabel Cy 10 ( zeleno / žlutý ) vč. svorek ZS 16 | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | uzemnění komína vč. pospojení s stávajícím systémem hromosvodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| řídící systém – Siemens |  |  |  | 0 |  | 0
31 | regulátor Siemens PXC 50.ED vč. rozšiřujících modulů TXM ( 24xUI+AO,16xDI,18xDO ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ovládací panel LCD PXM20E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PXG3.W100 - web rozhranní pro dohled | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | router ( oddělení veřejné internetové sítě ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| periferie - Siemens |  |  |  | 0 |  | 0
35 | snímač teploty venkovní ( QAC 22 ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | snímač teploty příložný ( QAD 22 ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | snímač teploty kanálový ( QAM 2120-040 ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | snímač teploty ponorný ( QAE 2120.015 ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | snímač teploty kabelový ( QAP 22 ) + jímka ( QAZ.150JIMKA ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | spínač diferenční ( QBM 81.5 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | snímač tlaku ( QBE 2002-P5 ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | termostat havarijní ( RAK-TW.1000B-H ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | servopohon SSC 61 (24V AC; 0-10V ) pro řízení trojcestného regulačního ventilu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | servopohon SSB 61 (24V AC; 0-10V ) pro řízení trojcestného regulačního ventilu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Rotační servopohon I/SBC 28.3-60 (230V AC; 50Hz; OT/ZAV ) pro ovládání kulového uzavíracího ventilu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | detektor plynu DHP4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | snímač zaplavení vč. sond | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| zapojení technologie |  |  |  | 0 |  | 0
48 | zapojení ventilátoru ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | zapojení el.ohřívač ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | zapojení čerpadla ( dodávka technologie ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | zapojení plynového kotle vč.modulu OCI ( dodávka technologie ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | zapojení doplňování top. systému ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | zapojení úpravna vody ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | zapojení havarijního uzvěru plynu ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
55 | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | SW aplikační + oživení + vizualizace systému ( 50 db ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | zprovoznění,oživení,zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,ubytování,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření a regulace + Elektroinstalace | Celkem |  |  | 0 |  | 0