## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav v 1.N | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Ústřední vytápění 1.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15/100 |  | Vyšehrad č.p.182, Český Krumlov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Město Český Krumlov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15/100
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15/100 Vyšehrad č.p.182, Český Krumlov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO01 Ústřední vytápění 1.NP |  |  | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav v 1.N
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | HZS tlaková zkouška |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15/100 Vyšehrad č.p.182, Český Krumlov |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO01 Ústřední vytápění 1.NP |  | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav v 1.N
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713462111 | Montáž tepelné izolace návlekové na potrubí do DN 50 mm | m | 186 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 713100010 | Izolace návleková z miner.vaty s úpravou Al folií 20/22 mm (1/2") PAROC HVAC Section Alu Coat | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
3 | 713100011 | Izolace návleková z miner.vaty s úpravou Al folií 20/28 mm (3/4") PAROC HVAC Section Alu Coat | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 713100012 | Izolace návleková z miner.vaty s úpravou Al folií 20/35 mm (1") PAROC HVAC Section Alu Coat | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
5 | 713100013 | Izolace návleková Tubolit DG 20x15 mm šedá | m | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
6 | 713100014 | Izolace návleková Tubolit DG 20x18 mm šedá | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 713100015 | Izolace návleková Tubolit DG 20x22 mm šedá | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
8 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
9 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
12 | 733161001 | Potrubí SANHA THERM pozink D 12 x 1,2 mm, | m | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00633
13 | 733161002 | Potrubí SANHA THERM pozink D 15 x 1,2 mm, | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00633
14 | 733161003 | Potrubí SANHA THERM pozink D 18 x 1,2 mm, | m | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00633
15 | 733161004 | Potrubí SANHA THERM pozink D 22 x 1,5 mm, | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00633
16 | 733161005 | Potrubí SANHA THERM pozink D 28 x 1,5 mm, | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00633
17 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 186 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
19 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
20 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
21 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
22 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 734494212R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
25 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
26 | 734100010 | Ventil odvzdušňovací Giacomini R 88/1 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
27 | 734100011 | Termostatický ventil HEIMEIER V-exakt s plynulým přednastavením DN10 (3/8") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
28 | 734100012 | Termostatický ventil HEIMEIER V-exakt s plynulým přednastavením DN15 (1/2") | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
29 | 734100013 | Integrovaná armatura rohová s termostatickou hlavicí barva bílá | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
30 | 734100014 | Krytka armatury HM univerzální bílá | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
31 | 734100015 | Ventil Giacomini vypouštěcí R 608 G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
32 | 734100016 | Regulační šroubení Heimeier Regulux 3/8" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
33 | 734100017 | Regulační šroubení Heimeier Regulux 1/2" | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
34 | 734100018 | Kulový kohout Giacomini R 250 D páka 1" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
35 | 734100019 | Hlavice termostatická Heimeier K bílá | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
36 | 734100020 | Dvířka magnetická bílá 250x200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
37 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
38 | 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 735159210R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 735159230R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 735419126R00 | Montáž konvektorů na konzoly do 2040 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03702
43 | 735100010 | Deskové těleso RADIK Klasik typ 11-090120 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
44 | 735100011 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1200x884 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
45 | 735100012 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 800x588 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
46 | 735100013 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1200x366 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
47 | 735100014 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 V 1800x366 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
48 | 735100015 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 VM 1800x218 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
49 | 735100016 | Designové těleso KORATHERM VERTIKAL typ K 20 VM 1800x514 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
50 | 735100017 | Podlahový konvektor FAN-COIL T80 ( s ventilátorem) dl. 2000mm x š.243mm x hl. 80 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
51 | 735100018 | Krycí mřížka podlahového konvektoru dl. 2000mm š.243 mm (mřížka dle výběru investora) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
52 | 735100019 | Transformátor TT 100 (230 V/12 V) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
53 | 735100020 | Elektronický blok EBI-2E | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 735100020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
54 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 794 | HZS tlaková zkouška |  |  |  |  | 1
55 | 900001 | Tlakové zkoušky větev V2 - 1.NP | hod | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0
| Celkem za | 794 HZS tlaková zkouška |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0