## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis prací, dodávek a služeb
| Zakázka : |  | IOP-PS-2015
Vybavení pro předprodejní systém
| Zadavatel : |  | Město Český Krumlov |  | IČO : | 00245836
|  |  | náměstí Svornosti 1 |  | DIČ : | CZ00245836
|  | 38101 | Český Krumlov-Vnitřní Město
Rekapitulace
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Vybavení pro předprodejní systém |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| A01 | Turnikety a příslušenství |  |  |  |  | 0
| A02 | Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | IOP-PS-2015 | Vybavení pro předprodejní systém
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Zakázka : | IOP-PS-2015 | Vybavení pro předprodejní systém
Objekt : | 01 | Vybavení pro předprodejní systém |  |  |  | STA
Rekapitulace
Zákl. údaje | 01
Vybavení pro předprodejní systém
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
01 | Vybavení pro předprodejní systém |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Vybavení pro předprodejní systém |  |  |  | Vybavení pro předprodejní systém
Díl |  |  |  |  | Cena (Kč)
A01 | Turnikety a příslušenství |  |  |  | 0
A02 | Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | IOP-PS-2015 | Vybavení pro předprodejní systém
O: | 01 | Vybavení pro předprodejní systém | [6 empty] | STA
R: | 01 | Vybavení pro předprodejní systém
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | A01 | Turnikety a příslušenství |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 001-01 | sestava turniketů pro odbavení návštěvníků (objekt K-1) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Vysoká kapacita průchodu a maximální spolehlivost. Vysoký stupeň kontroly vstupu a zabezpečení proti neoprávněnému vstupu. | [11 empty] | Vysoká kapacita průchodu a maximální spolehlivost. Vysoký stupeň kontroly vstupu a zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.
|  | Kompatibilita s předprodejním systémem Coloseum (moduly Stanice, Acces, Turnikontrol). | [11 empty] | Kompatibilita s předprodejním systémem Coloseum (moduly Stanice, Acces, Turnikontrol).
|  | 1 sestava turniketu se skládá z pravé a levé části (jednotky) – vchod (obsahující elektroniku, např. řídící jednotku turniketu, informační displej, čtečku čárového kódu a další komponenty). Výstup bude řešen vyhrazenými východy bez elektronické kontroly. | [11 empty] | 1 sestava turniketu se skládá z pravé a levé části (jednotky) – vchod (obsahující elektroniku, např. řídící jednotku turniketu, informační displej, čtečku čárového kódu a další komponenty). Výstup bude řešen vyhrazenými východy bez elektronické kontroly.
|  | Rozměry jednotky: délka min. 1900 - 1960 mm; výška: min. 900 - 1000 mm, šířka: min. 250 - 300 mm, průchozí šíře: min. 550 - 650 mm | [11 empty] | Rozměry jednotky: délka min. 1900 - 1960 mm; výška: min. 900 - 1000 mm, šířka: min. 250 - 300 mm, průchozí šíře: min. 550 - 650 mm
|  | Požadavky na provedení a použité materiály: nerezový plech, polyuretan, nátěrem ošetřená ocel, atypický kovářský nebo zámečnický prvek. Umístění v nevytápěných zastřešených prostorách. | [11 empty] | Požadavky na provedení a použité materiály: nerezový plech, polyuretan, nátěrem ošetřená ocel, atypický kovářský nebo zámečnický prvek. Umístění v nevytápěných zastřešených prostorách.
|  | Funkce: Průchod v obou směrech elektronicky řízený. Typ "Normally open" (N/O) systém umožňující vysokou propustnost průchodu, tedy průchod stále otevřený v klidové poloze, uzavřen pouze při pokusu o neautorizovaný průchod nebo pokus o vniknutí. | [11 empty] | Funkce: Průchod v obou směrech elektronicky řízený. Typ "Normally open" (N/O) systém umožňující vysokou propustnost průchodu, tedy průchod stále otevřený v klidové poloze, uzavřen pouze při pokusu o neautorizovaný průchod nebo pokus o vniknutí.
|  | Pohon: Motorový | [11 empty] | Pohon: Motorový
|  | Mechanismus pohonu: otáčivá mechanická ramena. Osazení bezpečnostní fotobuňkou. Současné snímání stavu v prostoru vstupu, např. infračervenými čidly. | [11 empty] | Mechanismus pohonu: otáčivá mechanická ramena. Osazení bezpečnostní fotobuňkou. Současné snímání stavu v prostoru vstupu, např. infračervenými čidly.
|  | LCD displej zobrazující stav turniketu: zelená – průchod možný, červený – průchod uzavřen. | [11 empty] | LCD displej zobrazující stav turniketu: zelená – průchod možný, červený – průchod uzavřen.
|  | Požární signalizace. | [11 empty] | Požární signalizace.
|  | Kontrola vstupenek na turniketech bude řešena ověřováním vytištěného čárového kódu na vstupence - beznapěťový kontakt pro čtečku karet a vstupenek s čárovým kódem s možností nastavení časové prodlevy. | [11 empty] | Kontrola vstupenek na turniketech bude řešena ověřováním vytištěného čárového kódu na vstupence - beznapěťový kontakt pro čtečku karet a vstupenek s čárovým kódem s možností nastavení časové prodlevy.
|  | Při výskytu mimořádné situace nebo výpadku elektrického proudu – zálohové napájení bateriemi pro zajištění průchozího (ev. uzavřeného) průchodu turniketem – možnost variabilního nastavení. | [11 empty] | Při výskytu mimořádné situace nebo výpadku elektrického proudu – zálohové napájení bateriemi pro zajištění průchozího (ev. uzavřeného) průchodu turniketem – možnost variabilního nastavení.
|  | Bezpečnostní tlačítko pro oznámení poruchy do návštěvnického centra. | [11 empty] | Bezpečnostní tlačítko pro oznámení poruchy do návštěvnického centra.
|  | Počítadlo průchodů. | [11 empty] | Počítadlo průchodů.
|  | Napájení: 230 V, 50/60 Hz | [11 empty] | Napájení: 230 V, 50/60 Hz
|  | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem. | [11 empty] | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem.
|  | Servis: 24 hodin | [11 empty] | Servis: 24 hodin
2 | 001-01A | rotační turniket objekt Ambit (objekt M-1) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Vysoká kapacita průchodu a maximální spolehlivost. | [11 empty] | Vysoká kapacita průchodu a maximální spolehlivost.
|  | Kompatibilita s předprodejním systémem Coloseum (moduly Stanice, Acces, Turnikontrol). | [11 empty] | Kompatibilita s předprodejním systémem Coloseum (moduly Stanice, Acces, Turnikontrol).
|  | Funkce: rotační turniket - otáčivá mechanická ramena, průchod v obou směrech, elektronicky řízený | [11 empty] | Funkce: rotační turniket - otáčivá mechanická ramena, průchod v obou směrech, elektronicky řízený
|  | Rozměry: průměr min. 1350 – 1500 mm; Výška: min. 950 - 1100 mm | [11 empty] | Rozměry: průměr min. 1350 – 1500 mm; Výška: min. 950 - 1100 mm
|  | Požadavky na provedení a použité materiály: nerezový plech, polyuretan, nátěrem ošetřená ocel. Ramena rotoru – tvrzené nezarámované sklo. Umístění v nevytápěných zastřešených prostorách. | [11 empty] | Požadavky na provedení a použité materiály: nerezový plech, polyuretan, nátěrem ošetřená ocel. Ramena rotoru – tvrzené nezarámované sklo. Umístění v nevytápěných zastřešených prostorách.
|  | Pohon: Motorový | [11 empty] | Pohon: Motorový
|  | Kontrola vstupenek na turniketech bude řešena ověřováním vytištěného čárového kódu na vstupence - beznapěťový kontakt pro čtečku karet a vstupenek s čárovým kódem s možností nastavení časové prodlevy. | [11 empty] | Kontrola vstupenek na turniketech bude řešena ověřováním vytištěného čárového kódu na vstupence - beznapěťový kontakt pro čtečku karet a vstupenek s čárovým kódem s možností nastavení časové prodlevy.
|  | Při výskytu mimořádné situace nebo výpadku elektrického proudu otáčení rotoru v obou směrech. | [11 empty] | Při výskytu mimořádné situace nebo výpadku elektrického proudu otáčení rotoru v obou směrech.
|  | Bezpečnostní tlačítko pro oznámení poruchy do návštěvnického centra. | [11 empty] | Bezpečnostní tlačítko pro oznámení poruchy do návštěvnického centra.
|  | Počítadlo průchodů. | [11 empty] | Počítadlo průchodů.
|  | Napájení: 230 V, 50/60 Hz | [11 empty] | Napájení: 230 V, 50/60 Hz
|  | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem. | [11 empty] | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem.
|  | Servis: 24 hodin | [11 empty] | Servis: 24 hodin
3 | 001-02 | schránka s elektronikou pro ovládání zámku dveří | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Elektronické řízení vstupu do prostor toalet pro návštěvníky v objektu K-3 (1 ks ovládání zámku branky – branka a zámek není součástí dodávky) a do objektu oddychového centra (3 ks do objektu K-2). Umístění schránky s elektronikou pro řízení vstupu (pod omítku, obsažená elektronika - řídící jednotka, LCD informační displej, čtečka čárového kódu, relé pro ovládání zámku). Elektronika bude propojena s elektrickým zámkem a vstup bude umožněn pouze držiteli platné vstupenky (zámky nejsou součástí dodávky) – čtečka čárového kódu na vstupenkách. | [11 empty] | Elektronické řízení vstupu do prostor toalet pro návštěvníky v objektu K-3 (1 ks ovládání zámku branky – branka a zámek není součástí dodávky) a do objektu oddychového centra (3 ks do objektu K-2). Umístění schránky s elektronikou pro řízení vstupu (pod omítku, obsažená elektronika - řídící jednotka, LCD informační displej, čtečka čárového kódu, relé pro ovládání zámku). Elektronika bude propojena s elektrickým zámkem a vstup bude umožněn pouze držiteli platné vstupenky (zámky nejsou součástí dodávky) – čtečka čárového kódu na vstupenkách.
|  | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem. | [11 empty] | Dodávka včetně elektroniky, schránky na elektroniku, montáže do připraveného podkladu, dopravy z výroby a oživení systému se zkušebním provozem.
|  | Servis: 24 hodin | [11 empty] | Servis: 24 hodin
4 | 001-03 | Termální vstupenková tiskárna | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Termální tiskárna pro tisk na termální vstupenky vyrobené z termokartonu o gramáži 180 g/m2. | [11 empty] | Termální tiskárna pro tisk na termální vstupenky vyrobené z termokartonu o gramáži 180 g/m2.
|  | Tiskárna by měla být menších rozměrů i pro přenášení s mobilní pokladnou. | [11 empty] | Tiskárna by měla být menších rozměrů i pro přenášení s mobilní pokladnou.
|  | Specifikace vstupenek: termokarton 180g/m2, 65 x 101,6 mm, tvarový výsek, skládané | [11 empty] | Specifikace vstupenek: termokarton 180g/m2, 65 x 101,6 mm, tvarový výsek, skládané
Díl: | A02 | Oživení systému, zaškolení, revize a ostatní práce spojené s instalací |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 006-01 | Práce, instalace a oživení systému | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
6 | 006-02 | Náklady na dopravu | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
7 | 006-03 | Drobný instalační materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
8 | 006-05 | Prováděcí projektová dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | V MAX. ROZSAHU 10 HODIN | [11 empty] | V MAX. ROZSAHU 10 HODIN
9 | 006-07 | Předání a zaškolení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
10 | 006-08 | Revize a zkoušky systému | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0