## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Staveb.úpravy a výměna rozvodů vody v pavilonu U6 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Výměna rozvodů vody |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16/115 |  | ZŠ Za Nádražím č.p.222, Český Krumlov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Město Český Krumlov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16/115
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výklazem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012. Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov, tel.603 596 121, e-mail:marie.vaneckova@seznam.cz.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16/115 ZŠ Za Nádražím č.p.222, Český Krumlov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 Výměna rozvodů vody |  |  | Staveb.úpravy a výměna rozvodů vody v pavilonu U6
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 C | Opravy vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 B | Vnitřní vodovod- demontáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 C | Vnitřní vodovod - opravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 B | Zařizovací předměty demontáž |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16/115 ZŠ Za Nádražím č.p.222, Český Krumlov |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 01 Výměna rozvodů vody |  | Staveb.úpravy a výměna rozvodů vody v pavilonu U6
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 310235241R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01469
2 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00692
3 | 342267112RT1 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm | m | 2.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01716
|  | analog. Truhlík pod stropem: |  | 0 |  |  | analog. trublík pod stropem:
|  | 2NP chodba:2,1 |  | 2.1 |  |  | 2NP chodba:2,1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
4 | 411121232R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm | kus | 135 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10675
|  | kanál 1NP zpětné osazení krycích desek- upřesnit šířku desek:(28,2+9,8+2,5)/0,30 |  | 135 |  |  | kanál 1NP zpětné osazení krycích desek- upřesnit šířku desek:(28,2+9,8+2,5)/0,30
5 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0502
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
6 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 10.05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10712
|  | 19,0*0,15+24,0*0,30 |  | 10.05 |  |  | 19,0*0,15+24,0*0,30
7 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 2.85 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0621
|  | 19,0*0,15 |  | 2.85 |  |  | 19,0*0,15
8 | 612423631R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková | m2 | 7.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05989
|  | 24,00*0,30 |  | 7.2 |  |  | 24,00*0,30
9 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 18.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02075
|  | pod obklady:18,7 |  | 18.7 |  |  | pod obklady:18,7
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
10 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 6.21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | dle vybourání:6,21 |  | 6.21 |  |  | dle vybourání:6,21
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 118.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | chodba:28,2*2,2+(9,8+2,5)*2,7+1,5*1,0 |  | 96.75 |  |  | chodba:28,2*2,2+(9,8+2,5)*2,7+1,5*1,0
|  | třídy kolem umyvadla:4,0*4 |  | 16 |  |  | třídy kolem umyvadla:4,0*4
|  | sociál učitelů:6,0 |  | 6 |  |  | sociál učitelů:6,0
12 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 48.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kanál po odkrytí a demontáži potrubí:1,2*(28,2+9,8+2,5) |  | 48.6 |  |  | kanál po odkrytí a demontáži potrubí:1,2*(28,2+9,8+2,5)
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
13 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 49.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1NP pro otevření kanálu:28,2+0,6*2+11,0+2,5+3,8+1,5*2 |  | 49.7 |  |  | 1NP pro otevření kanálu:28,2+0,6*2+11,0+2,5+3,8+1,5*2
14 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 6.211 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 1NP nad kanálem - upřesnit tlouštku:(28,2+9,8+2,5)*1,5 |  | 60.75 |  |  | 1NP nad kanálem - upřesnit tlouštku:(28,2+9,8+2,5)*1,5
|  | Konec provozního součtu |  | 60.75 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 61,75*0,10 |  | 6.175 |  |  | 61,75*0,10
|  | chodba- pro hydrant:0,6*0,3*0,20 |  | 0.036 |  |  | chodba- pro hydrant:0,6*0,3*0,20
15 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 18.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1NP nad kanálem:1,5*(9,3+2,5) |  | 17.7 |  |  | 1NP nad kanálem:1,5*(9,3+2,5)
|  | 2NP pro hydrant:0,5 |  | 0.5 |  |  | 2NP pro hydrant:0,5
16 | 976047230R00 | Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm kanálů | m2 | 60.75 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kanál:1,5*(28,2+9,8+2,5) |  | 60.75 |  |  | kanál:1,5*(28,2+9,8+2,5)
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
17 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | 1NP:4 |  | 4 |  |  | 1NP:4
|  | 2NP:4 |  | 4 |  |  | 2NP:4
18 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
|  | 1NP:2 |  | 2 |  |  | 1NP:2
19 | 972055141R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,0225 m2, nad 12 cm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1NP stoupačky:5 |  | 5 |  |  | 1NP stoupačky:5
20 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 19 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | 1NP:1,0+0,5*2+3,0+2,0 |  | 7 |  |  | 1NP:1,0+0,5*2+3,0+2,0
|  | 2NP:0,7+1,0+2,2+0,8+1,3+2,0+2,5+1,5 |  | 12 |  |  | 2NP:0,7+1,0+2,2+0,8+1,3+2,0+2,5+1,5
21 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20-30 cm | m | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | stoupačky: |  | 0 |  |  | stoupačky:
|  | 1NP:3,3*5 |  | 16.5 |  |  | 1NP:3,3*5
|  | 2NP:3,0+1,5*3 |  | 7.5 |  |  | 2NP:3,0+1,5*3
22 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 0.95 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | soklík chodba pro otevření kanálu:9,5*0,10 |  | 0.95 |  |  | soklík chodba pro otevření kanálu:9,5*0,10
23 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 18.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1NP třídy:1,8*4 |  | 7.2 |  |  | 1NP třídy:1,8*4
|  | WC učitelů:8,0*0,40 |  | 3.2 |  |  | WC učitelů:8,0*0,40
|  | 2NP třídy:1,8*2 |  | 3.6 |  |  | 2NP třídy:1,8*2
|  | dřez:1,5 |  | 1.5 |  |  | dřez:1,5
|  | WC učitelů:8,0*0,40 |  | 3.2 |  |  | WC učitelů:8,0*0,40
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
24 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 32.41 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
25 | 713462113 | Montáž tepelné izolace návlekové na potrubí do DN 50 mm | m | 332 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 713570001 | Protipožární tmel prostupů stropy | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
|  | z 1NP:5 |  | 5 |  |  | z 1NP:5
27 | 713100010 | Tepelná izolace návleková polyetylenová tl. 9 x 22 mm | m | 52 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
28 | 713100011 | Tepelná izolace návleková polyetylenová tl. 9 x 28 mm | m | 82 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
29 | 713100012 | Tepelná izolace návleková polyetylenová tl. 9 x 35 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
30 | 713100013 | Tepená .izolace PAROC HVAC Section Alu Coat návleková 20 x 28 mm | m | 68 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
31 | 713100014 | Tepená .izolace PAROC HVAC Section Alu Coat návleková 20 x 35 mm | m | 41 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
32 | 713100015 | Tepená .izolace PAROC HVAC Section Alu Coat návleková 20 x 42 mm | m | 55 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
33 | 713100016 | Tepená .izolace PAROC HVAC Section Alu Coat návleková 20 x 60 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 713100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
34 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 C | Opravy vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
35 | 721170962R00 | Propojení dosavadního potrubí PVC D 63 | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01265
36 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 C Opravy vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
37 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan DN 25 | m | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0159
38 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. ,DN 32 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01387
39 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. ,DN 40 | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01608
40 | 722172311R00 | Potrubí z PPR , PN 16, studená, D 20x2,8 mm | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00399
41 | 722172312R00 | Potrubí z PPR , PN 16, studená, D 25x3,5 mm | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
42 | 722172313R00 | Potrubí z PPR , PN 16, studená, D 32x4,4 mm | m | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
43 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , PN 20, teplá, D 20x3,4 mm | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00401
44 | 722172332R00 | Potrubí z PPR , PN 20, teplá, D 25x4,2 mm | m | 56 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00522
45 | 722172333R00 | Potrubí z PPR , PN 20 teplá, D 32x5,4 mm | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00541
46 | 722172441 | Potrubí z PPR FIBER, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 68 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
47 | 722172442 | Potrubí z PPR FIBER, D 30 x 5,4 mm, PN 20 | m | 41 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
48 | 7221724423 | Potrubí z PPR FIBER, D 40 x 6,7 mm, PN 20 | m | 55 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
49 | 7221724424 | Potrubí z PPR FIBER, D 50 x 8,3 mm, PN 20 | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
50 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 722190404R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00063
56 | 722220121R00 | Nástěnka, pro baterii G 1/2 | pár | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00148
57 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00039
58 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
63 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému skřín a výzbroj | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 345 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
65 | 722290234R00 | Proplach vodovod.potrubí DN 80 | m | 345 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
66 | 722100010 | Kulový kohout závitový s přípojkou na hadici G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
67 | 722100011 | Kulový kohout závitový R 250 D páka 3/4" | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
68 | 722100012 | Kulový kohout závitový R 250 D páka 1" | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
69 | 722100013 | Kulový kohout závitový R 250 D páka 5/4" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
70 | 722100014 | Kulový kohout závitový R 250 D páka 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
71 | 722100015 | Požární hydrant domovní D 25/30, délka hadice 30 m nástěnný | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
72 | 722100016 | Žlab pozinkovaný PPR d 25 x 2,0 m | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
73 | 722100017 | Žlab pozinkovaný PPR d 32 x 2,0 m | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
74 | 722100018 | Žlab pozinkovaný PPR d 40 x 2,0 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 722100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
75 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 B | Vnitřní vodovod- demontáž | [5 empty] | 1
76 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 133 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 119 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 280 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 722220864R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 722290823R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 1.1586 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 722 B Vnitřní vodovod- demontáž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 C | Vnitřní vodovod - opravy | [5 empty] | 1
86 | 722130913R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
87 | 722130916R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
88 | 722131912 | Vsazení odbočky do potrubí DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00138
89 | 722131913 | Vsazení odbočky do potrubí DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00138
90 | 722131915 | Vsazení odbočky do potrubí DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00138
91 | 722131932R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
92 | 722131934R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00135
93 | 722131936R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00218
94 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 C Vnitřní vodovod - opravy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
96 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00186
97 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva bez ZU | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00141
98 | 725810405R00 | Ventil rohový TE67 G 1/2" s připojovací hadičkou | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
99 | 725829201R00 | Montáž baterie nástěnné | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
100 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
101 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
102 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřezových D 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
103 | 725989101R00 | Montáž dvířek 300x300 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 725100010 | Kombiklozet OLYMP s vodorovným odpadem s bočním napouštěním | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
105 | 725100011 | Duroplastové sedátko s poklopem OLYMP antibakteriální úpravou | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
106 | 725100012 | Umyvadlo Lyra plus vel. 500x410 mm bez otvoru pro baterii | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
107 | 725100013 | Instalační sada pro umyvadla | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
108 | 725100014 | Baterie umyvadlová nástěnná S-line s otočným raměnkem dl. 150 mm 1/2" x 150 mm (SL 261) | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
109 | 725100015 | Zápachová uzávěrka umyvadlová MULTI s vtokem 5/4" x 32 mm, chrom | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
110 | 725100016 | Sprchová baterie nástěnná S-line 1/2 x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
111 | 725100017 | S- line sprchový set 62 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
112 | 725100018 | HL 100 G/50 DN 50 x 6/4" zápachová uzávěrka dřezová | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
113 | 725100019 | Revizní dvířka bílá vel. 300x300 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 725100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
114 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 B | Zařizovací předměty demontáž | [5 empty] | 1
115 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 725590812R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0.3638 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
118 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
119 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné | soubor | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
120 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
121 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
122 | 725991811R00 | Demontáž konzol jednoduchých | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 725 B Zařizovací předměty demontáž |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
123 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | 1NP nad kanálem podél zdi:9,5 |  | 9.5 |  |  | 1NP nad kanálem podél zdi:9,5
124 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
125 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 18.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
|  | nad kanálem 1NP:1,5*(9,3+2,5) |  | 17.7 |  |  | nad kanálem 1NP:1,5*(9,3+2,5)
|  | 2NP chodba u hydrantu:0,5 |  | 0.5 |  |  | 2NP chodba u hydrantu:0,5
126 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 18.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
127 | 5976000 | Dlažba keramická | m2 | 19.215 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5976000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 18,3*1,05 |  | 19.215 |  |  | 18,3*1,05
128 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.47306 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
129 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč.lišt | m2 | 62.04 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1NP chodba:28,2*2,2 |  | 62.04 |  |  | 1NP chodba:28,2*2,2
130 | 776520010RA0 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík vč.dodávky soklíku | m2 | 62.04 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00411
|  | 1NP chodba:28,2*2,2 |  | 62.04 |  |  | 1NP chodba:28,2*2,2
131 | 28412000 | Podlahovina PVC | m2 | 63.2808 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28412000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00315
|  | 62,04*1,02 |  | 63.2808 |  |  | 62,04*1,02
132 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.19933 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
133 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
134 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm 20x30 | m2 | 18.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
|  | dle otlučení obkladů:18,7 |  | 18.7 |  |  | dle otlučení obkladů:18,7
135 | 781479706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 18.7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
136 | 59764002 | Obklady keramické | m2 | 19.074 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 18,7*1,02 |  | 19.074 |  |  | 18,7*1,02
137 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.46103 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
138 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
139 | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
|  | upřesnit rozsah:30,0 |  | 30 |  |  | upřesnit rozsah:30,0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
140 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.7319 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km | t | 262.2459 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
142 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.7319 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
143 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 20 m | t | 74.9274 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
144 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 18.7319 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
145 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 18.7319 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0