## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | ZATEPLENÍ OBJEKTU LIPOVÁ 161, DOMORADICE Č.KRUMLOV |  | Objednatel: | MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Projektant: | František Ferenčík |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Český Krumlov |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
Stavební objekt |  |  |  | Zpracoval: | František Ferenčík |  | Datum: | 03/2016
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet
|  |  |  | Jednot. Cena (Kč) |  |  | Náklady (Kč)
položka | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Dodávka | Montáž | Celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Zařízení č. 1
1.1 | Střešní ventilátor MX 110 | ks | 12
1.2 | Adaptér JPA 435 | ks | 12
1.3 | Pružná spojka JAE 435 | ks | 12
1.4 | Volná příruba JBR 435 | ks | 12
1.5 | Flexi potrubí Ø 250 | bm | 12
1.6 | Redukce potrubí Ø 280/250 | ks | 12
1.7 | Kruhové Spiro potrubí prům 250mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Viditelné potrubí bude opatřeno RAL dle architekta. | bm | 4
1.8 | Kruhové Spiro potrubí prům 280mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. Viditelné potrubí bude opatřeno RAL dle architekta. | bm | 3
1.9 | Tepelná izolace – minerální vata tl.10 mm, vlepovaná do potrubí, montáž na trny | m2 | 12
| Dozdění jader na potřebnou výšku, včetně materiálu | soubor | 12
| Přestropení jádra s otvory pro 2 potrubí, včetně materiálu | soubor | 6
| Demontáž stávajícího VZT zařízení – 4xventilátor, rozvody | soubor | 1
Ostatní položky
8.1 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení - 4 paré | Soubor | 1
8.2 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci, atesty, certifikáty… | Soubor | 1
8.3 | Ostatní montážnÍ a připojovací materiál | Soubor | 1
8.6 | Doprava materiálu | Soubor | 1
8.7 | Likvidace odpadového materiálu | Soubor | 1
8.8 | Zaregulovaní systému VZT, zaškolení obsluhy se zařízením | Soubor | 1
Přesuny hmot a sutí
9.2 | Přesuny hmot a sutí, přeprava materiálu | Soubor | 1