Specifikace Části 1. - ,,Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:
Město Český Krumlov
Se sídlem:	nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená:	Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČ:	00245836
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona
Osigeno s.r.o.
Se sídlem:	Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office:	Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:	27761746, DIČ: CZ27761746
Zastoupená: Ing.Tomáš Rýc – jednatel
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144
(dále jen „administrátor“),
# Kontaktní osoby ve věcech:
- technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic, Městský úřad Český Krumlov, e-mail: petr.pesek@mu.ckrumlov.cz, tel: 380 766 700.
- administrativních: Ing. Lucie Vykrutová, odborný konzultant veřejných zakázek, e‑mail: vykrutova@osigeno.cz, tel.: 728 386 363.

## Vymezení předmětu části veřejné zakázky
První část předmětu veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ je zaměřena na rekonstrukci chodníků (s ohledem na jejich špatný stavu, jak z hlediska stavebně technického stavu, tak z hlediska bezpečnosti uživatelů), autobusové zastávky, přechodů a veřejného osvětlení na ulici tř. Míru. První část veřejné zakázky je řešena dvěma projektovými dokumentacemi.
Rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky je řešena projektovou dokumentací stavby „Chodník a autobusová zastávka třída Míru – nádraží, Český Krumlov“, zpracovanou panem Janem Šárou, DiS., ČKAIT č. 0102088, číslo zakázky: 05-2015, datum zpracování: únor 2015, rozsah a obsah: projektová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby (DSP/PDPS), členění na jeden stavební objekt SO 01 Chodník a autobusová zastávka. Rekonstrukce chodníku na tř. Míru je řešena projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, zpracovanou panem Janem Šárou, DiS., ČKAIT č. 0102088, číslo zakázky: 01-2016, datum zpracování: leden 2015, rozsah a obsah: projektová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby (DSP/PDPS) v členění na stavební objekty: ON Ostatní náklady, SO 01 Chodník „Za Nádražím – Na Svahu“, SO 02 Chodník „Na Svahu - Vyšehradská“, SO 03 Chodník Vyšehradská a SO 04 Veřejné osvětlení. Stavební objekt SO 03 – Chodník Vyšehradská není předmětem veřejné zakázky.
Podle projektové dokumentace stavby „Chodník a autobusová zastávka třída Míru – nádraží, Český Krumlov“ dojde ke stavebním úpravám chodníku v předmětné ulici od úrovně přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Za Nádražím až za stávající autobusovou zastávkou na rohu budovy nádražní restaurace (naproti objektu vlakového nádraží). V rámci stavby vzniknou 4 nová podélná parkovací stání pro osobní automobily a zelený pruh pro výsadbu městské zeleně. Stávající autobusová zastávka bude doplněna nástupištěm pro dva autobusy opatřeným bezbariérovým „kasselským“ obrubníkem zajišťujícím snadný výstup a nástup například osobám se sníženou pohyblivostí a cestujícím s kočárky, čímž se urychlí odbavování ostatních cestujících. Stávající zastávkový přístřešek a informační tabule budou dle potřeby přemístěny směrově i výškově. Samostatný sjezd k nemovitosti bude zachován. Stávající sloupy VO budou včetně svítidel a kabelové přípojky vyměněny.
Projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“, jsou řešeny stavební úpravy chodníku a dalších objektů na ul. tř. Míru. Předmětem veřejné zakázky jsou však pouze tři stavební objekty, a to SO 01 - Chodník Nádražní – Na Svahu, SO 02 - Chodník ul. Nádražní – ul. Na Svahu a SO 04 – Veřejné osvětlení. Stavební objekt SO 03 – Chodník Vyšehradská není předmětem veřejné zakázky.
Stavební objekt SO 01 „Chodník Nádražní – Na Svahu“ řeší stavební úpravy, které přímo navazují na plánovanou stavbu „Chodník a autobusová zastávka třída Míru – nádraží, Český Krumlov“, a to v místě přechodu pro chodce v ulici „Za Nádražím“. Na konci stavební úpravy navazují na upravovaný přechod pro chodce v ulici „Na Svahu“ (součástí SO 02). Stavební úpravy komunikace pro pěší – chodníku včetně souvisejících úprav jsou navrženy v délce 312,16 m. Součástí stavebních prací je rekonstrukce chodníků včetně odvodnění dle dispozice na vozovku a dále do navržených nebo stávajících uličních vpustí, popřípadě do zelených ploch. Součástí stavebních úprav jsou též úpravy stávajících samostatných sjezdů k nemovitostem, odstavné plochy pro osobní automobily a zásobování, zpevněné plochy pro kontejnerová stání včetně zástěny z gabionů, úpravy dvou stávajících přechodů pro chodce (jejich osvětlení je řešeno samostatně v rámci projektové dokumentace – příloha č. 11) a vyvolané stavební úpravy v ul. Za Nádražím a ul. Česká.
Stavební objekt SO 02 „Chodník ul. Na Svahu – ul. Vyšehradská“ navazuje na SO 01 v místě upravovaného přechodu pro chodce v ul. Na Svahu a končí upravovaným místem pro přecházení v křižovatce ul. tř. Míru a ul. Vyšehradská. Stavební úpravy chodníku jsou navrženy včetně odvodnění v délce 170,69 m. Součástí stavebních úprav jsou související úpravy stávajících samostatných sjezdů k nemovitostem, úpravy nástupiště zastávky linkové autobusové dopravy (doplnění bezbariérovým „kasselským“ obrubníkem pro snadný výstup a nástup osob se sníženou pohyblivostí a cestujících s kočárky), vybudování zpevněných ploch pro kontejnerová stání, úpravy tří stávajících přechodů pro chodce a jednoho místa pro přecházení (jejich osvětlení je řešeno samostatně v rámci projektové dokumentace – příloha č. 11) a vyvolané stavební úpravy v ulici Na Svahu. Úpravy stávajícího VO (stávající sloupy VO budou včetně svítidel a kabelové přípojky vyměněny) jsou řešeny v rámci SO 04.
Stavební objekt SO 04 Veřejné osvětlení je řešen jako samostatný stavební objekt v rámci projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ v příloze č. 11. Při realizace stavby dojde k vybudování nového osvětlení pro čtyři stávající přechody pro chodce a jedno místo pro přecházení. Současně dojde k výměně pěti sloupů veřejného osvětlení v chodníku mezi ul. Na Svahu a ul. Vyšehradská.
Projekt „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší", reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_16/0000950, bude realizován za využití přidělené finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Výzva č. 18 je součástí prioritní osy 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priority 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu a specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Projektová dokumentace stavby „Chodník a autobusová zastávka třída Míru – nádraží, Český Krumlov“ a projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“ jsou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 1).

## Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této části VZ je 8.785.005,- Kč bez DPH.

## Předpokládaná doba plnění této části VZ
## Zahájení stavebních prací: do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení realizace: do 12 týdnů po zahájení stavebních prací

Kvalifikace a způsobilost dodavatele této části VZ
## Základní kvalifikační předpoklady pro část 1
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) Zákona.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel způsobem podle § 75 odst. 1 Zákona a to předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vtahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vtahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
## Profesní způsobilost pro část 1
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) Zákona.
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
1) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - § 77 odst. 1 Zákona,
2) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování) - § 77 odst. 2 písm. a) Zákona,
3) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, a to buď podle § 4 odst. 2 a odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů, obor Pozemní stavby nebo podle § 5 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozd. předpisů, pro obor Dopravní stavby, vydaný osobě/osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je osoba, prostřednictvím které zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost zaměstnancem účastníka, předloží účastník o této skutečnosti čestné prohlášení - § 77 odst. 2 písm. c) zákona.
Účastník může splnění osvědčení o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným čestným prohlášením o budoucí spolupráci (doloženo v prosté kopii).

## Technická kvalifikace pro část 1
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel tak, že předloží seznam významných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném plnění. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně - (§ 79 odst. 2 písm. a) Zákona).
Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud v seznamu významných stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3 zakázky prokazující splnění stejného nebo obdobného předmětu veřejné zakázky typu rekonstrukce komunikací, chodníků, autobusových zastávek apod. s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 4 mil Kč bez DPH, na které se podílel jako dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů, které budou dodavatelem předloženy v jeho nabídce.
Podle § 46 Zákona může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace.

Součástí nabídky musí být rovněž
- Čestné prohlášení účastníka, že v případě podpisu smlouvy o dílo, zřídí pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Minimální limit plnění z případné škodní události je požadován v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou dle článku 12.3 Zadávací dokumentace.
- Seznam prací poddodavatelů včetně souhlasného prohlášení poddodavatelů dle článku 2.5 Zadávací dokumentace.
- V případě, že je účastníkem akciová společnost nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, předloží účastník ve své nabídce doklady, ze kterých bude patrné, že má vydány výlučně zaknihované akcie.

Hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v souladu s § 114 odst. 1 a 2 Zákona základní hodnotící kritérium, kterým je Ekonomická výhodnost nabídky. V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:
Název dílčího hodnotícího kritéria váha
celková výše nabídkové ceny bez DPHza obě části VZ	100 %

Hodnocena bude kumulativní cena za obě části veřejné zakázky!!!!

V Českém Krumlově dne xx. dubna 2017
…............................................................
    Mgr. Dalibor Carda, starosta města