DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: 	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - výměna oken a dveří

Zadavatel: 	město Český Krumlov

Sídlo: 				nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ:				00245836

DIČ:				CZ00245836

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: 	Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic - ve věcech 					technických

V Českém Krumlově dne 22.5.2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

- Dotaz

Na výše uvedené zakázce je ve specifikaci oken součinitel k=0,79 W/m2K a minimální tloušťka 76 mm. Lze použít profil s tloušťkou 73 mm při splnění k=079?

Odpověď:

Lze použít i profil se stavební hloubkou rámu 73 mm při splnění součinitele prostupu tepla celého prvku Uw=0,79 W/(m2K), za předpokladu doložení platného certifikátu - protokolu o zkoušce z akreditované zkušební laboratoře pro daný typ oken obsažených v zadávací projektové dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Petr Pešek

…………………………………………………...................

vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

Příloha: Výkaz výměr