DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: 	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - výměna oken a dveří

Zadavatel: 	město Český Krumlov

Sídlo: 				nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

IČ:				00245836

DIČ:				CZ00245836

Osoba oprávněná

jednat za zadavatele: 	Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic - ve věcech 					technických

V Českém Krumlově dne 28.5.2013

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

- Dotaz

Ve výkazu výměr objekt SO 01:01, odd. 767: Konstrukce zámečnické jsou pod položkou č. 41, 42 a 43 hliníkové dveře, které nejsou ve výpisu prvků. Prosím o doplnění nebo vysvětlení.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje - výše uvedené položky č. 41, 42 a 43 nebudou uchazeči naceňovány.

2. Na základě telefonických dotazů ze dne 27.5.2013 zadavatel dále upřesňuje:

a) SO 02 - zámečnické výrobky - položka č.40: jedná se o plné dveře z AL profilů, nebudou prosklené, jak je uvedeno ve výkazu výměr

b) Všechna okna rozměrů 2 400 x 2400 mm budou opatřena v horních křídlech sníženou klikou z důvodu snadné manipulace z interiéru, spodní křídla budou otvíravá a sklopná

c) Zastíňovací rolety: upřesňujeme, že se jedná o stahovací vnitřní rolety, v nabídce uveďte typ rolety.

S pozdravem

Ing. Petr Pešek

…………………………………………………...................

vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov