# Popis  změny:

Z důvodů nových požadavků investora na tepelně izolační vlastnosti výplní otvorů byla zpracována změna č.1. Změna se dotkne vnějších okenních křídel. Stávající vnější okenní křídla budou nahrazena novými s upravenou profilací, doplněným těsněním a zaskleno izolačním dvousklem ditherm tl. 20 mm. U nově vyrobených okenních křídel bude dodavatelskou firmou zajištěn požadovaný celkový tepelný prostup okna  Uw = 1,2 W/m2K !!

Jako podklad pro provedení změny byl zpracován vzorový výkres rámem křídla okna, který bude aplikovaný na veškeré okenní otvory v objektu.

Před zahájením výroby je nutno veškerá jednotlivá stávající okna, okenní rámy a otvory  zaměřit a zpracovat na ně výrobní dokumentaci, která zahrne tuto změnu č.1. Profilace jednotlivých rámů křídel oken  se může mírně lišit v závislosti na repasi stávajícíh okenních rámů a zajištění plnohodnotného otevírání okna.