## Kalkulace
Revitalizace hlavního osvětlení sportovní haly v Českém Krumlově
Náklady na realizaci - Výkaz materiálu a prací
Čís. | Položka | MJ | Množství | Cena materiálu |  | Cena montáže |  | Součet
řád. |  |  |  | Kč/MJ | Celkem Kč | Kč/MJ | Celkem Kč | nákladů
1 | demontáž stávajících svítidel nad hrací plochou | ks | 36 | - | - |  | 0 | 0
2 | demontáž nevyhovujících kabelových tras, konstrukce uchycení stávajících svítidel, dvou ovládacích rozvaděčů | ks | 1 | - | - |  | 0 | 0
3 | nový/úprava napájecího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | nový/úprava ovládacího rozvaděče hlavního+vedlejšího, včetně uzamykatelné el. skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | nosná konstrukce pro uchycení svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | svítidlo LED pro osvětlení hrací plochy, včetně závěsných prvků, případného napájecího kabelu a elektroinstalačního materiálu, zapojení, parametry svítidla viz zadávací podmínky VŘ | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | doplnění kabelového vedení k novým svítidlům, kabelem CYKY 3X1,5 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | elektroinstalační krabice řada A | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ovládání pro LED svítidla - bezdrátová řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | vlastní ovládání pro LED svítidla pro docílení samostaně spustitelných řad ve vícero úrovních - pro každou řadu a úroveň jeden spínací prvek - hlavní ovládání - min. 24 ovládacích prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ovládání pro LED svítidla pro vedlejší ovládání - 4 úrovně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | oživení řídící jendotky a ovládacích prvků | ks | 1 | - | - |  | 0 | 0
13 | proškolení k ovládání svítidel | ks | 1 | - | - |  | 0 | 0
14 | vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | - | - |  | 0 | 0
15 | náklady na dopravu | kpl | 1 | - | - |  | 0 | 0
16 | výchozí revize elektro | kpl | 1 | - | - |  | 0 | 0
17 | VRN | kpl | 1 | - | - |  | 0 | 0
18 | recyklační poplatky - SUMA | kpl | 1 | - | - |  | 0 | 0
19 | ostatní vedlejší náklady* | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
*popis vedlejších nákladů může, ale nemusí uvést uchazeč do poznámky
Poznámka: