Příloha č. 9 - Minimální požadavky na jednotlivé prvky infrastruktury

Minimální požadavky na jednotlivé prvky infrastruktury

Součástí projektu je dodávka následujících prvků infrastruktury:

- Dodávka serverového řešení včetně souvisejících licencí operačních systémů (produkční a backup server)

- Dodávka systému pro zálohování

Součástí dodávky a poskytování služeb je doprava, kompletní instalace, konfigurace a oživení systémů a zaškolení administrátorů.

- Dodávka serverového řešení včetně licencí souvisejících operačních systémů

- produkční server

| Požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- | --- |
| CHASSIS: |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Provedení do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. |  |
| Počet serverových pozic | min. 4 |  |
| Diskový subsystém | Chassis musí podporovat minimálně 25x 2,5“ disků SSD, SAS nebo NLSAS. Požadujeme podporu hot-plug disků. Šasi musí podporovat možnost rozšíření o expanzní boxy s duálním řadičem. Požadujeme osadit 17x 2,4 TB 10k rpm SAS 12 Gbps HDD |  |
| Diskový řadič | 8-mi portový interni PCIe Redundantní zapojení dvou řadičů ve failover clusteru. min. 1GB cache+NVRAM podpora min. 25 SAS nebo NLSAS nebo SSD hot-plug disků podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Kapacitně rozšřitelný za běhu Změna RAIDu za běhu (RLM) Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení Kontrola konzistence logických disků Podpora šifrovaných disků Rychlá inicializace virtuálních disků Průběžná kontrola fyzických disků min. 64 logických diskům, 64TB LUN Uložení konfigurace na discích Podpora S.M.A.R.T. Globální a/nebo dedikovaný hot spare disk(y) s reverzním přepočítáním automatický rebuild |  |
| Síťové rozhraní | Min. 1x full 10 Gbit switch (16x interní, min. 4x externí SFP+) |  |
| Napájení | Min. čtyři Hot-Plug redundantní síťové napájecí zdroje min. 1600 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a nastavení pro AC redundancy. |  |
| Interface | minimálně 2x USB VGA port sériový port vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), který navíc umožňuje nastavit a zobrazit IP adresu na ethernet adaptéru pro konfiguraci systému integrovaný KVM switch |  |
| Rozšiřující sloty | Min. 8x PCIe Gen 2/3, Flexibilní mapování PCIe slotů k serverům. |  |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat sestavu out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: Přístup přes web nebo CLI Redundantní zapojení management karet Sériový port Řízení napájecích zdrojů a ventilátorů Sledování a vyhodnocování příkonu v reálném čase Posílání alertů přes email a SNMP Podpora SNMP v1 a v2c Podpora telnet/SSH NTP Řízený upgrade firmware zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace možnost napojení na centrální dohledový systém výrobce s funkcí automatického generování servisní události |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, oprava do 4 hodin od nahlášení problému, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru |  |
| BLADE SERVERY v počtu 2 kusů (specifikace uvádí parametry pro jeden kus). |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Varianta blade, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. |  |
| Licence OS | Součástí dodávky jsou i licence Microsoft Windows Server 2016 Datacenter - 16 CORE. |  |
| CPU | Dvousocketový systém osazený jedním 16-Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále www.spec.org. CINT2006 Rates, hodnota base-line – 1590 bodů CFP2006 Rates, hodnota base-line – 1210 bodů |  |
| RAM | min. 16 slotů podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM s maximální celkovou kapacitou min. 512 GB Požadujeme osadit: 384 GB. |  |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat minimálně 2 x 2,5 nebo 4x1,8“ palcové disky SSD, SAS nebo NLSAS, požadujeme server s hot-plug disky. |  |
| Diskový řadič | osmi portový interní SATA+SA podpora SAS nebo SATA nebo SSD hot-plug disků podpora min. RAID - 0, 1, 5, 10, 50 Kapacitně rozšiřitelný za běhu (OCE), Změna RAIDu za běhu (RLM) Automatické obnovení rekonstrukce disků po výpadku napájení Kontrola konzistence logických disků Průběžná kontrola fyzických disků Uložení konfigurace na discích Podpora S.M.A.R.T. Podpora globálních záložních disků |  |
| Flash/USB Drive | možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). Požadujeme osadit 2x 64 GB SD Card. možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. |  |
| Interface | minimálně 2x USB systémová LED indikující stav systému |  |
| Konektivita | Min. 2x 10 Gbit onboard |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® 7.1 Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5 |  |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému. Management serveru nezávislý na operačním systému Funkce vzdálené konzole přes web rozhraní Připojení vzdálených médií Export/import konfigurace management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS) Integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu, s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky. Konfigurace karty vzdálené správy přes USB port Konfigurace profilu serveru, import konfigurace přes USB nebo LAN Podpora SNMPv1, v2 a v3 Monitorování zatížení CPU/paměti/IO |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, servisní zásah do 4 hodin od nahlášení problému oprava v místě instalace serveru servis je poskytován výrobcem serveru jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |

- backup server

| Požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Varianta do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže. |  |
| Licence OS | Součástí dodávky jsou i licence Microsoft Windows Server 2016 Datacenter - 16 CORE, včetně klientských licencí UserCAL v počtu 170ks. |  |
| CPU | Dvousocketový systém osazený dvěma 8-Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006. Výsledky benchmarku musí být pro nabízený model serveru uvedeny na portále www.spec.org. CINT2006 Rates, hodnota base-line – 1000 bodů CFP2006 Rates, hodnota base-line – 900 bodů |  |
| RAM | min. 24 slotů podpora pamětí typu DDR4 2667MT/s RDIMM/LRDIMM/NVDIMM s maximální celkovou kapacitou min. 1,5 TB Požadujeme osadit: 512 GB. |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min. 18x3,5" diskové sloty typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD (rotační) ¦ SSD nebo jejich libovolné kombinace. Požadujeme osadit: 9x 2,4 TB 10k SAS a 9x 4 TB 7,2k NLSAS |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti řadiče: typu SAS, x8 PCI Express 3.1 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora šifrování dat na discích (SED) přímý přístup na SSD podpora až 64 logických disků podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8 GB cache, zálohované akumulátorem volba režimu RAID nebo HBA" |  |
| Flash/USB Drive | možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. |  |
|  | možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB). |  |
|  | možnost osazení PCIe karty s M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 240 GB |  |
| Interface | min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0 min. 1x interní USB 3.0 port dedikovaný USB management port min. 2x VGA port sériový port stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) čelní kryt s integrovaným LCD |  |
| Napájecí zdroje | Dva napájecí zdroje: min. 1000 W. |  |
| Rozšiřující sloty | min. 1x externí PCIe slot Gen3, z toho min. 3x x16, každý min. 75W |  |
| Síťové porty | Požadujeme celkem: min. 4 porty 1 Gbit min. 4 porty 10 Gbit SFP+, včetně 10 G BASE-SR modulů kompatibilní se serverem |  |
| Další porty | Požadujeme celkem: min. 2 porty SAS 12 Gpbs min. 4 porty FC 8Gb |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® 7.1 Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5 |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému dedikovaný management Ethernet a USB port možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port webové rozhraní HTML5 konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 připojení vzdálených médií včetně share nebo image správa napájení včetně omezení příkonu automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) import a export serverových profilů uložení profilů na interní kartu SD min. 16 GB vestavěná diagnostika bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích logování na vzdálený server (Syslog) konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů automatický update z ftp serveru výrobce hardware |  |
| Podpora a servis | podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den od nahlášení problému oprava v místě instalace serveru servis je poskytován výrobcem serveru jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |

- Dodávka systému pro zálohování

| Minimální požadavky na systém | Splňuje ANO/NE, případně další popis |
| --- | --- |
| 1. | Řešení podporuje infrastrukturu VMware založenou na verzích vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7. Všechny níže popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizorů. |  |
| 2. | Požadujeme podporu a support výrobce na 1 rok včetně SW upgrade. |  |
| 3. | Software podporuje ESXi servery spravované pomocí VMware vCenter Serveru a samostatné ESXi servery. |  |
| 4. | Software musí podporovat zálohu všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz ve VMware vSphere. |  |
| 5. | Software pro zálohování virtualizovaných serverů musí být licencován modelem „per CPU”. |  |
| 6. | Software musí poskytovat správu licencí i pro zálohování fyzických serverů s Windows OS. |  |
| 7. | Software musí být „hardware agnostic” a měl by umožnit využití jakéhokoliv serveru a diskového úložiště. |  |
| 8. | Software musí vytvářet soubory záloh, které je snadné přesouvat a jsou nezávislé na metadatech a databázi s možností nastavení vytváření těchto souborů na principu per backup / per VM. |  |
| 9. | Software musí disponovat deduplikačním a kompresním mechanismem, který zaručí redukci diskového prostoru potřebného pro zálohovací soubory. Tato funkcionalita nesmí mít dopad na žádnou z níže poptávaných vlastností. |  |
| 10. | Software nesmí využívat centrální databázi pro ukládání deduplikačních metadat. Ztráta databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze zálohovacích souborů. Deduplikační metadata by měla být uložena s backup soubory. |  |
| 11. | Software nesmí instalovat žádný typ stálého agenta uvnitř virtuálního stroje, který vyžaduje údržbu, instalaci, udržování aktualizací atd. |  |
| 12. | Software musí využívat „single pass backup” – s možnosti vyjmutí adresářů / souborů z procesu zálohy. „Single pass backup” je vyžadován pro všechny druhy obnov, včetně granulárních obnov. |  |
| 13. | Software musí mít mechanismus pro notifikaci průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. |  |
| 14. | Software musí disponovat možností integrace do jiných prostředí pomocí RESTful API. |  |
| 15. | Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ reinstalace nebo migrace v případě potřeby. |  |
| 16. | Software musí podporovat enkrypci celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na níže popsané funkcionality. |  |
| 17. | Software poskytuje správu klíčů a možnost obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru. |  |
| 18. | Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instance administrátorské konzole. |  |
| 19. | Software musí využívat Change Block Tracking (CBT) pro VMware. CBT technologie by měla být certifikována výrobcem hypervisoru. |  |
| 20. | Software musí poskytovat technologii pro omezení stresu na produkční datové úložiště v průběhu zálohování v případě, že proces zálohování vede ke zvýšení latence datového úložiště. |  |
| 21. | Software musí poskytovat automatickou detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů |  |
| 22. | Software by mělo být možné integrovat s diskovými řešeními HPE StoreVirtual, StoreServ, NetApp FAS, EMC VNX,VNXe a UNITY. Integrace by měla umožnit zálohování ze SAN snapshotu. Backup by neměl používat žádný dočasný mount snapshotu do VMWare vSphere. |  |
| 23. | Software musí podporovat obnovu VM, souborů a aplikačních položek přímo ze snapshotu diskového pole HP StoreServ , HPE StoreVirtual (VSA) a NetApp FAS/AFF (7-mode / c-mode) a ONTAP 8.1 a EMC VNX, VNXe a UNITY. |  |
| 24. | Software musí mít možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách. |  |
| 25. | Páskovou knihovnu by mělo být možné provozovat separátně od backup serveru. |  |
| 26. | Software musí podporovat vytváření vzdálených kopií záloh. |  |
| 27. | Software musí podporovat vytváření a správu GFS (Grandfather-fatherson) retenční politiky. |  |
| 28. | Software musí využívat výhod protokolu EMC DDBOOST v případě použití EMC DataDomain, jako backup repository. |  |
| 30. | Software musí využívat výhod protokolu Catalyst v případě použití HP StoreOnce jako backup repository. Technologie musí být podporována pro síťový i FibreChannel přístup. |  |
| 31. | Software musí disponovat schopností kopírovat body obnovy a replikovat VM do vzdálené lokality, obojí s možností využití WAN akcelerace. |  |
| 32. | Software podporuje funkcionalitu replikace VM funkcionality mezi ESXi server včetně asynchronní kontinuální replikace. |  |
| 33. | Zálohovací soubory by mělo být možné využít jako zdroj pro replikaci VM. |  |
| 34. | Software musí uchovávat více restore pointů replikovaných VM. |  |
| 35. | Software musí umožnit “seeding” repliky z existující VM. |  |
| 36. | Software musí podporovat BlockClone API pro Windows Server 2016 s ReFS file systémem jako backup repository. |  |
| 37. | Software musí podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). |  |
| 38. | Software podporuje možnost vytvářen „ad-hoc” záloh pomocí nativního klienta, nebo pomocí vSphere web klienta. |  |
| 39. | Proces zálohy musí podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy virtuálních disků ve full VM restore módu. |  |
| 40. | Software musí umožňovat okamžitou obnovu vice virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. |  |
| 41. | Software podporuje obnovu celé VM, souborů VM, nebo virtuálních disků VM. |  |
| 42. | Software musí umožnit obnovu souborů k operátorovi, nebo přímo do VM běžící v produkci. |  |
| 43. | Obnova souborů VM by měla být prováděna buď s použitím síťového přístupu, nebo VIX API v prostředí VMware. |  |
| 44. | Korelační modul musí poskytovat již po instalaci (out-of-the-box) metody korelačních pravidel, která automatizují zjišťování incidentů a související workflow procesy |  |
| 45. | Software musí umožňovat okamžitou granulární obnovu aplikačních položek bez nutnosti instalovat agenta do VM. |  |
| 46. | Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů. |  |
| 47. | Musí podporovat granulární obnovu Microsoft Exchange 2010 a novější (jakýkoliv objekt včetně objektů z adresáře „Permanently Deleted Objects”). |  |
| 48. | Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh. |  |
| 49. | Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. |  |
| 50. | Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí. |  |
| 51. | Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy. |  |
| 52. | Software musí poskytovat možnost vytvářet izolované prostředí pro VMware infrastrukturu spouštěním VM přímo ze zálohy. Musí nabízet vytvoření izolovaného prostředí přímo ze snapshotu podporovaného diskového pole. |  |
| 53. | Software musí mít mechanismus pro ověřování záloh, umožňující testování obnov VM v izolovaném prostředí pro VMware. Verifikace musí být možné spouštět v časovém plánu a musí být plně automatizované. |  |
| 54. | Podobný mechanismus musí být podporován i pro replikované VM (VMWare). |  |
| 55. | Software musí umožnit nepřetržité monitorování virtuální infrastruktury VMWare v reálném čase. |  |
| 56. | Software musí poskytovat možnosti tvorby vlastních reportů složených z libovolných metrik. |  |
| 57. | Software musí být klient-server a poskytovat možnost přístupu k reportům jak pomocí instalovaného software (klienta), tak pomocí webového prohlížeče. |  |
| 58. | Software musí umožňovat vytvářet reporty pro plánování kapacity virtuální infrastruktury. |  |
| 59. | Software musí mít možnost nastavení logických pohledů na virtuální infrastrukturu, například členění na jednotlivá oddělení společnosti, nebo pobočky. |  |
| 60. | Software musí umožňovat multitenantní přístup (monitorování pro vice vlastníků). |  |
| 61. | Řešení musí zálohovat instance Windows OS pomocí agenta instalovaného uvnitř operačního systému. |  |
| 62. | Řešení musí podporovat Microsoft Windows OS v edicích: Windows Server 2008R2 SP1 a novější. |  |
| 63. | Řešení musí podporovat zálohování souborových systémů: NTFS, ReFS, FAT32. |  |
| 64. | Řešení musí umožňovat zálohování a obnovu celého stroje (Bare Metal Recovery), jednotlivých disků a particií, souborů a adresářů/složek. |  |
| 65. | Řešení musí umožňovat zálohování na úrovni datových bloků i na úrovni souborů. |  |
| 66. | Soubory záloh musí být možné ukládat na: Lokální úložiště zálohovaného zařízení DAS úložiště, připojené přes USB, eSATA, nebo FireWire NAS úložiště, prezentované jako SMB (CIFS), nebo NFS Centralizované úložiště pro zálohy virtuálních i fyzických serverů |  |
| 67. | Řešení musí umožňovat kompresi a šifrování zálohovaných dat na zdroji. |  |
| 68. | Řešení musí podporovat sledování změněných datových bloků (changed block tracking) pro zálohování na blokové úrovni. |  |
| 69. | Řešení musí poskytovat možnost vytváření záchranného bootovacího media s možností integrace ovladačů jiných zařízení na toto medium. |  |
| 70. | Řešení musí umožňovat obnovu dat na úrovni objektů minimálně pro následovné aplikace: Microsoft Exchange 2010 a vyšší Microsoft Active Directory 2003 a vyšší Oracle for Windows 11g a vyšší |  |
| 71. | Řešení musí podporovat obnovu point-in-time pro podporované databázové systémy. |  |
| 72. | Řešení musí poskytovat řízení zátěže pomocí throttling. |  |
| 73. | V rámci možností obnovy jednotlivých disků musí řešení nabízet možnost obnovy do formátu virtuálních disků pro VMware vSphere. |  |