## List1
| Název veřejné zakázky: | Zajištění pravidelného technického servisu a provozování plynových kotelen v majetku města Český Krumlov
| Evidenční číslo zakázky: | VZCK 0045/2018
Rozpis činností souvisejících se správou a provozem plynových kotelen
poř. č. | Objekt | Adresa | revize plyn. zařízení | revize spalinové cesty | revize tlakových nádob | revize rozvaděče MaR a systému VZT kotelna | kalibrace detektorů plynu | počet protipožárních klapek na VZT | revize protipožárních klapek | revize požárních uzávěrů | revize elektro | autorizované měření emisí | servis a kontrola plynových zařízení | servis a kontrola tlakových nádob | tlaková zkouška tlakových nádob | kontrola spalinové cesty | kontrola kotlů a rozvodů dle Vyhl. 194/2013 Sb. | odborná prohlídka plynové kotelny | servis a kontrola regulátoru plynu | hlášení ISOP | servis a kontrola VZT zařízení vč. systému MaR | servis a kontrola zařízení MaR pro plynovou kotelnu vč. PBZ | výměna filtračních vložek | správa a provoz kotelny (roční náklady) | celkové náklady
1 | bytový dům | Horní Brána 108 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
2 | dům sociálních služeb | Za Soudem 490 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
3 | bytový dům | Hřbitovní 160 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
4 | městská knihovna | Prelatura, Horní 155 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
5 | klášter bekyň | Klášter, Latrán 50 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
6 | ZŠ | Linecká 43, 47 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
7 | MŠ | Tavírna 119 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
8 | MŠ | Plešivec II 391 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
9 | městský úřad | Kaplická 439 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
10 | plavecký bazén | Chvalšinská 225 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
11 | správa hřbitova / smuteční síň | Hřbitovní 149 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
12 | kino | Špičák 134 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | 0
13 | městské divadlo | Horní 2 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
14 | administrativní budova | Domoradice 1 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
15 | dům sociálních služeb | Vyšný 39 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
16 | ZŠ | Za Nádražím 222 | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 0
17 | areál klášterů Latrán K1 | Latrán 67 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 0
18 | areál klášterů Latrán K2 | Latrán 67 | [5 empty] | 2 | [16 empty] | 0
19 | areál klášterů Latrán K4 | Latrán 67 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
20 | bytový dům | Vyšehrad 182 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
21 | MŠ | Za Nádražím 223 | [5 empty] | - | [16 empty] | 0
[24 empty] | celková nabídková cena | 0