**Zápis z 12. kontrolního dne restaurátorských prací, ze dne 2.4.2015**

**Stavba:** Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů a areálu bývalého kláštera sv. Kláry

**Místo jednání:** Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů

**Počet stran zápisu:** 3

**Příloha:** listina s podpisy účastníků KD

**Prezenční listina:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Společnost/ pracovní pozice** | Kontakt | **Zkr.** | **Přítomen/ podpis viz příloha** |
| Jiří Bloch | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | +420 724 054 738, [bloch.jiri@npu.cz](mailto:bloch.jiri@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Roman Lavička | NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů | [lavicka.roman@npu.cz](mailto:lavicka.roman@npu.cz) | NPÚ | ano |
| Antonín Vychopeň | Vidox s.r.o, stavební mistr | +420 602 204 159, [antonin.vychopen@vidox.cz](mailto:antonin.vychopen@vidox.cz) | VID | ano |
| Petr Papoušek | Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče | +420 724 095 296, [petr.papousek@mu.ckrumlov.cz](mailto:petr.papousek@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Dagmar Pešková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče | +420 380 766 716 [dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz](mailto:dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | Ne |
| Pavel Božoň | Městský úřad Český Krumlov, správce areálu | +420 778 481 609 | MěÚ | Ne |
| Tomáš Podaný | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO | +420 773 748 571, [tomas.podany@mu.ckrumlov.cz](mailto:tomas.podany@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Pavel Novák | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO | +420 603 441 778, [info@novakpavel.com](mailto:info@novakpavel.com) | MěÚ | Ne |
| Radovan Sáček | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů | +420 774 736 694, [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) | MěÚ | ano |
| Kateřina Slavíková | Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO | +420 602 308 852, [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz) | MěÚ | ano |
| Peter Stirber | Restaurátoři | +420 602 292 111, [peter.stirber@volny.cz](mailto:peter.stirber@volny.cz) | R | ano |
| Tomáš Záhoř | Restaurátoři | +420 602 290 656, [zahort@email.cz](mailto:zahort@email.cz) | R | ne |
| Jana Michálková | Restaurátoři |  | R | ne |

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu [rsacek@seznam.cz](mailto:rsacek@seznam.cz) nebo na adresu [katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz](mailto:katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz)

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

**Na vědomí:** všem zúčastněným dle prezenční listiny

**Místo a čas příštího jednání**: Další kontrolní den stavby proběhne dle dohody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projednávané body** | | | |
| **Bod** | **Popis** | **Odpovídá** | **Termín** |
|  |  |  |  |
|  | **Informace a úkoly z KD 12** |  |  |
|  | **Objekt M1, kaple sv. Wolfganga, místnost č. 1.21** |  |  |
| 1. | **Restaurování maleb v kapli sv. Wolfganga**  Byla provedena prohlídka průběhu a stavu restaurátorských prací a bylo konstatováno:  **PRESBYTÁŘ KAPLE**:  **Zazděná sedille**  Na základě dokončení průzkumových prací, prováděných v rámci průběhu restaurátorských v místě patrné zazdívky původní sedille v západní stěně presbytáře kaple, které v plné míře potvrdily průběh a zachovalost druhotně zazděné sedille, bylo rozhodnuto o tom, že sedille bude otevřena, restaurována a prezentována v plném rozsahu. Restaurátory bude zpracován návrh na restaurování včetně cenové nabídky a další podklady pro zpracování změnového listu.  **LOĎ KAPLE:**  **Zazděné okno**  Z obou stran vstupní (západní) stěny kaple byly provedeny zajišťovací sondy, které potvrdily existenci zazděného okna.  V rámci provádění restaurátorských prací byl proveden podrobnější průzkum a destruktivní sondáž po přemístění části transferu u postavy sv. Kryštofa. Bylo ověřeno, že za zazdívkou, nejenom v malé části přístupné z místnosti konventu ve 2.NP, je zcela intaktní dochovaný původní okenní otvor s dochovanými kamennými kružbami, svislými sloupky včetně kovaných prvků, které sloužily pro uchycení zasklení. Okenní otvor je z původní exteriérové strany zazděn z důvodu pozdějších přístaveb k objektu konventu. Na základě doporučení odborných pracovníků z NPÚ v Českých Budějovicích bylo rozhodnuto o odkrytí a prezentaci celého okna. Restaurátory bude zpracován návrh na restaurování včetně cenové nabídky a další podklady pro zpracování změnového listu.  **Náhrobek u vchodu do kaple**  S ohledem na skutečnost, že bylo ověřeno, že původní gotická figurální výmalba zabíhá i za v 2.pol 20. stol. nevhodně druhotně osazený náhrobek bylo na základě doporučení odborných pracovníků NPÚ rozhodnuto, že náhrobek bude opatrně sejmut a osazen na doporučené místo v křížové chodbě.  Restaurátory bude zpracován návrh na restaurování včetně cenové nabídky a další podklady pro zpracování změnového listu. | R | Úkol trvá |
|  | **Objekt M1, ambit, místnost č. 1.03** |  |  |
| 2. | Byly dokončeny sondážní práce na klenebních prvcích i navazujících stěnách ke zjištění historického barevného řešení a případných nálezů v jednotlivých polích kleneb.  V polích kleneb se vyskytují pozůstatky dekorativních maleb z období renesance a baroka v sondách průzkumu je doloženo, že žebra kleneb byla barevně odlišena od polí klenby, a na některých žebrech jsou i pozůstatky zřejmě ornamentálního dekoru obdobně jako v sakristii klášterního kostela. S ohledem na fragmentární pozůstatky ornamentální a dekorativní historické výzdoby bylo pracovníky státní památkové péče doporučeno provést plošné odstranění novodobějších vrstev přemaleb ze žeber a polí klenby restaurátory a dále provést restaurátorsky fixaci i drobné opravy trhlin a defektů v klenbách a připravit povrch pro provedení nové výmalby. Na stěnách s výjimkou již odhalených maleb, které jsou součástí etapy II., nebyly žádné další malby ani jejich fragmenty, s výjimkou malé části s dekorativní renesanční šablonovitou výmalbou s rostlinným motivem u vchodu z konventu do ambitu, objeveny. Očištění stěn od nánosů vrstev staré výmalby je možné provést stavební firmou za dohledu restaurátora.  Oproti předpokládanému rozsahu prací se jedná o změnu druhu prací a jejich rozsahu. Ke změně bude připraven změnový list. |  |  |