## NOVÁ
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Osvětlení VO | [5 empty] | 0
| 3. Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0
3 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Trubka KOPOFLEX o40 | m | 60 |  | 0 |  | 0
5 | Nový rozvaděč trafiky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Svítidlo do 30W, IP67, asymetrická parabola, včetně boxu, vestavené do kamene | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Doplnění stávajícího rozvaděče dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Zásuvkový box se sloupkem, antivandal provedení, 2x230V/16A včetně 2x chráničů, uzamykatelné, sloupek 1275mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Soumrakové čidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Zásuvka 16A/230V, IP68 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Osvětlení VO
11 | Kabel CYKY 4Jx10 | m | 45 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0
13 | Svorkovnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Trubka KOPOFLEX Ø 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0
15 | Pásek FeZn 30/4 | m | 45 |  | 0 |  | 0
16 | Vodič FeZn Ø10 | m | 8 |  | 0 |  | 0
17 | Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 3m , žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18 | Svorka SR02 včetně nátěru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Svorka SR03 včetně nátěru | ks | 8 |  | 0 |  | 0
20 | Svorka SP1 včetně nátěru | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0
22 | Svítidlo do 40W, IP65, rotační lamely, LED provedení, barva RAL (antracit – nutno před objednáním odsouhlasit s architektem) včetně příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Přepětová ochrana do stožáru VO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Roura plastová o200 | m | 4 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Zemní práce
26 | Pouzdrový základ pro stožár VO betonový | ks | 4 |  | 0
27 | Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu | m | 60 |  | 0
28 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 60 |  | 0
29 | Výkop pro základ VO | ks | 4 |  | 0
30 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.1 |  | 0
31 | Pískové lože se zásypem | m3 | 4.2 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
4. HZS
32 | Demontáž a odpojení stávajícho kabelu trafiky a přepojení do nové skříně | hod | 16 |  | 0
33 | Přepojení kabelů a přemístění stáv.rozvaděče | hod | 8 |  | 0
34 | Napojení zásuvkového sloupu | hod | 2 |  | 0
35 | Doplnění a úprava rozvaděče RN | hod | 6 |  | 0
36 | Úprava rozvodnice trafiky dle místních podmínek | hod | 8 |  | 0
37 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 15 |  | 0
38 | Revize uzemnění | hod | 5 |  | 0
39 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 10 |  | 0
40 | Demontáže el.instalace | hod | 15 |  | 0
41 | Likvidace odpadu | hod | 10 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
Note on D22: skryté
Note on D42: skryté
Note on D53: skryté
Note on D68: skryté