## kino luna MaR
KOTELNA - KINO LUNA
ŠPIČÁK č.p. 134 - ČESKÝ KRUMLOV
D.1.4.5. - MĚŘENÍ A REGULACE
SOUPIS PRACÍ
REKAPITULACE
|  | demontáže |  |  | 0
|  | rozvaděče |  |  | 0
|  | trubky, krabice, nosné konstrukce,zásuvky,periferie MaR |  |  | 0
|  | kabely,uzemnění |  |  | 0
|  | řídící systém |  |  | 0
|  | periferie - ŘS |  |  | 0
|  | zapojení technologie |  |  | 0
|  | Ostatní |  |  | 0
|  | MĚŘENÍ a REGULACE | BEZ DPH |  | 0
Zpracoval: KLIMATIK s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice
volman@klimatik.cz
POZNÁMKA :
Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky ( případně obchodní názvy ), slouží pro popis požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.
Stavba : |  | KOTELNA - KINO LUNA , ŠPIČÁK č.p. 134 - ČESKÝ KRUMLOV
Objekt: |  | D.1.4.5. - MĚŘENÍ A REGULACE
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. |  | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
D.1.4.5. - MĚŘENÍ A REGULACE
|  | demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | demontážní práce | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | rozvaděč Rv MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | trubky, krabice, nosné konstrukce,zásuvky,periferie MaR |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | chránička HXM 12 - 16 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | krabice ABOX | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | žlab Mars 62/50 vč.víka a příslušenství | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | žlab Mars 125/50 vč.víka a příslušenství | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | žlab Mars 250/50 vč.víka a příslušenství | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | žlab Mars 250/100 vč.víka a příslušenství | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | krabice ALARM - STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | konvektor 230V 2kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | siréna s optickou signalizací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | detektor plynu ( SD ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | HUP - BAP EVPE 1065.02/P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | ventil MVPE 115 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kabely |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  | kabel CMFM 5 x 1,5 | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | kabel CMFM 5 x 2,5 | bm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | kabel Cyky 3 x 1,5 | bm | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | kabel Cyky 3 x 2,5 | bm | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | kabel Cyky 5 x 1,5 | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | kabel Cyky 5 x 2,5 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | kabel Jyty 2 x 1 | bm | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | kabel Jyty 4 x 1 | bm | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | kabel Jyty 7 x 1 | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | kabel Lam 6x 2x2x0,8 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | kabel belden cat.5 | bm | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | řídící systém – Siemens |  |  |  | 0 |  | 0
27 |  | regulátor programovatelný vč.rozšiřujících modulů ( 40xUI,50xDI,25xAO,35xDO ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | panel LCD ovládací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | převodník LON / ETHERNET | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | aplikační SW vč.oživení | db | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | PC vč.monitoru a ovládacích prvků ( + SW licence ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | vizualizační SW vč.obrázků a potřebných licencí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | periferie ŘS - Siemens |  |  |  | 0 |  | 0
33 |  | snímač kvality vzduchu ( QPM 2102 ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | servopohon pro VZT klapku 24V spojitý 25nm ( GBB 161.1E ) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | snímač tlaku 24V 0-10V ( QBE 2002-P5 ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | spínač diferenční ( QBM 81.3 ) | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | servopohon pro ventil VXP / nad kvs 6,3 / ( SSC 61 ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | snímač teploty do VZT potrubí ( QAM2120.040 ) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | ventil třícestný VXP 45.32 kvs 10,0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | servopohon pro VZT klapku 220V havarijní 25 nm ( GCA 161.1E ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | sada ventil + servopohon pro kotel ( I/VBZ2+I/SBC28.3-60 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | snímač teploty ponorný ( QAE2120.015 ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | servopohon pro ventil VXP / do kvs 6,3 / ( SSB 61 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | termostat zámrazový ( QAF 81.6 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | snímač teploty příložný ( QAD22 ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | ovladač prostorový - řízení teploty,volba režimu a otáček vč.čidla teploty ( QAX 33 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | snímač teploty venkovní ( QAC22 ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | ventil třícestný VXP 45.25 kvs 6,3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | ventil třícestný VXP 45.20 kvs 4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zapojení technologie |  |  |  | 0 |  | 0
50 |  | zapojení ventilátorů ( dodávka technologie ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | zapojení PPK ( dodávka technologie ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | zapojení čerpadla ( dodávka technologie ) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | zapojení frekvenčního měniče ( dodávka technologie ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | zapojení el.ohřívače ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | zapojení plynového kotle ( dodávka technologie ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
59 |  | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | zprovoznění,oživení,zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | projekt prováděcí a skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4.5. - MĚŘENÍ A REGULACE | Celkem |  |  | 0 |  | 0