BEZBARIÉROVOST A MODERNIZACE

ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY A BIOLOGIE

ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

(dle Vyhláška č. 499/206 Sb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.)

A. Průvodní zpráva

Akce:		Bezbariérovost a modernizace odborných učeben

fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov

Investor:		Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,

Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov

Vedoucí projektant:	Ing. arch. Petr Wízner

Vypracoval:	Václav Čáslava

Číslo zakázky:	17 / PW/16

Datum: 	prosinec 2016

OBSAH

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 seznam vstupních podkladů	3

A.2.1 Normy a zákony	3

A.2.2 Ostatní	4

A.3 Údaje o území	4

A.3.1 Rozsah řešeného území	4

A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

A.3.3 Údaje o odtokových poměrech	4

A.3.4 Údaje o souladu z územně plánovací dokumentací 	4

A.3.5 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 	4

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 	4

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 	4

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řízení	4

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic	4

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby	4

A.4 Údaje o stavbě	6

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

A.4.2 Účel užívání stavby	6

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba	6

A.4.4 Ochrana staveb podle jiných právních předpisů	6

A.4.5 Dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

A.4.7 Výjimky a úlevová řešení	6

A.4.8 Kapacitní údaje	6

A.4.9 Základní bilance stavby	7

A.4.10 Základní předpoklady výstavby	7

A.4.11 Orientační náklady stavby	7

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:		Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie 		ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov

Místo stavby:		Český Krumlov, k.ú. Český Krumlov [622931], parcela č. st. 2085

Předmět dokumentace: 	Zajištění bezbariérovosti školy a modernizace odborných učeben

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník (investor):	Město Český Krumlov,

náměstí Svornosti 1,

Vnitřní Město,

381 01 Č.Krumlov

IČO: 00245836

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Firma:					WÍZNER  AA, architektonický ateliér

Rožmberská 609,

381 01 Český Krumlov

IČO: 46077839

HIP:					Ing. arch. Petr Wízner

ČKA 02323

Vypracoval:

Stavební část		Václav Čáslava, WÍZNER  AA, architektonický ateliér

HIP - Ing. arch. Petr Wízner, ČKA 02323

Konstrukční část	Ing.  Jiří Zikmund, Hosín 175, 373 41 Hluboká nad Vltavou

ČKAIT 0100710, Obor: IS00, Specializace: statika a dynamika staveb

Elektroinstalace	František Kysela, Šumavská 560, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov

ČKAIT 0100588, Obor: TE 03, Specializace: elektrotechnické zařízení

Zdravotní instalace	Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 01 Č. Krumlov

ČKAIT 0101317, Obor: TE 02, Specializace: zdravotní technika

Stupeň projektu:			DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení

# seznam vstupních podkladů

## Normy a zákony

- 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- 2. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- 3. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- 4. Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

- 5. ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Veškeré zákony a normy byly ve znění a verzích aktuálně platných ke dni vydání projektové dokumentace

## Ostatní

- 6. Místní šetření zpracovatele projektu provedené v prosinci 2016

- 7. Technické listy navržených materiálů, výrobků a systémů

- 8. Konstrukční projekt pavilónů U10 a U12 zpracovaný firmou Stavoprojekt v roce 1969

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

Zastavěné území

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo městské památkové rezervace.

## Údaje o odtokových poměrech

Stavba neovlivní odtokové poměry na daném území.

## Údaje o souladu z územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územní plánovací dokumentací města Český Krumlov.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Nevztahuje se na daný typ stavby.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s územní plánovací dokumentací města Český Krumlov. Navrhovaná akce  nemění charakter stavby ani způsob užívání

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

## Seznam výjimek a úlevových řízení

Nejsou vedena žádná úlevová řízení.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není podmíněna dalšími stavbami či investicemi

## Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Místo stavby:	parc. č.:			st.2085

budova s č.p.	222

číslo LV:	10001

kat. území:	Český Krumlov [622931]

obec:		Český Krumlov [545392]

druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

vlastník:	Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1,

Vnitřní Město

381 01 Český Krumlov

parc. č.:		1500/52

číslo LV:	10001

kat. území:	Český Krumlov [622931]

obec:		Český Krumlov [545392]

druh pozemku:	sportoviště a rekreační plocha

vlastník:	Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1,

Vnitřní Město

381 01 Český Krumlov

Sousední pozemky:

| Parcela číslo | Vlastnické právo |
| --- | --- |
| st.1252 | Fišerová Petra, V Úvoze 58, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| st.1253/1 | Petrášek Karel, Za Nádražím 37, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| st.1253/2 | Švecová Růžena, Školní 156, 38221 Kájov |
| st.1254 | Švecová Růžena, Školní 156, 38221 Kájov Mlakar Vilém, Za Nádražím 65, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| st.2085 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| st.2086 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/25 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/26 | Votava Jan, V Úvoze 41, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| 1500/28 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/29 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/38 | Jílek Fantišek Mgr., V Úvoze 69, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| 1500/39 | Fišerová Petra, V Úvoze 58, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| 1500/42 | SJM Doležal Alexandr a Doležalová Jarmila, Feřtekova 557/18, Bohnice 18100 Praha 8 |
| 1500/43 | SJM Doležal Alexandr a Doležalová Jarmila, Feřtekova 557/18, Bohnice 18100 Praha 8 |
| 1500/44 | Švecová Růžena, Školní 156, 38221 Kájov 1/2 Mlakar Vilém, Za Nádražím 65, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov 1/2 |
| 1500/47 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/50 | Petrášek Karel, Za Nádražím 37, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |
| 1500/51 | Švecová Růžena, Školní 156, 38221 Kájov |
| 1500/52 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/69 | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov |
| 1500/75 | Mrkvičková Martina, V Úvoze 242, Nádražní Předměstí, 38101 Č. Krumlov |

# Údaje o stavbě

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby

změna dokončené stavby - stavební úpravy

## Účel užívání stavby

objekt občanské vybavenosti - škola

## Trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

## Ochrana staveb podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

## Dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technické požadavky na stavby

Požadavky vycházející z Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby budou navrhovanou stavbou dodrženy.

Bezbariérové užívání staveb

Objekt je bezbariérově přístupný osobám s omezenou schopností pohybu. Vstupy do objektu jsou upraveny dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání stavby.

Jsou zřízeny dva bezbariérové záchody, bezbariérová zdvihací plošina pro zpřístupnění 2.NP a 3.NP v pavilonu U12 a jsou zabezpečeny bezbariérové přístupy do odborných učeben a kmenových učeben určených pro osoby s omezenou schopností pohybu.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do projektové dokumentace byly zapracovány požadavky dotčených orgánů.

## Výjimky a úlevová řešení

Pro návrh stavby nebyly stanoveny žádné výjimky nebo úlevy.

## Kapacitní údaje

SO 01     WC I. STUPEŇ

Světlost místnosti:			   3,36 m

Zastavěná plocha: 			   42,6 m2

Obestavěný prostor:			143,14m3

Užitná plocha: 			  38,21m2

SO 02     WC II. STUPEŇ

Světlost místnosti:			   3,36 m

Zastavěná plocha: 			   46,3 m2

Obestavěný prostor:			155,57m3

Užitná plocha: 			  39,89m2

SO 03     PLOŠINA

Světlost místnosti:			 10,67 m

Zastavěná plocha: 			   7,85 m2

Obestavěný prostor:			83,76 m3

SO 04     UČEBNA BIOLOGIE

Světlost místnosti:			   3,41 m

Zastavěná plocha: 			 94,29 m2

Obestavěný prostor:			321,53m3

Užitná plocha: 			  85,00m2

SO 05     UČEBNA FYZIKY

Světlost místnosti:			   3,41 m

Zastavěná plocha: 			 94,29 m2

Obestavěný prostor:			321,53m3

Užitná plocha: 			  85,95m2

SO 06     STAVEBNÍ ÚPRAVY – VSTUPY

- Rampa I. stupeň

Zastavěná plocha: 			 7,5 m2

Obestavěný prostor:			7,58m3

- Rampa II. stupeň

Zastavěná plocha: 			16,3 m2

Obestavěný prostor:			1,63m3

- Úprava/výměna dveřních křídel

V rámci objektu SO 06 bude vyměněno/ upraveno 17 ks křídel.

SO 09     ÚPRAVA ZELENĚ

Ozeleněné plochy: 			 297,8 m2

## Základní bilance stavby

Není řešeno. Stavební úpravy nemají vliv na bilanční údaje stávající stavby.

## Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavebních prací:	červenec 2017

Předpokládaná doba realizace:			2 měsíce

## Orientační náklady stavby

SO 01     WC I. STUPEŇ

cena bez DPH ……………………   bude stanovena výběrovým řízením

SO 02     WC II. STUPEŇ

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 03     PLOŠINA

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 04     UČEBNA BIOLOGIE

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 05     UČEBNA FYZIKY

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 06     STAVEBNÍ ÚPRAVY – VSTUPY

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 07     VYBAVENÍ UČEBEN – BIOLOGIE

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 08     VYBAVENÍ UČEBEN – FYZIKA

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

SO 09     ÚPRAVA ZELENĚ

cena bez DPH ……………………    bude stanovena výběrovým řízením

Celkem cena bez DPH ……………………     bude stanovena výběrovým řízením

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01     WC I. STUPEŇ

SO 02     WC II. STUPEŇ

SO 03     PLOŠINA

SO 04     UČEBNA BIOLOGIE

SO 05     UČEBNA FYZIKY

SO 06     STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPY

SO 07     VYBAVENÍ UČEBEN - BIOLOGIE

SO 08     VYBAVENÍ UČEBEN - FYZIKA

SO 09     ÚPRAVA ZELENĚ

V Českém Krumlově  12/2016