BEZBARIÉROVOST A MODERNIZACE

ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY A BIOLOGIE

ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

(dle Vyhláška č. 499/206 Sb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.)

B. Souhrnná technická zpráva

Akce:		Bezbariérovost a modernizace odborných učeben

fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov

Investor:	Město Český Krumlov

Vedoucí projektant:	Ing. arch. Petr Wízner

Vypracoval:	Václav Čáslava

Číslo zakázky:	17 / PW/16

Datum: 	prosinec 2016

OBSAH

B.1	Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Průzkumy a rozbory	4

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d)	Poloha k záplavovému, poddolovanému území apod.	4

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí	4

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Zábory zemědělského půdního fondu, pozemků plnících funkci lesa	4

h)	Územně technické podmínky	4

i)	Věcné a časové vazby, související investice	4

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	Urbanismus	5

b)	Architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní charakteristika stavby	5

a)	Stavební řešení	5

b)	Konstrukční a materiálové řešení	5

c)	Mechanická odolnost a stabilita	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6

a)	Technické řešení	6

b)	Výčet technických a technologických zařízení	6

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	6

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	6

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení	6

b)	Energetická náročnost stavby	6

c)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

A.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6

A.4	Dopravní řešení	6

A.5	Řešení vegetace a terénních úprav	6

A.6	vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6

A.7	ochrana obyvatelstva	7

A.8	zásady organizace výstavby	7

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot	7

b)	Odvodnění staveniště	7

c)	Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu	7

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	7

e)	Ochrana okolí staveniště při asanaci, demolici, kácení dřevin	7

f)	Maximální zábory pro staveniště	7

g)	Odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace	7

h)	Bilance zemních prací, přísun nebo deponie zemin	7

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	7

a)	Odpady a emise	7

b)	Ochrana zeleně	7

c)	Ochrana živočichů	8

# Popis území stavby

## Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek se stávajícím objektem se nachází ve čtvrti Nádražní Předměstí asi 5 km od centra města Český Krumlov. Svahuje se jihovýchodním směrem a tvoří terasy. Pozemek je ve vlastnictví investora. Přístup k pozemku a objektu je z přiléhající komunikace po  zpevněných asfaltových cestách.

## Průzkumy a rozbory

Před zahájením projekčních prací byl proveden základní (vizuální) průzkum objektu. Dále bylo provedeno zaměření částí objektu.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází ochranném pásmu městské památkové rezervace.

.

## Poloha k záplavovému, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází na území s agresivní spodní vodou, zvýšenou seizmickou aktivitou, v záplavovém území nebo na poddolovaném území. Z těchto hledisek nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí

Stavební úpravy nebude svým rozsahem nijak nadměrně zatěžovat okolí stavby prachem nebo hlukem. Nejhlučnější práce budou vykonávány od 8 do 16 hodin s přestávkou. Negativní vliv na okolí nebude mít stavba ani po svém dokončení.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby dojde k drobným bouracím pracem uvnitř objektu. V rámci stavby nebude zasahováno do nosných konstrukcí.

Součástí stavebních úprav jsou i úpravy zeleně na pozemku 1500/52. V rámci těchto úprav dojde k kácení trojice vzrostlých borovic zastiňující objekt, tisu červeného, dvojice lístkových keřů. Na místě pokácených stromů bude provedena nová výsadba dřevin a rostlin.

## Zábory zemědělského půdního fondu, pozemků plnících funkci lesa

Nedojde k záborům zemědělských či lesních pozemků.

## Územně technické podmínky

Nedochází ke změnám v napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

## Věcné a časové vazby, související investice

Stavba není z věcného ani časového hlediska vázána na jiné stavby a ani žádné podmiňující vazby nevyžaduje. Stavba současně nevyžaduje žádná opatření v dotčeném území.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti – školy. Realizace stavebních úprav nezmění účel ani základní kapacity funkčních jednotek.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus

Urbanistické řešení zůstává stávající.

### Architektonické řešení

Architektonické řešení zůstává stávající.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není řešeno

## Bezbariérové užívání stavby

Navrhované stavební úpravy zajišťují její plné využití osobami s omezenou schopností pohybu. Jsou zajištěny bezbariérové vstupy, záchody, kmenové a odborné třídy dle vyhlášky č.398/2009Sb.

## Bezpečnost při užívání stavby

Při návrhu byly zohledněny všechny podmínky tykající se bezpečnosti při užívání. Jedná se zejména o mechanickou stabilitu a požární bezpečnost.

Při návrhu konstrukcí byl zohledněn požadavek, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby nad běžné meze.

## Základní charakteristika stavby

### Stavební řešení

V objektu I. stupně byla před vedlejší vstup doplněna rampa a a vstup byl změněn na hlavní bezbariérový vstup na první stupeň školy. Byl doplněn bezbariérový záchod a dveře do učeben byly doplněny o bezbariérové prvky.

V objektu II. stupně byl vedlejší vstup do objektu přes zimní zahradu změněn na hlavní bezbariérový vstup na druhý stupeň školy. Byla doplněna zdvihací plošina pro zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu v 2.NP a 3.NP. Ve 2.NP byl doplněn bezbariérový záchod. Dveře do  učeben byly doplněny o bezbariérové prvky.

### Konstrukční a materiálové řešení

V rámci stavebních úprav nedojde k zásahům do nosných konstrukcí, krom ukotvení nástupních podest zdvihací plošiny.

V různých částech objektu, patrných z výkresové dokumentace, budou vybourány příčky, dveřní otvory, podlahy, obklady a zařizovací předměty.

Budou postaveny nové příčky z pórobetonových tvárnic, provedeny nové keramické obklady, osazeny nové zařizovací předměty, zhotoveny keramické dlažby a antistatické PVC povrchy. Dojde k úpravě či výměně vstupních dveří do učeben. Ve řešených učebnách bude zhotoven nový akustický podhled. V pavilónu U12 bude postavena zdvihací plošina s ocelovýma nástupníma podestami a zábradlím. Před vstupem do objektu pavilón U10 bude zhotovena bezbariérová, ocelová šikmá rampa.

### Mechanická odolnost a stabilita

PBŘ řeší samostatná příloha PD.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení

Nedochází ke změnám.

### Výčet technických a technologických zařízení

Nedochází ke změnám.

## Požárně bezpečnostní řešení

PBŘ řeší samostatná příloha PD.

## Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Do obvodových konstrukcí budovy nebude zasahováno.  Tepelná technika budovy zůstává bez změny.

### Energetická náročnost stavby

Není řešeno

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není řešeno

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Pro stavbu nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Staveniště bude dozařízeno po dohodě se stavebníkem.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba se nenachází na území s agresivní spodní vodou, zvýšenou seizmickou aktivitou nebo na poddolovaném území. Z těchto hledisek nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení stavby na technickou infrastrukturu je stávající.

# Dopravní řešení

Není řešeno

# Řešení vegetace a terénních úprav

Součástí stavebních úprav jsou i úpravy zeleně na pozemku 1500/52. V rámci těchto úprav dojde k kácení trojice vzrostlých borovic zastiňující objekt, tisu červeného, dvojice lístkových keřů. Na místě pokácených stromů bude provedena nová výsadba dřevin a rostlin viz. výkresová část.

# vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

V rámci stavby budou použity materiály, které neemitují do vody ani ovzduší škodlivé látky a nezasahují do životního prostředí.

# ochrana obyvatelstva

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými zákony týkající se požární ochrany. Na stavbu nejsou kladeny další požadavky týkající ochrany obyvatelstva.

# zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Není řešeno

## Odvodnění staveniště

Není řešeno.

## Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Zdroj vody

Voda pro stavbu bude zajištěna přímo ze stávajícího objektu po dohodě s investorem.

Zdroj elektřiny

Elektřina pro stavbu bude zajištěna přímo ze stávajícího objektu po dohodě s investorem.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude svým rozsahem nadměrně zatěžovat okolí stavby prachem nebo hlukem. Stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Nejhlučnější práce budou vykonávány od 8 do 16 hodin s přestávkou.

## Ochrana okolí staveniště při asanaci, demolici, kácení dřevin

Není součástí PD.

## Maximální zábory pro staveniště

Není řešeno

## Odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace

Odpad bude ukládán do přistavěného kontejneru, který budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů. Stavební odpad bude v maximální možné míře tříděn a likvidován způsobem umožňujícím jeho další využití či recyklaci. Chemický a další nebezpečný odpad bude likvidován v souladu s platnými předpisy. Ostatní stavební odpad bude ekologicky ukládán na k tomuto účelu určené skládky.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo zakryty např. plachtou tak, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude tento neprodleně odstraněn.

## Bilance zemních prací, přísun nebo deponie zemin

Není řešeno

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

### Odpady a emise

Na stavbě budou použity pouze materiály, které nejsou potenciálním nebezpečím pro životní prostředí a jsou schváleny pro dané použití. V průběhu výstavby ani během užívání stavby nebude produkován toxický nebo jinak nebezpečný odpad vyžadující zvláštní zacházení.

### Ochrana zeleně

Není řešeno

### Ochrana živočichů

Stavba neohrozí zdraví živočichů. Stavba se nenachází v chráněném území.

V Českém Krumlove 12/2016