## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO | 827.1
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 02 - |  | Vodovod |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Č.K., sídliště Železniční- obnova kanal.a vodovodu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov
Objednatel |  | Město Český Krumlov, (IČ 00245836)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 21/38
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů | 6 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Č.K., sídliště Železniční- obnova kanal.a vodovodu |  |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 02 - Vodovod |  |  | Obnova kanalizace a vodovodu
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ : SO 2 - VODOVOD
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - SO 2 VODOVOD
Stavba : |  | Č.K., sídliště Železniční- obnova kanal.a vodovodu |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 02 - Vodovod |  | Obnova kanalizace a vodovodu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 119001412R00 | Dočasné zajištění potrubí | m | 3.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01271
|  | křížení stáv.(nerušených ) potrubí: 0,8 |  | 0.8 |  |  | křížení stáv.(nerušených ) potrubí:0,8
|  | obnažení stáv.potrubí vodovodu v místě propojení : 3*1,0 |  | 3 |  |  | obnažení stáv.potrubí vodovodu v místě propojení :3*1,0
2 | 119001413R00 | Dočasné zajištění teplovodního kanálu | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01271
|  | podkopání:1,0 |  | 1 |  |  | podkopání:1,0
3 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 8.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
|  | křížení:0,8*6 |  | 4.8 |  |  | křížení:0,8*6
|  | souběh:5,0*0,8 |  | 4 |  |  | souběh:5,0*0,8
4 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 32.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | křížení kabelů:2,0*0,8*1,8*6 |  | 17.28 |  |  | křížení kabelů:2,0*0,8*1,8*6
|  | souběh se stávajícími kabely:5,0*0,8*1,8 |  | 7.2 |  |  | souběh stávaj.kabelů:5,0*0,8*1,8
|  | křížení stáv. nerušených potrubí:2,0*0,8*1,8 |  | 2.88 |  |  | křížení stáv. nerušených potrubí:2,0*0,8*1,8
|  | obnažování stáv., potrubí vodovodu v místě propojeníní Š1:1,0*0,8*1,8*3 |  | 4.32 |  |  | obnažování stáv., potrubí vodovodu v místě propojeníní Š1:1,0*0,8*1,8*3
|  | podkopání teplovodního kanálu:1,0*0,8*0,8 |  | 0.64 |  |  | podkopání teplovodního kanálu:1,0*0,8*0,8
5 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 165.611 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Řad 1:66,0*0,8*(2,14-0,42)+8,5*0,8*(2,14-0,39)+20,5*0,8*2,14 |  | 137.812 |  |  | Řad 1:66,0*0,8*(2,14-0,42)+8,5*0,8*(2,14-0,39)+20,5*0,8*2,14
|  | Řad 2:2,0*0,8*(1,73-0,42)+5,0*0,8*(1,73-0,39)+3,0*0,8*1,73 |  | 11.608 |  |  | Řad 2:2,0*0,8*(1,73-0,42)+5,0*0,8*(1,73-0,39)+3,0*0,8*1,73
|  | Přípojky:13,5*0,7*(1,8-0,42)+2,5*0,7*1,8 |  | 16.191 |  |  | Přípojky:13,5*0,7*(1,8-0,42)+2,5*0,7*1,8
6 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 165.61 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 140.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
|  | 1*(69,5*1,72)+2*(5,0*1,75)+1*(2,0*1,73) |  | 140.5 |  |  | 1*(69,5*1,72)+2*(5,0*1,75)+1*(2,0*1,73)
8 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 68.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
|  | 1*(9,0*2,14)+2*(11,5*2,14) |  | 68.48 |  |  | 1*(9,0*2,14)+2*(11,5*2,14)
9 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 140.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 68.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 49.683 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 30% z výkopů:165,61*0,3 |  | 49.683 |  |  | 30% z výkopů:165,61*0,3
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 134.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:165,61-30,87 |  | 134.74 |  |  | zbývající výkopy:165,61-30,87
13 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1347.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do 20 km:10*134,74 |  | 1347.4 |  |  | do 20 km:10*134,74
14 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 134.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:134,74 |  | 134.74 |  |  | zbývající výkopy:134,74
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 134.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy :134,74 |  | 134.74 |  |  | zbývající výkopy :134,74
16 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 225.0158 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 134,74*1,67 |  | 225.0158 |  |  | 134,74*1,67
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 118.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | betonovým recyklátem (pod upravený terén): 66,0*0,8*1,24+8,5*0,8*1,27+2,0*0,8*0,86+5,0*0,8*0,89+13,5*0,7*0,93 |  | 87.8325 |  |  | betonovým recyklátem (pod upravený nterén):66,0*0,8*1,24+8,5*0,8*1,27+2,0*0,8*0,86+5,0*0,8*0,89+13,5*0,7*0,93
|  | Mezisoučet |  | 87.8325 |  |  | Mezisoučet
|  | vytěženou zeminou:20,5*0,8*1,56+3,0*0,8*1,29+2,5*0,7*1,25 |  | 30.8675 |  |  | vytěženou zeminou:20,5*0,8*1,56+3,0*0,8*1,29+2,5*0,7*1,25
|  | Mezisoučet |  | 30.8675 |  |  | Mezisoučet
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm | m3 | 31.41 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách: |  | 0 |  |  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách:
|  | kubatura- odpočet objemu potrubí: (95,0*0,8*0,38-3,77)+(10,0*0,8*0,24-0,07)+(16,0*0,8*0,35)-0,03 |  | 31.41 |  |  | kubatura- odpočet objemu potrubí:(95,0*0,8*0,38-3,77)+(10,0*0,8*0,24-0,07)+(16,0*0,8*0,35)-0,03
19 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 0.64 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | oštěrkování stanoviště hydrantu - štěrk 16-32 mm:0,8*0,8*1,0 |  | 0.64 |  |  | ostěrkování stanoviště hydrantu - štěrk 16-32 mm:0,8*0,8*1,0
20 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 88.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (66,0+8,5+2,0+5,0+20,5+3,0)*0,8+(3,5+2,5)*0,7 |  | 88.2 |  |  | (66,0+8,5+2,0+5,0+20,5+3,0)*0,8+(3,5+2,5)*0,7
21 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 88.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | 181300010RAD | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou | m2 | 27.5 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
|  | 25,0*1,1 |  | 27.5 |  |  | 25,0*1,1
23 | 583418064 | Kamenivo drcené frakce 16/32 | t | 1.1968 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | oštěrkování hydrantu:1,87*0,64 |  | 1.1968 |  |  | oštěrkování hydrantu:1,87*0,64
24 | 5969100 | Recyklát betonový | t | 184.443 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 5969100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | obsypy:87,83*2,1 |  | 184.443 |  |  | obsypy:87,83*2,1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 1
25 | 210220021R00 | Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2 poplastovaný | m | 153 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
26 | 210229001 | Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27 | 210229002 | Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. hutnění zrno 0- 8 mm, materiál+doprava | m3 | 9.52 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | 105,0*0,8*0,1+16,0*0,7*0,1 |  | 9.52 |  |  | 105,0*0,8*0,1+16,0*0,7*0,1
29 | 452111162R00 | Osazení plastových podkladových desek | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00165
|  | šoupátková:2+5 |  | 7 |  |  | šoupátková:2+5
|  | hydrantová:1 |  | 1 |  |  | hydrantová:1
30 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění | m3 | 0.875 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | zabezpečovací bloky: 0,50*0,50*0,50*7 |  | 0.875 |  |  | zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*7
31 | 460490001 | Fólie výstražná z PVC bílá š. 30 cm | m | 95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00031
32 | 460490002 | Fólie výstražná z PVC bílá š. 20 cm | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00031
33 | 28600025 | Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový recyklovaný plast | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 2+5 |  | 7 |  |  | 2+5
34 | 28600026 | Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový recyklovaný plast | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
35 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. do DN 80 mm, ve výkopu | kus | 13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00022
|  | DN 80: |  | 0 |  |  | DN 80:
|  | koleno:1 |  | 1 |  |  | koleno:1
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
|  | přírubový kus:1 |  | 1 |  |  | přírubový kus:1
|  | DN 50/40: |  | 0 |  |  | DN 63:
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
|  | DN 50: |  | 0 |  |  | DN 50:
|  | spojka:4+1 |  | 5 |  |  | spojka:4+1
|  | DN 40: |  | 0 |  |  | DN 40:
|  | spojka:4 |  | 4 |  |  | spojka:4
36 | 857352121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. DN 200 mm, ve výkopu | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00281
|  | koleno:1+2 |  | 3 |  |  | koleno:1+2
|  | spojka:1+7+1 |  | 9 |  |  | spojka:1+7+1
37 | 857354121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. do DN 200 mm, ve výkopu | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0042
38 | 871181121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm | m | 14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 871371121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm | m | 95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
42 | 877113124 | Montáž tvarovek plastových do d 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | d 90: |  | 0 |  |  | d 90:
|  | el.spojka:1 |  | 1 |  |  | el.spojka:1
|  | lemový nákružek:1 |  | 1 |  |  | lemový nákružek:1
|  | příruba:1 |  | 1 |  |  | příruba:1
43 | 877113126 | Montáž tvarovek plastových dod 225 mm | kus | 19 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | el.spojka:17 |  | 17 |  |  | el.spojka:17
|  | oblouk:1+1 |  | 2 |  |  | oblouk:1+1
44 | 877242121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2*1 |  | 2 |  |  | 2*1
45 | 877352121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 225 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2*1 |  | 2 |  |  | 2*1
46 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
47 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
48 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00011
49 | 891359111R00 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí d 225 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
51 | 892252111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 80 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03503
52 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 125, DN 80 mm | m | 26 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
53 | 892273119 | Laboratorní rozbor vody | kpl | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
54 | 892351111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 mm | m | 95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | 892352111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 200 mm | úsek | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03503
56 | 892353111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm | m | 95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
57 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11178
|  | 2+5 |  | 7 |  |  | 2+5
58 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29823
59 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu ( na budovy) | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
60 | 899790001 | Vypuštění a napuštění vodovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
61 | 899900001 | Suchovod PE DN 110 mm | km | 0.11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dodávka, montáž, vč. tlakové zkoušky , dezinfekce, zateplení, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů a následná demontáž : 0,11 |  | 0.11 |  |  | dodávka, montáž, vč. tlakové zkoušky , dezinfekce, zateplení, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů a následná demontáž :0,11
62 | 28600001 | Tlakové potrubí z polyetylénu PE 225x20,5 mm ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16 (tyče dl. 6 m) | m | 103.835 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.008
|  | 95,00*1,093 |  | 103.835 |  |  | 95,00*1,093
63 | 28600002 | Tlakové potrubí z polyetylénu PE 90x8,2 mm ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16 (v návinu) | m | 10.93 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.004
|  | 10,0*1,093 |  | 10.93 |  |  | 10,0*1,093
64 | 28600003 | Tlakové potrubí z polyetylénu PE 63x5,8 mm ozn. PE 100 , SDR 11, PN 16 (v návinu) | m | 0.5465 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0035
|  | 0,50*1,093 |  | 0.5465 |  |  | 0,50*1,093
65 | 28600004 | Tlakové potrubí z polyetylénu PE 50x4,6 mm ozn. PE 100 , SDR 11, PN 16 (v návinu) | m | 15.302 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0035
|  | 14,0*1,093 |  | 15.302 |  |  | 14,0*1,093
66 | 28610002 | Elektrospojka z PE 100, d 225 mm, DN 200 mm, SDR 11 | kus | 17 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
67 | 28610003 | Elektrospojka z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
68 | 28610004 | Lemový nákružek z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm SDR 11 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
69 | 28610005 | Příruba PP-ocel d 90 mm, DN 80 mm, PN 16 k lemovému nákružku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
70 | 28610006 | PE oblouk 11° , d 225 mm, PE 100, SDR 11 svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
71 | 28610007 | PE oblouk 60° , d 225 mm, PE 100, SDR 11 svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28610007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
72 | 42200001 | Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 200/80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
73 | 42200002 | Litinové koleno přírubové 30°, DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
74 | 42200003 | Litinové koleno přírubové 45°, DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
75 | 42200004 | Litinové prodloužené přírubové patkové koleno DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
76 | 42200005 | Litinová spojka s přírubou DN 200 mm a s hrdlem 198-230 mm (SYNOFLEX) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
77 | 42200006 | Litinová spojka s přírubou DN 200 mm a s hrdlem 225 mm (System 2000) | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
78 | 42200007 | Litinová spojka hrdlová 198-230 mm, DN 200 mm (SYNOFLEX) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
79 | 42200008 | Litinová spojka hrdlová 80-105 mm, DN 80 mm (SYNOFLEX) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
80 | 42200009 | Litinový kus přírubový DN 80 mm, dl. 0,2 m (pro prodloužení hydrantu) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
81 | 42200010 | Litinové vodovodní přírubové šoupě E2, DN 80 mm ( s prodlouženou životností) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.024
82 | 42200011 | Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8m DN 80 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.012
83 | 42200012 | Poklop litinový šoupátový (těžký) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
84 | 42200013 | Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním a samočinným vyprazdňováním DN 80 mm, krytí 1,50 m | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02
85 | 42200014 | Poklop litinový hydrantový (těžký) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
86 | 42200015 | Litinový navrtávací pas se závitovým výstupem 2" celoobjímkový, na potrubí PE 225 mm (HAKU) | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
87 | 42200016 | Litinové domovní šoupě DN 50 mm, rohový ventil s vnějším a vnitřním závitem 2"- 2" | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
88 | 42200017 | Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8 m pro domovní šoupátka DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.012
89 | 42200018 | Poklop litinový šoupátový (těžký) | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
90 | 42200019 | Kombinovaná spojka s vnějším závitem 2" a ISIFLO pro PE 63 mm (mosaz) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
91 | 42200020 | Kombinovaná redukovaná spojka s vnějším závitem 2" a ISIFLO pro PE 50 mm (mosaz) | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
92 | 42200021 | Spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 50 mm (potrubí PE/ocel) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
93 | 42200022 | Spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 40 mm (potrubí PE/ocel) | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
94 | 969011121R00 | Vybourání vodovodního potrubí OC DN 50 mm | m | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00038
95 | 969011141R00 | Vybourání vodovodního litinového potrubí DN 200 mm (vč. armatur a tvarovek) | m | 105 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00038
96 | 969030003 | Řezání litinového potrubí DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
97 | 969030004 | Řezání litinového potrubí DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
98 | 969030005 | Řezání ocelového potrubí přípojek do DN 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
99 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 262.4701 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
100 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.086 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | suť:6,701 |  | 6.701 |  |  | sut:6,701
|  | odpočet litinové potrubí (odvezeno do sběrných surovin):-6,615 |  | -6.615 |  |  | odpočet litinové potrubí ( odvezeno do sběrných surovin):-6,615
101 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 6.7014 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
102 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km | t | 127.3266 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
103 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 6.7014 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0