## List1
Soupis dodávek a služeb, výkaz výměr, příloha č. 6 Výzvy
Název VZ dle zákona: Dodávka šnekového lisu na ČOV Český Krumlov (VZCK 007/2024)
KALKULACE
| Cena v Kč bez DPH | výše DPH 21% | Cena v Kč vč. DPH
Demontáž stávajícího lisu a stavební příprava pro osazení nového lisu | 0 | 0 | 0
Dodávku šnekového lisu na ČOV Český Krumlov | 0 | 0 | 0
Dodávku nových technologických celků nutných pro zprovoznění lisu | 0 | 0 | 0
Montáž nové technologie | 0 | 0 | 0
Dodávku a montáž nového nerezového potrubí od podávacího čerpadlo kalu v přízemí k reakční nádrži a lisu, dodávka a montáž nového nerezového potrubí fugátu, dodávka a montáž nového nerezového potrubí flokulantu, potrubní uzavírací armatury potřebné k provozu | 0 | 0 | 0
Dodávka a montáž kabelových tras, kabelů, hlavního rozváděče a zapojení technologie. Umístění v místnosti obsluhy pro omezení vlivu na elektroniku vlivem přítomnosti vlhkosti a čpavku v provozní budově | 0 | 0 | 0
Zprovoznění, revize, zaškolení obsluhy, manipulace a doprava zařízení | 0 | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0