## OUT-001
PŘEHLED NÁKLADŮ ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÍHO OBJEKTU | [12 empty] | P - 03
| Název akce: |  | PLAVECKÝ BAZÉN ČESKÝ KRUMLOV - SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY | [5 empty] | Stavební objekt: |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| Stavebník: |  | Město Český Krumlov | [5 empty] | Kód JKSO: |  | 827.2951
| Hlavní projektant: |  | MaRS s.r.o. - Karel Kotyza
| Číslo zakázky: |  | 15002
| Datum: |  | Leden 2015 | [5 empty] | Ceny jsou bez DPH!!!
Rozpočtové náklady v Kč
A | Rozpočtové náklady stavebního objektu hl. III | [5 empty] | C | VRN - vedlejší rozpočtové náklady hl. VI
1 | Dodávka | [5 empty] | 1 | Zařízení staveniště [%] |  | 0 |  | 0
2 | Montáž | [5 empty] | 2 | Autorský dozor [%] |  | 0 |  | 0
3 | HSV |  |  |  | 0 |  | 3
4 | PSV | [5 empty] | 4
5 | ZRN celkem |  |  |  | 0 |  | 5
6 | Náklady HZS | [5 empty] | 6
7 | Součet řádky 5 + 6 |  |  |  | 0 |  | 7
8 | Náklady PS | [5 empty] | 8 | VRN celkem |  |  |  | 0
Rozpočet vypracoval: |  |  | Karel Kotyza
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
|  |  |  | Název akce: | PLAVECKÝ BAZÉN ČESKÝ KRUMLOV - SOLÁRNÍ OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY
|  |  |  | Číslo zakázky: | 15002
|  |  |  | Datum: | Leden 2015
REKAPITULACE
|  | 1 | 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  | 0
|  | 2 | HZS | HZS - PRÁCE NEZMĚŘITELNÉ |  |  |  |  | 0
|  | 3 | TI | TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  |  | 0
|  | 4 | ZTI | VYNUCENÉ INVESTICE A POMOCNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0
|  | 5 | SPC | SPECIFIKACE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0

## OUT-002
| Číslo |  |  |  | Ceníková | Celkové náklady |  | Hmotnost
Číslo | položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednotková | v Kč |  | v tunách
| ceníku |  |  |  | cena | Dodávka | Montáž | Jednot. | Celkem
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
Ceny jsou bez DPH.
| 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
A 01 - KOTELNY
1 | 73129-3013 | Montáž deskového selektivního kapalinového solárního kolektoru (a.p. od 2,3 do 2,6 m2) | sb | 36 |  |  |  | 0.003566 | 0.12838
2 | 73134-1140 | Hadice pryžové napouštěcí průměr 20/28 | m | 2 |  |  |  | 0.00053 | 0.00106
3 | 99873-1102 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce přes 6 do 12m | t | 0.05812 |  |  |  |  | 0
|  | A 02 - STROJOVNY | [6 empty] | 0
4 | 73219-9100 | Montáž orientačních štítků | sb | 12 |  |  |  | 0.00113 | 0.01356
5 | 73222-9911 | Montáž výměníků dvouvchodových přírubových - ostatní typy - teplosměnná plocha do 1,6 m2 | sb | 1 |  |  |  | 0.01939 | 0.01939
6 | 73222-9914 | Montáž výměníků dvouvchodových přírubových - ostatní typy - teplosměnná plocha 4,0 - 6,3 m2 | sb | 1 |  |  |  | 0.0223 | 0.0223
7 | 73242-9215 | Montáž čerpadel mokroběžných závitových DN 32 | sb | 1 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012
8 | 99873-2101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech do výšky 6 m | t | 0.05645 |  |  |  |  | 0
9 | 99873-2181 | Příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace | t | 0.05645 |  |  |  |  | 0
|  | A 03 - POTRUBÍ | [6 empty] | 0
10 | 73314-1158 | Třmenové držáky a objímky (podle PD) | sb | 1 |  |  |  | 0.05623 | 0.05623
11 | 73319-1113 | Manžety prostupové pro trubky přes 32 do DN 50 | ks | 2 |  |  |  | 0.00192 | 0.00384
12 | 73322-3204 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 22/1,0 mm | m | 101 |  |  |  | 0.00094 | 0.09494
13 | 73322-3205 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 28/1,5 mm | m | 11 |  |  |  | 0.0015 | 0.0165
14 | 73322-3206 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 35/1,5 mm | m | 13 |  |  |  | 0.00183 | 0.02379
15 | 73322-3207 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 42/1,5 mm | m | 84 |  |  |  | 0.00219 | 0.18396
16 | 73322-3208 | Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057 spojovaných tvrdým pájením Ć 54/2,0 mm | m | 2 |  |  |  | 0.00361 | 0.00722
17 | 73322-4206 | Příplatek za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z měděných trubek ø 35/1,5 mm | m | 2 |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
18 | 73322-4207 | Příplatek za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z měděných trubek ø 42/1,5 mm | m | 1 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001
19 | 73322-4208 | Příplatek za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách z měděných trubek ø 54/2,0 mm | m | 2 |  |  |  | 0.00024 | 0.00048
20 | 73322-4224 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 22/1,0 mm | ks | 16 |  |  |  | 3e-05 | 0.00048
21 | 73322-4228 | Příplatek za zhotovení přípojky z měděných trubek ø 54/2,0 mm | ks | 6 |  |  |  | 0.00024 | 0.00144
22 | 73329-1101 | Zkoušky těsnosti potrubí z měděných trubek ø do 35/1,5 mm | m | 125 |  |  |  | 0 | 0
23 | 73329-1102 | Zkoušky těsnosti potrubí z měděných trubek ø přes 35/1,5 do 64/2,0 mm | m | 86 |  |  |  | 0 | 0
24 | 73339-9111 | Napouštění systémů nemrznoucí směsí | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
25 | 99873-3102 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.481 |  |  |  |  | 0
|  | A 04 - ARMATURY | [6 empty] | 0
25 | 73417-3413 | Přírubové spoje PN 16/200 °C DN 40 | sb | 4 |  |  |  | 0.00469 | 0.01876
26 | 73417-3414 | Přírubové spoje PN 16/200 °C DN 50 | sb | 4 |  |  |  | 0.00605 | 0.0242
27 | 73420-9103 | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2" (DN 15) | ks | 11 |  |  |  | 3e-05 | 0.00033
28 | 73420-9115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1" (DN 25) | ks | 2 |  |  |  | 0.00015 | 0.0003
29 | 73420-9116 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 1/4" (DN 32) | ks | 2 |  |  |  | 0.00022 | 0.00044
30 | 73420-9117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 1/2" (DN 40) | ks | 4 |  |  |  | 0.00025 | 0.001
31 | 73420-9118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2" (DN 50) | ks | 4 |  |  |  | 0.00035 | 0.0014
32 | 73420-9127 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4" (DN 40) | ks | 1 |  |  |  | 0.00038 | 0.00038
33 | 73441-9111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem | ks | 2 |  |  |  | 0.00027 | 0.00054
34 | spc - thermis | Teploměr topenářský ETR 63/50 včetně jímky 1/2", rozsah 0-120°C | ks | 2 |  |  |  | 0.00042 | 0.00084
35 | 73442. 9111 | Montáž tlakoměrů ukazovacích | ks | 1 |  |  |  | 0.00264 | 0.00264
36 | spc - thermis | Tlakoměr ukazovací typ 312, průměr 100 mm, spodní připojení M20x1,5, rozsah 0 - 600 kPa | ks | 1 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006
37 | spc - thermis | Kohout tlakoměrový dvojcestný (DIN 16 262), připojení M20x1,5 | ks | 1 |  |  |  | 0.0004 | 0.0004
38 | 73449-4111 | Navárky s metrickým závitem M12x1,5 délky do 220 mm | ks | 1 |  |  |  | 0.00035 | 0.00035
39 | 99873-4101 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.05222
40 |  | Přidružené výkony ... 1.4 % z ceny | Kč | 0
41 |  | Drobné zednické výpomoci ... 2,6 % z ceny | Kč | 0
42 |  | Doprava materiálu na místo stavby a vnitrostaveništní doprava .. 7 % z ceny | Kč | 0
43 |  | Použití jeřábu pro dopravu solárních kolektorů a příslušenství na střechu objektu | sb | 1
|  | CELKEM | [6 empty] | 0.62717
| HZS | HZS - PRÁCE NEZMĚŘITELNÉ
44 | R 103 | Doregulování otopného systému | hod | 3
45 | R 104 | Propláchnutí zařízení | hod | 2
46 | R 106 | Topná zkouška - provoz ústředního vytápění | hod | 8
47 | MaRS | Hydronické vyregulování systému pomocí přístroje CBI (cena za jeden ventil) | ks | 1
48 | MaR | Montáž a zprovoznění elektroinstalace okruhu regulace | hod | 16
CELKEM
| TI | TEPELNÉ IZOLACE
49 | IZ 5214 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm, pro potrubí ø 28 mm | m | 2
50 | IZ 5215 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm, pro potrubí ø 35 mm | m | 4
51 | IZ 5216 | Paroc HVAC Section AluCoat T - tloušťka izolace 30mm, pro potrubí ø 42 mm | m | 66
52 | IZ 5991 | Samolepící Al páska na minerální tepelnou izolaci Paroc (50mm x 50 m) | ks | 2
53 | KTO INT | EDPM tepelná izolace s UV filtrem pro izolaci vnějších rozvodů - průměr 22/19 mm | m | 108
54 | KTO INT | EDPM tepelná izolace s UV filtrem pro izolaci vnějších rozvodů - průměr 28/19 mm | m | 12
55 | KTO INT | EDPM tepelná izolace s UV filtrem pro izolaci vnějších rozvodů - průměr 35/19 mm | m | 12
56 | KTO INT | EDPM tepelná izolace s UV filtrem pro izolaci vnějších rozvodů - průměr 42/19 mm | m | 29
57 | IZ 8410 | Lepící páska pro tepelnou izolaci vnějších rozvodů - Aerotape 3 x 50 mm x 10 m | ks | 3
58 | IZ 8412 | Lepidlo Aeroflex (200 g) pro tepelnou izolaci vnějších rozvodů | ks | 2
59 | IZ 9001 | Pomocné práce a drobný spotřební materiál - 3% z ceny materiálu | % | 0
60 | IZ 9002 | Přesun hmot a montáž - 18% z ceny materiálu | % | 0
CELKEM
| ZTI | VYNUCENÉ INVESTICE A POMOCNÉ PRÁCE
61 | VT Brno | Rozšíření stávajícího systému MaR AMIT a jeho přeprogramování | sb | 1
62 | VT Brno | Přepojení stávajících výměníků tepla - úprava přívodů na straně bazénové vody | sb | 2
63 | VT Brno | Přepojení stávajících výměníků tepla - úprava přívodů na straně kotlového okruhu | sb | 2
CELKEM
| SPC | SPECIFIKACE
64 | Gienger | Plochý horizontální solární kolektor CosmoSOL 8253L (abs. plocha 2,31 m2) | ks | 36 |  |  |  | 0.037 | 0.888
65 | Gienger | Základní montážní soubor | sb | 6
66 | Gienger | Základní montážní soubor (obrácený) | sb | 6
67 | Gienger | Rozšiřovací montážní soubor | sb | 30
68 | Gienger | Redukční soubor 22x18 | ks | 12
69 | Gienger | Nosná konstrukce na rovnou střechu pro dva kolektory – úhel sklonu 45° | sb | 12
70 | Gienger | Spojovací soubor pro spojení dvou nosných konstrukcí | sb | 12
71 | Gienger | Soubor pro přepad kapaliny z pojistného ventilu | sb | 1
72 | Gienger | Membránová expanzní nádoba 200 l (10 barů) | ks | 1
73 | Gienger | Teplonosná kapalina SOLARheat PLUS (balení 25 l) | ks | 10
74 | Gienger | Plastový sud pro zachycení teplonosného média (objem 200 l) | ks | 1
75 | Gienger | Roznášecí podložky pod nosnou konstrukci včetně zátěžových bet. bloků (300x300x35 mm) | sb | 1
76 | Arnema | Zpětné ventily GIACOMINI - typ R60 PN 16 DN 32 | ks | 1
77 | Arnema | Kulové vypouštěcí kohouty GIACOMINI s vývodem na hadici a zátkou - typ R608 PN 10 DN 15 | ks | 3
78 | Arnema | Kulové kohouty GIACOMINI plnoprůtokové, chrom, 185 °C - typ R250D PN 35 DN 25 | ks | 1
79 | Arnema | Kulové kohouty GIACOMINI plnoprůtokové, chrom, 185 °C - typ R250D PN 35 DN 40 | ks | 4
80 | Arnema | Kulové kohouty GIACOMINI plnoprůtokové, chrom, 185 °C - typ R250D PN 35 DN 50 | ks | 4
81 | Arnema | Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI, svislý, zpětný ventil, mosaz - typ R88 I DN 15 | ks | 8
82 | R+F | Kulové kohouty Pettinaroli "FilterBall" s integrovaným filtrem PN 16 DN 32 | ks | 1
83 | IMI | Vyvažovací ventil TAH - typ STAD DN 32 (objednací číslo 52151-032) bez vypouštění | ks | 1 |  |  |  | 0.00025 | 0
84 | IMI | Tepelná izolace pro ventily TAH - typ STS, STAD a STADA DN 32 (objednací číslo 52189-632) | ks | 1
85 | Meibes | Pojistný ventil DUCO 1" x 5/4" KD (otevírací přetlak 100 až 550 kPa podle objednávky) | ks | 1 |  |  |  | 0.0124 | 0.012
86 | 11620800 | Trojcestný přepínací ventil ESBE typ VRG 232 DN 32 PN 6 (Kvs = 16,0 m3/h) | ks | 1 |  |  |  |  | 0
87 | 12101100 | Servopohon ESBE typ ARA 641 (230V; 5Nm; 30s) | ks | 1 |  |  |  |  | 0
88 | ELTE | Nerezový trubkový výměník tepla ELTE MAX 2.4-1,2-8 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
89 | ELTE | Nerezový trubkový výměník tepla ELTE MAX 6.4-5,4-8 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
90 | 97924169 | Teplovodní oběhové čerpadlo Grundfoss MAGNA1 32-60 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
91 |  | Doprava materiálu 7% z ceny | Kč
|  | CELKEM | [6 empty] | 0.9