Technická zpráva

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště Lipová, Český Krumlov

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 096/2024

Zadavatel: město Český Krumlov, IČO: 00245836

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vč. dodávek a montáže v souvislosti s rekonstrukcí oplocení víceúčelového hřiště Lipová na sídlišti Mír, Český Krumlov nacházejícího se na p.p.č. 219/119 v k.ú. Přísečná – Domoradice.

Nové oplocení bude po celé délce víceúčelového hřiště tvořeno dřevěnými mantinely ze smrkových fošen do výšky 1 m v provedení antivandal (hoblované vč. 2násobného nátěru lazurou) s plotovými sloupky, ochrannou PP sítí s výškou 3 m, součástí oplocení budou 2 ks fotbalových branek a 2 ks basketbalových košů. Práce budou prováděny v souladu s Územním souhlasem vydaným Stavebním úřadem MěÚ Český Krumlov pod č. j. MUCK 13089/2024 dne 14.2.2024.

Součástí předmětu veřejné zakázky není demontáž a likvidace stávajícího oplocení, to bude provedeno provozovatelem před zahájením prací předmětné veřejné zakázky.

Podrobná specifikace je obsažena v soupisu prací a dodávek k nacenění.