## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO08 |  | VZT |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15/23 |  | ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15/23
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO08 VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO08 VZT |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 2400001 | VZT- viz samostatný položkový rozpočet a VV | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pol SO08 VZT
Akce : ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ-PLYNOVÁ KOTELNA ZŠ ZA NÁDRAŽÍM Č.P. 222 - ČESKÝ KRUMLOV
SO08 VZT
| Výkaz výměr - vzduchotechnické zařízení | Výměníková stanice ZŠ Za nádražím Č.Krumlov
č.pozice | název, popis položky | množství | jed.cena dodávky | jed.cena montáže | celkem dodávka | celkem montáž | celková cena
přívod vzduchu k podlaze 1
| protidešťová žaluzie 355 x 355 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| uzavírací klapka DN 200 se servopohonem | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| filtrační kazeta MFL 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| tlumič hluku MAA 200 - 900 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ventilátor TD 800/200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| manžeta VBM 200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| el. ohřívač MBE 200/5 kW | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| mřížka na potrubí DN 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SPIRO potrubí včetně tvarovek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
přívod vzduchu 2
| protidešťová žaluzie 400 x 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| uzavírací klapka DN 400 se servopohonem | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| tlumič hluku MAA 400 - 900 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ventilátor TCBT/4-400 H | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| pružná manžeta DN 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| mřížka na potrubí DN 400 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| SPIRO potrubí včetně tvarovek | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| čtyřhranné potrubí - tvarovky | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
větrací otvory pod stropem
| mřížka LG 100 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| mřížka na potrubí o 100 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| protidešťová žaluzie 710 x 200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| mřížka na potrubí 710 x 200 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SPIRO potrubí rovné o 100 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| potrubí čtyřhranné - rovné | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| - tvarové | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
přirozené větrání
| mřížka na potrubí 315 x 315 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| mřížka na potrubí 200 x 200 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| požární klapka PKTM III-C 315x315/375 -.20 TPM075/09 ruční, teplotní s elektromagnetem AC 230 V | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ruční regulační klapka 315 x 315 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| potrubí čtyřhranné - rovné | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
| - tvarové | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| výdechová hlavice s obalem STOS o 355 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| izolace požární | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| izolace tepelné | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| spojovací a těsnící materiál | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| závěsy, nosné konstrukce | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| doprava | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| seřízení a zaškolení obsluhy | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| projekt skutečného provedení, předávací dokumentace | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | celkem za položky: |  | 0
|  |  | celkem za montáž: |  |  | 0
|  |  | celková cena: | ( bez DPH ) |  |  | 0