## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Rozvody v kotelně | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO04 |  | Zdravotní instalace - rozvody v kotelně |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15/23 |  | ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15/23
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO04 Zdravotní instalace - rozvody v kotelně |  |  | Rozvody v kotelně
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO04 Zdravotní instalace - rozvody v kotelně |  | Rozvody v kotelně
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713463100U00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry DN 32 (1") | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
2 | 713463101U00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry DN 40 (5/4") | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
3 | 713463102U00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry DN 50 (6/4") | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
4 | 713463103U00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry DN 63 (2") | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
5 | 7131000010 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/35 mm | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
6 | 7131000011 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/42 mm | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 7131000012 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/48 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
8 | 7131000013 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/64 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
9 | 7131000014 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/102 mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
10 | 7131000015 | Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 60/108 mm | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
11 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
12 | 722130916R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
13 | 722130919R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
14 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody obj.do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00932
15 | 732331514R00 | Montáž nádoby expanzní tlak. obj., 35 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00623
16 | 732429111R00 | Montáž čerpadel do potrubí DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
17 | 722131916R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01537
18 | 722170914R00 | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 63 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00704
19 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
20 | 722269100R00 | Montáž vodoměru Qn=2,5m3/hod | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00551
21 | 722174313R00 | Potrubí z PP-R DN 32 (1") | m | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00544
22 | 722174314R00 | Potrubí z PP-R, DN 40 (5/4") | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00575
23 | 722174315R00 | Potrubí z PP-R DN 50 (6/4") | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00616
24 | 722174316R00 | Potrubí z PP-R DN 63 (2") | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00702
25 | 722174318R00 | Potrubí z PP-R DN 90 | m | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00702
26 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
28 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 722190409R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 722220112R00 | Nástěnka , pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
32 | 722220122R00 | Nástěnka pro baterii | pár | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0017
33 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
34 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
35 | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 50 | m | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
37 | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí DN 100 | m | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
38 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
39 | 722100010 | Nepřímotopný zásob.ohřívač AUSTRIA EMAIL HRS 500 objem 500 litrů | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
40 | 722100011 | Teploměr s termostatem pro spínání oběhového čerpadla | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
41 | 722100012 | Expanzní nádoba REFLEX Refix DD 33/10- bílá | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
42 | 722100013 | Připojovací průtočná armatura Flowjet 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
43 | 722100014 | Giacomini kulový kohout R250 D páka 1" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
44 | 722100015 | Giacomini kulový kohout R250 D páka 6/4" | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
45 | 722100016 | Giacomini kulový kohout R250 D páka 2" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
46 | 722100017 | Filtr závitový F 25 pitná voda G 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
47 | 722100018 | Filtr závitový F 50 pitná voda G 2" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
48 | 722100019 | Zpětná klapka voda závit G 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
49 | 722100020 | Zpětná klapka voda závit G 2" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
50 | 722100021 | Pojistný ventil DUCO 1"x 1 1/4" 8 bar závitový | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
51 | 722100022 | Giacomini vypouštěcí kohout R608 G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
52 | 722100023 | Giacomini kulový kohout R250 DS s odvodněním 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
53 | 722100024 | Cirkulační čerpadlo WILO-STAR-Z15TT 230V DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
54 | 722100025 | Spínací hodiny 230V pro čerpadlo Z15 digitální | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
55 | 722100026 | Vodoměr podruřný ENBRA studená vody DN 20 Qp=2,5m3/hod | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
56 | 722100027 | Smyčka kondenzační přivařovací M20x1,5 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
57 | 722100028 | Ventil tlakoměrový M20x1,5 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
58 | 722100029 | Kulový kohout DN 20 s přípojkou na hadici R621 G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
59 | 722100030 | Přechodka s kovovým závitem DN 25 x 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
60 | 722100031 | Trubka plastová PPR PN 20 90 x 15,4 mm | m | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
61 | 722100032 | PPR redukce 63/50 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
62 | 722100033 | PPR T- kus redukovaný 90x63x90 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
63 | 722100034 | PPR koleno 90st. 90 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
64 | 722100035 | Přechodka s kovovým závitem vnější 50 x 6/4" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
65 | 722100036 | Přechodka s kovovým závitem vnější 63 x 2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
66 | 722100037 | PPR žlab pozinkovaný potrubí 32x2000 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100037 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
67 | 722100038 | PPR žlab pozinkovaný potrubí 40x2000 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100038 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
68 | 722100039 | PPR žlab pozinkovaný potrubí 50x2000 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
69 | 722100040 | PPR žlab pozinkovaný potrubí 63x2000 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 722100040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
70 | 732119180 | Zhotovení rozdělovače TUV z trub DN 90 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06613
71 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
72 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
73 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
74 | 725100010 | Umyvadlo keramické vel.500x420 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 725100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
75 | 725100011 | Baterie nástěnná Lyra 1/2" x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 725100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
76 | 725100012 | Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 725100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
77 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 1
78 | 90001 | Výpomocné práce pro navržený rozvod vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
79 | 90002 | Demontáž stávajících rozvodů potrubí vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
80 | 90003 | Úprava kanalizační vpustě + napojení na kanalizaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0