BEZBARIÉROVOST A MODERNIZACE

ODBORNÝCH UČEBEN FYZIKY A BIOLOGIE

ZŠ ZA NÁDRAŽÍM ČESKÝ KRUMLOV

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

(dle Vyhláška č. 499/206 Sb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.)

D.1.1.01  Technická zpráva

D.1.1 Architektonicko - stavební část

ZMĚNA Č. 1

Akce:		Bezbariérovost a modernizace odborných učeben

fyziky a biologie ZŠ Za Nádražím Č. Krumlov

Investor:		Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,

Vnitřní Město, 381 01 Č.Krumlov

Vedoucí projektant:	Ing. arch. Petr Vízner

Vypracoval:	Václav Čáslava

Číslo zakázky:	17 / PW/16

Datum: 	05/2020

OBSAH

a) Účel objektů	4

h) SO 05 Učebna Fyziky - Technické a konstrukční řešení objektů	13

k) SO 08 Vybavení učeben – Fyzika - Technické a konstrukční řešení objektů	16

## a) Účel objektů

Jedná se o nezbytné stavební úpravy pro zajištění bezbariérového provozu objektu občanské vybavenosti.

## h) SO 05 Učebna Fyziky - Technické a konstrukční řešení objektů

#### V rámci změny č. 1 PD byla pro učebnu fyziky navržna změna č.1  zásuvkových rozvodů 230 V pro žákovské stoly. Oproti původní dokumentaci budou na základě požadavku vedení ZŠ realizovány zásuvkové rozvody pouze pro první řadu stolů, pro třetí řadu stolů a pro stoly které jsou u oken. Celkem tedy bude na zásuvkové obvody napojeno 9 stolů. Ostatní stoly na zás. rozvody nebudou napojeny .

## k) SO 08 Vybavení učeben – Fyzika - Technické a konstrukční řešení objektů

Samostatná dodávka- není předmětem PD.

Ostatní části PD zůstávají beze změn.

V Českém Krumlove 05/2020