## Výkaz Výměr
VZMR: 1. část - Výměna termostatických ventilů vč. těles
Výkaz výměr
Cena celkem (Kč)
Periferie topné soustavy |  | 0
Ostatní |  | 0
Celkem (bez DPH) |  | 0
Stavba : | Výměna termostatických ventilů vč. těles
Objekt: | Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov
Poznámka: | Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | Cena kus (Kč) | Dodávka celkem (Kč) | Montáž kus (Kč) | Montáž celkem (Kč)
| Periferie topné soustavy |  |  |  | 0 |  | 0
| ventil radiátorový přímý, přednastavitelný kv, závit hlavice M30x1,5 mm 3/4" DN20 | ks | 130 |  | 0 |  | 0
| termostatická hlavice, kapalinové teplotní čidlo, závit M30x1,5mm, teplotní rozsah 0-28C | ks | 112 |  | 0 |  | 0
| termostatická hlavice, kapalinové teplotní čidlo, závit M30x1,5mm s oddáleným čidlem , délka kapiláry 2 m, teplotní rozsah 0-28C | ks | 18 |  | 0 |  | 0
| automatický odvzdušňovací ventil u radiátorů R88I 1/2" se zpětnou klapkou | ks | 19 |  | 0 |  | 0
| digitální teploměr k měření vnitřní teploty v místnosti | ks | 90 |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
| montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
| vedlejší náklady (dopravy,likvidace atd. ) | kpl | 1 |  | 0
| vypuštění, napuštění a zaregulování topné soustavy | kpl | 1 |  | 0
| projektová dokumentace - dodavatelská vč. požadaovaných výpočtů | kpl | 1 |  | 0