## 1.ETAPA
ČOV Český Krumlov - rekonstrukce trafostanice
| výměra | jd. | jedn. Cena | cena
Dodávky
Rozvaděč VN Ormazabal GAE 1M5-2TS | 1 | kmpl |  | 0
trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA | 2 | kus |  | 0
Skřň měření SM E1/22 | 1 | kus |  | 0
Kompaktní jistič 3VA2716 | 2 | kus |  | 0
Kompaktní odpínač 3VA2716 | 1 | kus |  | 0
Demontáž celkem |  |  |  | 0
Materiál a montáž
Demontáž transformátoru 22/6,3 kV, 6300 kVA | 2 | kus |  | 0
Likvidace transformátoru 22/6,3 kV, 6300 kVA | 2 | kus |  | 0
Demontáž transformátoru 22/0,4 kV, 1000 kVA | 2 | kus |  | 0
Likvidace transformátoru 22/0,4 kV, 1000 kVA | 2 | kus |  | 0
Demontáž rozvaděče 6 kV typu VH 151.1 | 7 | pole |  | 0
Demontáž rozvaděče 22 kV typu RKM 644.1 | 9 | pole |  | 0
Demontáž jističe typu ARV1633L01 | 3 | kus |  | 0
Rozvaděč VN Ormazabal GAE 1M5-2TS | 1 | kmpl |  | 0
Trojfázový olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA | 2 | kus |  | 0
Skřň měření SM E1/22 | 1 | kus |  | 0
Kompaktní jistič 3VA2716 | 2 | kus |  | 0
Kompaktní odpínač 3VA2716 | 1 | kus |  | 0
Ocelová konstrukce - výroba a montáž | 650 | kg |  | 0
Kabel pevně uložený 22-AXEKVCEY 1x70 mm2 | 228 | m |  | 0
Koncovka venkovní 1 vodičová pro kabel AXEKVCEY | 6 | kus |  | 0
Kabelový konektor typu A | 6 | kus |  | 0
Kabelový konektor typu C | 3 | kus |  | 0
Zkoušky kabelů VN | 3 | kus |  | 0
Uzemňovací vedení na povrchu FeZn 30/4 | 45 | kg |  | 0
Nátěr uzemňovacího vedení FeZn do 30/4 | 45 | kg |  | 0
Kabel CYKY-O 5x2,5 | 10 | m |  | 0
Kabel CYKY-O 4x4 | 20 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 25 | m |  | 0
Kabel JYTY-O 7x1 | 40 | m |  | 0
Ukončení kabelu CYKY-O 5x2,5 | 2 | kus |  | 0
Ukončení kabelu CYKY-O 4x4 | 4 | kus |  | 0
Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 | 2 | kus |  | 0
Ukončení kabelu JYTY-O 7x1 | 2 | kus |  | 0
Úprava Al pasů připojení transformátoru strana VN | 2 | kus |  | 0
Úprava Al pasů připojení transformátoru strana NN | 2 | kus |  | 0
Vrtání otvorů v podlaze pod VN rozvaděčem | 9 | kus |  | 0
Vybourání a začistění niky pro SM E1/22 | 1 | kus |  | 0
Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5 | 10 | kus |  | 0
Ostatní tabulky a plakáty | 10 | kus |  | 0
Dokončovací práce v rozvodně VN | 4 | kus |  | 0
Nátěr ocelových konstrukcí, písmena do 100 mm | 10 | hod |  | 0
Zkoušky a revize | 10 | hod |  | 0
Materiál a montáž celkem |  |  |  | 0
akce celkem |  |  |  | 0
Výkaz výměr nepředpokládá žádné náklady na zřizování nějakých provizorních napájení. Zjistí-li se při realizaci jejich nutnost, budou řešeny jako nutné vícepráce.
Náklady na vlastní zařízení staveniště, přesuny hmot, lešení, montážní prostředky apod., musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Vypracoval: 22.7.2022
Ing. Z. Hanzlík