## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny (technická místnost) | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.4.1 - Vytápění | Začátek výstavby: | 09.05.2022 | Projektant: | Marie Vaněčková
Lokalita: |  | Mateřská škola Český Krumlov, Tavírna 119 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Marie Vaněčková | Zpracováno dne: | 09.05.2022 | Zpracováno dne: | 09.05.2022
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | Náklady (Kč) - celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | T | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | T | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | T | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | T | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  | 0 | T | 0
| 79 | Ostatní konstrukce a práce PSV |  |  |  | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny (technická místnost) |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.4.1 - Vytápění |  | Projektant: | Marie Vaněčková |  | IČO/DIČ: | 41904885/
Lokalita: |  | Mateřská škola Český Krumlov, Tavírna 119 |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 09.05.2022 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 156
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Marie Vaněčková |  | Datum: | 09.05.2022
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Rekonstrukce plynové kotelny (technická místnost) | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.4.1 - Vytápění | Začátek výstavby: | 09.05.2022 | Projektant: | Marie Vaněčková
Lokalita: |  | Mateřská škola Český Krumlov, Tavírna 119 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 09.05.2022 | Zpracoval: | Marie Vaněčková
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry | [6 empty] | (Kč) | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 713463211VD | Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 50 |  |  |  |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | P | 713
2 | 61313202VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/20 mm |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 713
3 | 61313203VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/25 mm |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | P | 713
4 | 61313204VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/32 mm |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 713
5 | 61313205VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/40 mm |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 713
6 | 61313206VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 50/50 mm |  |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 713
7 | 61313207VD | Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 50/70 mm |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | P | 713
8 | 713410831VD | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliník. fólií do 50 mm |  |  |  |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 713
9 | 713410833VD | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliník. fólií přes 50 mm |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 713
10 | 713410843VD | Odstranění tepelné izolace ohybů s povrchovou úpravou hliník. fólií přes 50 mm |  |  |  |  | m | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | P | 713
11 | 713463212VD | Montáž tepelné izolace na potrubí přes DN 50 do DN 100 |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | P | 713
12 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  |  |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | P | 713
| 731 | Kotelny | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 731200823R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 731
14 | 731200825R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 731
15 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | P | 731
16 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m |  |  |  |  | t | 0.83875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 731
17 | 731249311R00 | Montáž závěsných kotlů bez TUV, odtah do komína |  |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | P | 731
18 | 731191001VD | Montáž odvodu spalin pro kaskádu kotlů DN 125/110 mm |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 731
19 | 48412001VD | Závěsný plynový kondenzační kotel např. ELCO THISION S PLUS 34, výkon: 4,9 - 33,6 kW |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | 731
20 | 48412002VD | Neutralizační box např. Brilon NEUTRAKON 100/70 pro kotle do výkonu 100 kW včetně náplně |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | P | 731
21 | 48412003VD | Biaxiální adaptér DN 125/80 - 2 x DN 80 (nohavice) |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | 731
22 | 48412004VD | Centrická přechodka DN 110/80, s hrdlem DN 110 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 731
23 | 48412005VD | Univerzální komínová sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN 125-110 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 731
24 | 48412006VD | koleno DN 110 x 45 stupňů |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 731
25 | 48412007VD | koleno DN 110 x 87 stupňů |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 731
26 | 48412008VD | Trubka DN 110 x 500 mm |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 731
27 | 48412009VD | Trubka DN 110 x 1000 mm |  |  |  |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 731
28 | 48412010VD | Trubka DN 110 x 2000 mm |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 731
29 | 48412011VD | Mřížka přívodu vzduchu plech |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | P | 731
30 | 48412012VD | Centrická přechodka DN 110/80, s hrdlem DN 80 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | P | 731
31 | 48412013VD | Trubka DN 125 x 500 mm |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | P | 731
32 | 48412014VD | Trubka DN 125 x 1000 mm |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | P | 731
33 | 48412015VD | Trubka DN 125 x 2000 mm |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | P | 731
34 | 48412016VD | Patní koleno s podpěrou DN 125 (koleno, kolej, opěrná tyč) |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | P | 731
35 | 48412017VD | Komínový poklop DN 125 nerezový, s vyústěním PP-UV černá |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | P | 731
36 | 48412018VD | Distanční objímka DN 125 PP |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | P | 731
37 | 48412019VD | Komínová zděř DN 185/125, nerez |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | P | 731
38 | 48412020VD | Kryt zděře DN 185, nerez |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | P | 731
| 732 | Strojovny | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm |  |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | P | 732
40 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | P | 732
41 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | P | 732
42 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | P | 732
43 | 732493810VD | Demontáž ostatního zařízení strojoven |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | P | 732
44 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m |  |  |  |  | t | 0.20084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | P | 732
45 | 732119191R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | P | 732
46 | 732119291R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | P | 732
47 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku |  |  |  |  | soubor | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 732
48 | 732331518R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.např. Reflex N 140/6, objem 140 litrů, 6 bar |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | P | 732
49 | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | 732
50 | 732349101R00 | Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | P | 732
51 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | P | 732
52 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 |  |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | P | 732
53 | 732119390VD | Kombinovaný rozdělovač se sběračem modul 100 mm, počet větví 3 |  |  |  |  | m | 1.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | P | 732
54 | 732119391VD | Stavitelný stojan SS 80/150, stavitelná výška 420 - 670 mm |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 732
55 | 732119400VD | Tepelná izolace pro kombinovaný RS PUR 35, kašírovaná ALU plech. fóilie |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | P | 732
56 | 732349111VD | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků nqpř. HVDT I, průtok 4 m3/h |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 732
57 | 732349121VD | Tepelná izolace pro HVDT PUR 35 kašírovaná ALU plech. fólie |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | P | 732
58 | 732449111VD | Oběhové čerpadlo např. Wilo Yonos PICO 15/1-6 (DN 15, 230 V, PN 10) |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | P | 732
59 | 732449112VD | Oběhové čerpadlo např. Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7 (DN 32, 230 V, PN 10) |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | P | 732
60 | 732449113VD | Tepelná izolace čerpadla |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | P | 732
61 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m |  |  |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | P | 732
| 733 | Rozvod potrubí | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | P | 733
63 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 |  |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | P | 733
64 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 |  |  |  |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | 733
65 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 733
66 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | 733
67 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | P | 733
68 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  |  |  |  | t | 0.17296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 733
69 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | P | 733
70 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | P | 733
71 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 |  |  |  |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | P | 733
72 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | P | 733
73 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | P | 733
74 | 733193810R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 733
75 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  |  |  |  | t | 0.17296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | 733
76 | 722130919R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 100 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 733
77 | 733111213R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 15 |  |  |  |  | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 733
78 | 733111214R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 20 |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 733
79 | 733111215R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | P | 733
80 | 733111216R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | 733
81 | 733111217R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40 |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | P | 733
82 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | P | 733
83 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 |  |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | P | 733
84 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | P | 733
85 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | P | 733
86 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | P | 733
87 | 733124119R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | P | 733
88 | 733124121R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/32 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | P | 733
89 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  |  |  |  | m | 24.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | P | 733
90 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | P | 733
91 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 |  |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | P | 733
92 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | P | 733
93 | 733123920R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 70 mm |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | P | 733
94 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm |  |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | P | 733
95 | 733121221R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 70 x 3,2 mm |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | P | 733
96 | 722131937R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 65 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | P | 733
97 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  |  |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | P | 733
| 734 | Armatury | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 |  |  |  |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | P | 734
99 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | P | 734
100 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 |  |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 734
101 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | P | 734
102 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 |  |  |  |  | kus | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | P | 734
103 | 734290825R00 | Demontáž armatur směšovacích.4cest. Mix A, DN 50 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | P | 734
104 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových |  |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | P | 734
105 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | P | 734
106 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m |  |  |  |  | t | 0.11135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | P | 734
107 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 |  |  |  |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | P | 734
108 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | P | 734
109 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | P | 734
110 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 |  |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | P | 734
111 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | P | 734
112 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 |  |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | P | 734
113 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | P | 734
114 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | P | 734
115 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | P | 734
116 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | P | 734
117 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | P | 734
118 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 |  |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | P | 734
119 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 40 |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | P | 734
120 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | P | 734
121 | 734245422R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 20,top |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | P | 734
122 | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 32,top |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | P | 734
123 | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | P | 734
124 | 734295211R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 15 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | P | 734
125 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | P | 734
126 | 734249102R00 | Montáž ventilů zpětných závitových G 3/4 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | P | 734
127 | 734249105R00 | Montáž ventilů zpětných závitovýchG 5/4 |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | P | 734
128 | 734249106R00 | Montáž ventilů zpětných závitových G 6/4 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | P | 734
129 | 734261225R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 |  |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | P | 734
130 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 |  |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | P | 734
131 | 734295331R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 20 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | P | 734
132 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 |  |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | P | 734
133 | 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | P | 734
134 | 734411152VD | Termomanometr D80 včetně zpětné klapky 1/4"x1/2" 0-6 bar |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | P | 734
135 | 734421153VD | Manometr radiální D63 se zpětnou klapkou, spodní napojení 0-6 bar |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | P | 734
136 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 |  |  |  |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | P | 734
137 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | P | 734
138 | 55120610VD | Kulový kohout s filtrem a magnetem DN 32 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | P | 734
139 | 55124503VD | Kulový kohout MK 1" se zajištěním |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | P | 734
140 | 55123504VD | Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 40 (6/4") |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | P | 734
141 | 55123503VD | Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 32 (5/4") |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | P | 734
142 | 55123501VD | Smyčkový regulační ventil s měřící sadou DN 20 (3/4") |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | P | 734
143 | 734209101R00 | Montáž termostatických hlavic |  |  |  |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | P | 734
144 | 734200811R00 | Demontáž termostatických hlavic |  |  |  |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | P | 734
145 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  |  |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | P | 734
| 735 | Otopná tělesa | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
146 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním |  |  |  |  | kus | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | P | 735
147 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles |  |  |  |  | m2 | 637.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | P | 735
148 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles |  |  |  |  | kus | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | P | 735
149 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle |  |  |  |  | m2 | 637.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | P | 735
150 | 734221673VD | Termostatická hlavice s dálkovým nastavením, kapilára 2 m, montáž na zeď |  |  |  |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | P | 735
151 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  |  |  |  | % |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | P | 735
| 783 | Nátěry | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
152 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x |  |  |  |  | m | 40.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | P | 783
153 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x |  |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | P | 783
| 79 | Ostatní konstrukce a práce PSV | [7 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
154 | 7990001VD | Tlaková zkouška pro potrubí dle ČSN 060310 |  |  |  |  | hod | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79_ | 79_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | P | 79
155 | 7990002VD | Topná zkouška potrubí včetně včetně zprovoznění kotlů |  |  |  |  | hod | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79_ | 79_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | P | 79
156 | 7990004VD | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79_ | 79_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | P | 79
0
Poznámka: