## List1
Příloha Výzvy č. 8 - Výkaz výměr - soupisy prací, dodávek a služeb
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Modernizace řídícího systému kolektoru Český Krumlov (P24V00000008)
Pol. | Popis položky | MJ | Cena položky v Kč bez DPH
1 | Telemetrická stanice Talus T4e pro monitoring a řízení technologických objektů + rozšíření I/O na bázi Wago pro 100xDI (2 x rezerva), 46xDO (bez rezervy), 44xAI (1 x rezerva) | kpl
2 | Místní ovládací panel Weintek, barevný TFT, dotykový, 10", do dveří rozvaděče | kpl
3 | Demontáž stávajících zařízení ASŘ z rozvaděče RM1 | kpl
4 | Montáž nových zařízení ASŘ do rozvaděče RM1 | kpl
5 | Pomocný instalační materiál, vč. zdroje a záložního AKU | kpl
6 | SW práce - konfigurace telemetrické stanice a integrace do CD ČEVAK GeoSCADA SCX6 | kpl
7 | Licence GeoSCADA SCX6 plný klient na USB klíči pro lokální PC pracoviště (rozšíření stávajícího systému) | kpl
8 | HW pro rekonstrukci rádiového bodu Kolektor - rádiomodem RIPEX2 vč. SW klíče bez dalšího příslušenství | kpl
9 | HW pro rekonstrukci rádiového bodu Kleť - rádiomodem RIPEX2 vč. SW klíče bez dalšího příslušenství | kpl
10 | Uvedení do provozu, odzkoušení, předání | kpl
11 | Projekční dokumentace realizační, skutečný stav | kpl
12 | VRN
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 0
Celkem vč.DPH |  |  | 0
Ve smyslu zákona č.134/2016, kterým se stanoví rozsah zadávací dokumentace stavby, upozorňujeme, že pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, výrobce, nebo dodavatel, v žádném případě to neznamená, že do stavby musí být zabudován výhradně tento popisovaný výrobek od uvedeného výrobce nebo dodavatele. V zadávací dokumentaci uvedený popis výrobků pouze dokumentuje rozsah technických limitů, vlastností, popř.minimální kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě použit. Veškeré dodané výrobky musí být kompatibilní pro systémy, používané provozovatelem společností ČEVAK a.s.