## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ef430408-0bfd-4cd0-be06-6b7f464c4512}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ST4171 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Č. Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: |  | 2222 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.12 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00245836 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Č.K. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | ST4171
| Stavba: | [6 empty] | Č. Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Č.K. | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ef430408-0bfd-4cd0-be06-6b7f464c4512} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 4171a |  |  |  | SO 1 - VODOVOD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3ea0264c-a7ed-4a6a-87ee-4361bcd0d7b9} | {ef430408-0bfd-4cd0-be06-6b7f464c4512} | 2

## 4171a - SO 1 - VODOVOD
{3ea0264c-a7ed-4a6a-87ee-4361bcd0d7b9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Č. Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu
Objekt:
4171a - SO 1 - VODOVOD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00245836
|  | Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Č.K. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Č. Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu
Objekt:
4171a - SO 1 - VODOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Č.K. |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Č. Krumlov, Horní Brána - přeložka vodovodu
Objekt:
4171a - SO 1 - VODOVOD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Č.K. |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 146.0039 |  | 47.1139 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 146.0039 |  | 47.1139 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.4096 |  | 17.8639 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111203201 | Odstranění náletového porostu z plochy do 1000 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397117791
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm, včetně odstranění pařezu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044542672
3 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.8415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449530582
| P |  | Poznámka k položce: Vybourání povrchu stávajících chodníků - dlažba. | [14 empty] | P | 2
4 | K | 113107323 | Odstranění konstrukčních vrstev komunikace tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 28.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 12.408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059481998
| VV |  | 23,0 "vybourání stávající komunikace v tl. 0,3 m |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 "vybourání povrchu stávajících chodníků |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154232 | Frézování živičného krytu | m2 | 28.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.001692 | 0.092 | 2.5944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269474457
| VV |  | 23,0 "odstranění asfaltového krytu komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 "odstranění asfaltového krytu chodníku |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.74 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317354924
7 | K | 113204111 | Vytrhání obrub zahradních | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017087392
8 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí | m | 24.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.90405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205067207
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění kabelů ve výkopu. | [14 empty] | P | 2
9 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29055665
| P |  | Poznámka k položce: Nezpevněný zatravněný terén. | [14 empty] | P | 2
10 | K | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0.996 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629476626
| VV |  | 1,66*0,6 "dokopávky pro kotevní bloky hor.3 z 60% |  | 0.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.996 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 131351201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0.664 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664657135
| VV |  | 1,66*0,4 "dokopávky pro kotevní bloky hor. 4 ze 40% |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.664 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 132212222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 44.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527262054
| P |  | Poznámka k položce: Ztížené vykopávky při obnažování vodovodu v místě napojení, při křížení kabelů, při křížení potrubí jiných sítí, v blízkosti souběhu s kabelem, v blízkosti potrubí (jiné sítě) a podkopání drátěného oplocení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 73,6*0,6 "ruční výkop hor.3 z 60% |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 181.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351852423
| VV |  | 291,54*0,6 "Řad 1 - výkop v hor. 3 ze 60% |  | 174.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,11*0,6 "Řad 2 - výkop v hor. 3 ze 60% |  | 31.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,8*0,6 "Řad 3 - výkop v hor. 3 ze 60% |  | 21.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*0,6 "výkop pro obnažení stávajících vodovodů v místě napojení Řadu 2 a 3 v hor.3 ze 60% |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -73,6*0,6 "ruční výkop |  | -44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -19,7*0,6 "jednotlivé balvany |  | -11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132312222 | Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 29.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133300757
| P |  | Poznámka k položce: Ztížené vykopávky při obnažování vodovodu v místě napojení, při křížení kabelů, při křížení potrubí jiných sítí, v blízkosti souběhu s kabelem, v blízkosti potrubí (jiné sítě) a podkopání drátěného oplocení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 73,6*0,4 "ruční výkop hor.4 ze 40% |  | 29.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 120.832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103182035
| VV |  | 291,54*0,4 "Řad 1 - výkop hor.4 ze 40% |  | 116.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,11*0,4 "Řad 2 - výkop hor. 4 ze 40% |  | 20.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,8*0,4 "Řad 3 - výkop hor. 4 ze 40% |  | 14.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0*0,4 "výkop pro obnažení stávajících vodovodů v místě napojení Řadu 2 a 3 hor.4 ze 40% |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -73,6*0,4 "ruční výkop hor. 4 ze 40% |  | -29.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -19,77*0,4 "jednotlivé balvany |  | -7.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.832 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 19.773 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718764511
| VV |  | 395,45*0,05 "jednotlivé balvany 5% z výkopu |  | 19.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 762.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.64075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205637260
18 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 762.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665593466
19 | K | 162751117R | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 5 | m3 | 109.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906978629
| VV |  | 397,155 "vykopávky rýha, jáma |  | 397.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -287,99 "materiál použitý na zásyp |  | -287.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162751119R | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1091.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942740451
| VV |  | 109,165*10 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další km přes 10 km na vzdálenost 20 km |  | 1091.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 196.497 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185311403
| VV |  | 109,165*1,8 |  | 196.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 109.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100920583
23 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 287.99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49289629
| P |  | Poznámka k položce: Zásyp výkopu pod upravovaný terén výkopovou zeminou. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 20,93 "v komunikaci |  | 20.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,564 "v chodníku s živičným povrchem |  | 5.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,696 "v chodníku s dlaždicemi |  | 3.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,28 "v zatravněných pozemcích |  | 132.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125,52 "v nezpevněném (nezatravněném) terénu |  | 125.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 65.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761997596
25 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 - materiál na obsyp | t | 130.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 130.86 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1605963569
| VV |  | 65,43*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 130.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021899099
| P |  | Poznámka k položce: Nezpevněný zatravněný terén. | [14 empty] | P | 2
27 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901398784
| P |  | Poznámka k položce: Nezpevněný zatravněný terén. | [14 empty] | P | 2
28 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00306 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10597926
| VV |  | 102*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1943 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 275313511 | Bloky, patky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 6.1943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773754686
| VV |  | (0,5*0,5*0,5)*20 "betonové zabezpečovací bloky |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,1*0,4*0,8)*6 "betonová patka |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0-8 mm, tl. 0,1 m | m3 | 22.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882673373
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3333 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 564750101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058961077
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564751101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 28.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054955445
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 "chodník |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564920411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181978024
| VV |  | 5,2 "chodník |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296056307
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | 28.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77212436
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2 "chodník |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579082370
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348173889
| VV |  | 5,2 "chodník |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913232068
| VV |  | 23,0 "komunikace |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby pl do 50 m2 do lože z písku | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 0.3333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221895788
| P |  | Poznámka k položce: Použity původní betonové dlaždice z rozebrání. | [14 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0787 |  | 1.32 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757677770
41 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek přírubových DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474139253
42 | M | 55253234 | tvarovka dvoupřírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910609069
43 | M | 55250642 | koleno přírubové prodloužené s patkou litinové DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0141 | 0.0141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411824902
44 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek DN 150 - koleno | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350980346
45 | M | 55254029 | koleno přírubové z tvárné litiny, DN 150-90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704391710
46 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop - spojky | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.03384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884361246
47 | M | 31951024 | potrubní spojka litinová s přírubou DN 350 mm a hrdlem pro vnější průměr potrubí 352-396 mm, ORION | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981677681
48 | M | 31951008 | potrubní spojka litinová s přírubou DN 200 mm a hrdlem pro vnější průměr potrubí 193-227 mm, ORION | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1899212688
49 | M | 31951018 | potrubní spojka litinová dvouhrdlá DN 150, vnější průměr potrubí 159-188 mm, ORION | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652973710
50 | M | 31951006 | potrubní spojka litinová s přírubou DN 150 a hrdlem na potrubí PE 160 mm, KOMBI | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -223018693
51 | K | 857313131 | Montáž litinových tvarovek odbočných DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204729806
52 | M | 55253756 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, DN 150/80, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0212 | 0.0212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865164805
53 | M | 55253759 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, DN 150/150, PN16 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109775047
54 | M | 55253765 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, DN 200/150, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0395 | 0.0395 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026038752
55 | M | 55253777 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, DN 350/150, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611231184
56 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.00366 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648226779
57 | M | 55253285 | tvarovka dvoupřírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 150 dl 350mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246825249
58 | K | 871321141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191107853
59 | M | 28613560 | potrubí tlakové PE100 RC SDR11, DN 150 mm, PN16, 160x14,6, v tyčích 12m | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 1.4828 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416624089
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace viz technická zpráva. | [14 empty] | P | 2
60 | K | 87132114R | Suchovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024428593
| P |  | Poznámka k položce: Suchovod, tzv. bypass = propojení stáv. potrubí Li 150 mm v oploceném prostoru u bývalé přerušovací komory: - dodávka a montáž - tlaková zkouška - dezinfekce - fixace proti pohybu - zajištění potrubí proti klimatickým vlivům - následná demontáž | [14 empty] | P | 2
61 | K | 877321101 | Montáž elektrospojek, oblouků nebo redukcí na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188866191
62 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm DN 150 | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.04428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109966012
63 | M | 28614901 | oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0067 | 0.0335 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95040620
64 | M | 28614871 | oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374434998
65 | M | 28614895 | oblouk 60° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1013564564
66 | M | 28614896 | oblouk 30° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167567413
67 | M | 28614898 | oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -761888567
68 | M | 28614899 | oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99617725
69 | M | 286R1 | oblouk 26° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160 mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0051 | 0.0051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805245950
| P |  | Poznámka k položce: Výroba oblouku na zakázku) | [14 empty] | P | 2
70 | M | 286R2 | oblouk 24° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386330536
| P |  | Poznámka k položce: Výroba oblouku na zakázku. | [14 empty] | P | 2
71 | M | 286R3 | oblouk 20° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01246 | 0.01246 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118905272
| P |  | Poznámka k položce: Výroba oblouku na zakázku. | [14 empty] | P | 2
72 | M | 286R4 | oblouk 18° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0158 | 0.0158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487740245
| P |  | Poznámka k položce: Výroba oblouku na zakázku. | [14 empty] | P | 2
73 | M | 286R5 | oblouk 13° SDR11 PE 100 RC PN16 D 160mm DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451311254
| P |  | Poznámka k položce: Výroba oblouku na zakázku. | [14 empty] | P | 2
74 | K | 877321110 | Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106322048
75 | M | 286R6 | elektrokoleno 9° PE 100 RC, D 160mm, DN 150mm, SDR11 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000594064
| P |  | Poznámka k položce: Výroba kolena na zakázku. | [14 empty] | P | 2
76 | M | 286R7 | elektrokoleno 7° PE 100 RC, D 160mm, DN 150 mm, SDR11 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00412 | 0.00824 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469734081
| P |  | Poznámka k položce: Výroba kolena na zakázku. | [14 empty] | P | 2
77 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398261492
78 | M | 42221303 | šoupátko litinové vodovodní přírubové F4, DN 80 mm, PN16 (s prodlouženou životností) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472045774
79 | M | 42291079 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,05-1,75m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586431372
80 | K | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594261029
81 | M | 42273594 | hydrant podzemní plnoprůtokový DN 80 krycí v 1500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455785215
82 | M | 4227359R | hydrantová drenáž pro plnoprůtokový hydrant | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1203898593
83 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064386381
84 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.01124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027005583
85 | M | 42221306 | šoupátko litinové vodovodní přírubové F4, DN 150 mm, PN16 (s prodlouženou životností) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.276 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112207229
86 | M | 42291080 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-150m Rd 1,05-1,75m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091956193
87 | M | 4229108R | ruční kolo k šoupěti DN 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1905028421
88 | K | 891351112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.00286 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856969922
89 | M | 42221307 | šoupátko litinové vodovodní přírubové F4, DN 200 mm, PN16 (s prodlouženou životností) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166701900
90 | M | 42291081 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm Rd 1,05-1,75m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315663939
91 | K | 891381112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 350 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00716 | 0.00716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714329867
92 | M | 42221310 | šoupátko litinové vodovodní přírubové F4, DN 350 mm, PN16 (s prodlouženou životností) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321060303
93 | M | 42291082 | souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-350mm Rd 1,05-1,75m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391730935
94 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 mm | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581470287
95 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 mm | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700813632
96 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.61515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281882503
97 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový teleskopický (litina/polyamid) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0665 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309174480
98 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu šoupatového (recyklovaný plast) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901014782
99 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.32906 | 0.32906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906056296
100 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový teleskopický (litina/polyamid) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0295 | 0.0295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468938761
101 | M | 42210052 | deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového (recyklovaný plast) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439816181
102 | K | 899711111 | Orientační tabulky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738085054
103 | K | 899721111 | Signalizační vodič CY 6 mm2 | m | 238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.04522 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811936740
104 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - barva bílá | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371385382
105 | K | 899R | Úprava stávající vodovodní šachty (přerušovací a armaturní komora) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706913550
| P |  | Poznámka k položce: Úprava stávající vodovodní šachty: - demontáž stávajících litinových poklopů...2 ks x 290,- = 560,- - demontáž stávajících ocelových žebříků...2 ks x 470,- = 940,- - výřez stávajícího litinového potrubí DN 150 mm uvnitř šachty...5x 4620,- = 23.100,- - demontáž stávajícího vystrojení uvnitř šachty (armatury, tvarovky, potrubí)...1 kpl = 4.000,- - utěsnění stávajících otvorů v obvodových stěnách šachty, vzniklých po výřezech potrubí (např. rychle tuhnoucí cementovou směsí Maxplug)...3x 220,-= 660,- - výřez kruhového otvoru DN 250 mm jádrovým vrtáním do stěny (ŽB tl. 30 cm) podzemní vodovodní šachty (armaturní komory) = prostuoy pro nové potrubí...3 ks x 5.130,- = 15.390,- - prostupové segmentové těsnění pro otvor průměr 250 mm/potrubí vnější průměr 160 mm...3s x 4.250,- =12.750,- - poklop z nerezového plechu 700x700 mm, s rámem a ventilační hlavicí DN 100 mm, v. min. 300 mm, uzamykatelný + kotvící materiál = dodávka a montáž...2 kpl x 22.500,- = 45.000,- - žebřík z nerezové oceli dl. 3,4 m, s výsuvným madlem dl. 1,5 m + kotvící materiál = dodávka a montáž...2 kpl x 11.500,- = 23.000,- | [14 empty] | P | 2
106 | K | R01 | Ukotvení vodovodu na kotevních blokách | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435505492
| P |  | Poznámka k položce: Ukotvení vodovodu na kotevních blocích: - betonové kotevní bloky...1 blok 0,211 m3 beton tř. C12/15, bednění, štěrkové lože tl. 0,1 m...1 kpl...1800,- - upevňovací dělená objímka z nerezové oceli (pásovina 100/10 mm), s navařeným kotevním trnem (čtyřhran 50x50 mm, dl. 250 mm), na spodním dílu objímky...5.500,- - pryžové těsnění do vnitřního obvodu objímky š. 100 mm, tl. 10 mm...0,3 m...75,- - pryžové těsnění na kotevní blok, pod potrubí, š. 250 mm, tl. min. 20 mm...0,9 m...108,- - ukotvení spodního dílu dělené objímky do kotevního bloku, přišroubování horního dílu dělené objímky...ocelový nerez šroub M12, L 60 mm...4 ks...22,-Kč/kus, ocelová nerez matice M12...4 kusy..17,-Kč/kus, podložka M12...4 ks...9,-Kč/kus | [14 empty] | P | 2
107 | K | R02 | Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809245878
108 | K | R03 | Vypuštění a napuštění vodovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583007876
109 | K | R04 | Vyčištění dna stávající VŠ od stavební suti a demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492804182
110 | K | R05 | Laboratorní rozbor vody | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438929394
111 | K | R06 | Řezání litinového potrubí ve výkopu DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658848318
112 | K | R07 | Řezání litinového potrubí ve výkopu DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223051629
113 | K | R08 | Řezání litinového potrubí ve výkopu DN 350 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378347578
114 | K | R09 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2089986733
| P |  | Poznámka k položce: Zabezpečení konců vodovodního potrubí: - 2x DN 150 mm - 2 x DN 200 mm - 2x DN 350 mm | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.988 |  | 27.93 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 914511111 | Montáž ocelové tyče do betonové patky | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.65646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -308674848
116 | M | 4044522R | ocelová tyč v. 3,0 m, barva modrobílá | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0366 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437867671
117 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14321 | 0.85926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201394130
118 | M | 59217033 | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764886062
119 | K | 916331111 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08531 | 0.59717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122879947
120 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428507892
121 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.0305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606861051
| P |  | Poznámka k položce: Zalití spár modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka) | [14 empty] | P | 2
122 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314812672
123 | K | 969021113 | Zaplnění potrubí DN 150 mm ponechaného v zemi řídkou bentonitovou směsí | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 27.93 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948282109
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 12.408 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941910033
| VV |  | 12,408 "vybourání konstrukčních vrstev komunikace - odvoz na skládku |  | 12.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 235.752 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559427385
| VV |  | 12,408*19 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 20 km |  | 235.752 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 4.904 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858009274
| VV |  | 2,594 "asfalt - odvoz na skládku |  | 2.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 "beton - odvoz na skládku |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47 "ocel - odvoz na skládku |  | 0.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,42 "litina - odvoz do sběrných surovin |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 93.176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444259575
| VV |  | 4,904*19 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 20 km |  | 93.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 17.312 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877635840
129 | K | 997221658 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - ocelové žebříky | t | 0.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552397409
130 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z betonu | t | 1.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364414
131 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | t | 12.408 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152450040
132 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu | t | 2.594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165055939
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 998274101 | Přesun hmot - beton | t | 2.264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268467272
134 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919632458
135 | K | 99833201R | Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi | t | 130.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663201363
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | 001 | Geodetické vytyčení stavby | bod | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746826088
137 | K | 002 | Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884729911
138 | K | 003 | Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkopových prací a po dokončení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062432141
139 | K | 004 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | 100m | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420620541
140 | K | 005 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334982670
141 | K | 007 | Objekty zařízení staveniště vč. napojení na inž. sítě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635076702
142 | K | 008 | Provozní řád vodovodu - doplnění (úprava) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936068645
143 | K | 009 | Práce provozovatele spojené s přepojováním vodovodu (jednodenní odstávky), vč. zajištěné nepřetržité dodávky vody během stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564320297
144 | K | 010 | Přejezdy přes výkopy pro zajištění průjezdnosti k panelovým domům (pronájem, osazení, demontáž) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089058445