## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 7 | Plynová kotelna | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Plynová kotelna- ústřední vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15/23 |  | ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15/23
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  |  | Rozpočet : | 7
Objekt : |  | SO01 Plynová kotelna- ústřední vytápění |  |  | Plynová kotelna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 B | Demontáž strojoven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 B | Demontáž rozvodu potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 B | Demontář armatur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Rozpočet: | 7
Objekt : |  | SO01 Plynová kotelna- ústřední vytápění |  | Plynová kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713463100 | Montáž tepelné izolace na potrubí jednovrstvá | m2 | 82.077 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 7131000010 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 30/42 mm | m | 141 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
3 | 7131000011 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 50/89 mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 7131000012 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 80/133 | m | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7131000012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
5 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 56.538 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
6 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
7 | 731139220R00 | Montáž kotle teplovodního na plynná paliva o výkonu 320KW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0269
8 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
9 | 731100010 | Stacionární kondenzační kotel VARMAX 320 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | 731100011 | Neutralizačnív box NEUTRA N-70 do výkonu 500kW vč.náplně | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 731100012 | Tlumič hluku MAA 200/900 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
12 | 731100013 | Potrubí SPIRO DN 200 mm dl.1,0m | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
13 | 731100014 | Mřížka přívodu vzduchu DN 200 plech RAL 9016 230x240 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
14 | 731249133R00 | Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 23 kW přímotopného | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
15 | 731100015 | Přímotopný elektrokotel závěsný PROTHERM RAY 18K výkon 18 kW | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
16 | 731100016 | Kompaktní měříč tepla MT SOMTEX SUPERCAL 739 Qmax.=2,5m3/hod | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
17 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
18 | 732119194R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 200 RD Kombi | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06853
19 | 732111239R00 | Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 200 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01977
20 | 732111143R00 | Montáž anuloidu HVDT typ V,Q=30m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14963
21 | 732111243R00 | Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 300 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04103
22 | 732199100R00 | Montáž orientačního štítku | soubor | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
23 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
24 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
25 | 732429113R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
26 | 732481920R00 | Montáž měřiče tepla zásobník TUV | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
27 | 732100010 | Dodávka orientačních štítků | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
28 | 73210011 | RS kombi modul 200 Qmax=42m3/hod do výkonu 1000 kW | m | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 73210011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
29 | 732100012 | Stavitelný stojan k RS kombi SS200/250 stavit. výška 370-570 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
30 | 732100013 | Anuloid HVDT 5, Qmax.=30m3/hod vč. proti přírub | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
31 | 732100014 | PUR izolace RS kombi modul 200, PUR35+ALU plech.folie | m | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
32 | 732100015 | PUR izolace HVDT 5 PUR 35 mm natavovaná ALU folie | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
33 | 732100016 | Nádoba expanzní Reflex NG 50/6 šedá | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
34 | 732100017 | Čerpadlo oběhové WILO Yonos MAXO 50/0,5-9 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
35 | 732100018 | Čerpadlo oběhové WILO Yonos MAXO 30/0,5-7 DN 32, 230V | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 732100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
36 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
37 | 733111112R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 10 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
38 | 733111114R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00621
39 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 141 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00797
40 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01364
45 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02175
46 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 733123132R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 133 4,5 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
49 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 145 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 733124126R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/80 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0045
52 | 733191923R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00054
53 | 733191924R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
54 | 733191926R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00081
55 | 722130916R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00144
57 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
58 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
59 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01053
60 | 734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00886
61 | 734109218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.014
62 | 734172114R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00733
63 | 734172228R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 80/50 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01514
64 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 734211113R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles , G 3/8" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
71 | 734411143R00 | Teploměr DTR 0-120st.C ,pevný stonek 160 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
72 | 734419111R00 | Montáž teploměru | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00027
73 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační č. 03313, D 160 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
74 | 734494111R00 | Návarky M 12x1,5 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
75 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
76 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
77 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
78 | 734100010 | Smyčka kondenzační přivařovací M20x1,5 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
79 | 734100011 | Ventil tlakoměrový M20x1,5 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
80 | 734100012 | Giacomini kulový kohout R250D páka 5/4" | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
81 | 734100013 | Giacomini kulový kohout R250D páka 6/4" | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
82 | 734100014 | Giacomini klapka zpětná voda G 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
83 | 734100015 | Giacomini klapka zpětná voda G 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
84 | 734100016 | Giacomini filtr 5/4" topení | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
85 | 734100017 | Kompenzátor gumový závitový G 5/4" DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
86 | 734100018 | Kompenzátor gumový závitový G 6/4" DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
87 | 734100019 | Giacomini vypouštěcí kohout R 608 G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
88 | 734100020 | Giacomini vypouštěcí kohout R 608 G 3/4" | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
89 | 734100021 | Ventil závitový OVENTROP HYDROCONTROL DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
90 | 734100022 | Giacomini odvzdušnovací ventil R 99 G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
91 | 734100023 | Ventil pojistný DUCO 1x1 1/4" 4 barvy | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
92 | 734100024 | Reflex kulový kohout se zajištěním MK 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
93 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00662
94 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00846
95 | 734173418R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01013
96 | 734173421R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01358
97 | 734100025 | Protipožární ucpávky DN 65 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
98 | 734100026 | Protipožární ucpávky DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
99 | 734100027 | Protipožární ucpávky DN 132 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
100 | 734100028 | Klapka uzavírací metipřírubová DN 65 PN 16 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
101 | 734100029 | Klapka uzavírací metipřírubová DN 80 PN 16 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
102 | 734100030 | Klapka uzavírací metipřírubová DN 100 PN 16 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
103 | 734100031 | Klapka uzavírací metipřírubová DN 125 PN 16 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
104 | 734100032 | Filtr závitový D71118616 DN 80 PN 16 litinový | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
105 | 734100033 | Zpětný ventil přírubový DN 80 PN 16 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
106 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 1
107 | 900101 | Tlaková zkouška větev V1 a V4+kotel | hod | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
108 | 900102 | Topná zkouška přes 50 kW | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
109 | 900103 | Zprovoznění kotle a zaškolení obsluhy | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
110 | 900104 | Povinné vybavení kotelny (hasící přístroj, lékárni čka, úklidové prostředky) | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
111 | 900105 | Vypracování provozního řádu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
112 | 900106 | Autorizované měření hluku | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
113 | 900107 | Projektová dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
114 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 145 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
115 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
116 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
117 | 783426760R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní | m | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 B | Demontáž strojoven |  |  |  |  | 1
118 | 732110813R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm | m | 11.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
119 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
120 | 732213813R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
121 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
122 | 732221813R00 | Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 16 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
123 | 732221814R00 | Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 40 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
124 | 732223814R00 | Rozřezání demont.výměníku s vložkou U,do 40 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00307
125 | 732224813R00 | Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 16 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
126 | 732224814R00 | Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 40 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
127 | 732292810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
128 | 732292820R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
129 | 732293810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
130 | 732320817R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 3000 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
131 | 732324817R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 3000 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
132 | 732393818R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01536
133 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
134 | 732420818R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 150 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
135 | 732481812R00 | Demontáž měřičů kondenzátu přes 3 do vel.4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00017
136 | 732493810R00 | Demontáž plovákového spínacího zařízení | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
137 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 6.0374 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 732 B Demontáž strojoven |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 B | Demontáž rozvodu potrubí |  |  |  |  | 1
138 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
139 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
140 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
141 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
142 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 | m | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
143 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 | m | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
144 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159 | m | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
145 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
146 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 | kus | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
147 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 1.7066 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 733 B Demontáž rozvodu potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 B | Demontář armatur |  |  |  |  | 1
148 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
149 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
150 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
151 | 734100821R00 | Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
152 | 734140826R00 | Demontáž ventilů redukčních, DN 100/200 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
153 | 734160812R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
154 | 734160814R00 | Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
155 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 50 | kus | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
156 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 100 | kus | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
157 | 734190822R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 150 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
158 | 734190823R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 200 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
159 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
160 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
161 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
162 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
163 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
164 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
165 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
166 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
167 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
168 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 3.5676 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 734 B Demontář armatur |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
169 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.6005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
170 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km | t | 174.0069 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
171 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.6005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
172 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 69.6028 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
173 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11.6005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
174 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 11.6005 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0