## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Výměna tepelné izolace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO05 |  | Plynová kotelna - výměna tepelné izolace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
15/23 |  | ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 15/23
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO05 Plynová kotelna - výměna tepelné izolace |  |  | Výměna tepelné izolace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 15/23 ZŠ Za Nádražím , Č.Krumlov- změna způsobu vytápění |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO05 Plynová kotelna - výměna tepelné izolace |  | Výměna tepelné izolace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 713463100 | Montáž tepelné izolace na potrubí jednovrstvá | m2 | 380.373 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | DN 40:29,0*0,339 |  | 9.831 |  |  | DN 40:29,0*0,339
|  | DN 50:18,0*0,349 |  | 6.282 |  |  | DN 50:18,0*0,349
|  | DN 76:159,0*0,512 |  | 81.408 |  |  | DN 76:159,0*0,512
|  | DN 89:34,0*0,575 |  | 19.55 |  |  | DN 89:34,0*0,575
|  | DN 108:338,0*0,779 |  | 263.302 |  |  | DN 108:338,0*0,779
2 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy | m2 | 311.835 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | DN 40:29,0*0,339 |  | 9.831 |  |  | DN 40:29,0*0,339
|  | DN 50:18,0*0,349 |  | 6.282 |  |  | DN 50:18,0*0,349
|  | DN 76:159,0*0,49 |  | 77.91 |  |  | DN 76:159,0*0,49
|  | DN 89:34,0*0,531 |  | 18.054 |  |  | DN 89:34,0*0,531
|  | DN 108:338,0*0,591 |  | 199.758 |  |  | DN 108:338,0*0,591
3 | 7131000010 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 30/48 mm | m | 29 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 7131000010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 7131000011 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 30/60 mm | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 7131000011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
5 | 7131000012 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 40/76 mm | m | 159 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 7131000012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
6 | 7131000013 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 50/89 mm | m | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 7131000013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 7131000014 | Izolace návleková PAROC HVAC Section Alu Coat 60/108 mm | m | 338 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 7131000014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
8 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
9 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 14.9993 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata,izolace | t | 14.9993 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.9993 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km | t | 284.986 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.9993 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.9993 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0