## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Obnova kanalizace a vodovodu | JKSO | 827.1
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 03 - |  | Vodovod |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov
Objednatel |  | Město Český Krumlov, (IČ 00245836)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 21/09
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů | 7 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 03 - Vodovod |  |  | Obnova kanalizace a vodovdu
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - SO 3 VODOVOD
Stavba : |  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 03 - Vodovod |  | Obnova kanalizace a vodovdu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00869
|  | stávající vodovod v místě propojení:1,0*4 |  | 4 |  |  | stávající vodovod v místě propojení:1,0*4
2 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 161 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
|  | křížení:0,8*20 |  | 16 |  |  | křížení:0,8*20
|  | souběh:145,0 |  | 145 |  |  | souběh:145,0
3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 129.904 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | obnažování stáv.potrubí vodovodu v místě propojení:4*1,0*0,8*1,22 |  | 3.904 |  |  | obnažování stáv.potrubí vodovodu v místě propojení:4*1,0*0,8*1,22
|  | křížení kabelů :2,0*0,8*(1,2+1,6)*0,5*20 |  | 44.8 |  |  | křížení kabelů :2,0*0,8*(1,2+1,6)*0,5*20
|  | souběh kabelů:145,0*0,40*(1,2+1,6)*0,5 |  | 81.2 |  |  | souběh kabelů:145,0*0,40*(1,2+1,6)*0,5
4 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 1.578 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Řad 5:1,0*0,6*1,41 |  | 0.846 |  |  | Řad 5:1,0*0,6*1,41
|  | přepojení ( do ul. Věncová):1,0*0,6*(1,64-0,42) |  | 0.732 |  |  | přepojení ( do ul. Věncová):1,0*0,6*(1,64-0,42)
5 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 1.58 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 259.934 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Řad 1:68,0*0,8*(1,64-0,42) |  | 66.368 |  |  | Řad 1:68,0*0,8*(1,64-0,42)
|  | Řad 2:15,5*0,8*(1,65-0,42)+38,5*0,8*1,65 |  | 66.072 |  |  | Řad 2:15,5*0,8*(1,65-0,42)+38,5*0,8*1,65
|  | Řad 3:1,5*0,8*(1,6-0,42)+30,5*0,8*1,6+58,0*0,8*(1,6-0,47) |  | 92.888 |  |  | Řad 3:1,5*0,8*(1,6-0,42)+30,5*0,8*1,6+58,0*0,8*(1,6-0,47)
|  | Řad 4:37,0*0,8*(1,42-0,47) |  | 28.12 |  |  | Řad 4:37,0*0,8*(1,42-0,47)
|  | Řad 5:3,0*0,8*(1,41-0,47)+3,0*0,8*1,41+1,0*0,6*1,41 |  | 6.486 |  |  | Řad 5:3,0*0,8*(1,41-0,47)+3,0*0,8*1,41+1,0*0,6*1,41
7 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 259.93 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 23.688 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Řad 5:28,0*0,6*1,41 |  | 23.688 |  |  | Řad 5:28,0*0,6*1,41
9 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 482.31 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00099
|  | 1*(50,0*1,60)+2*(14,0*1,60)+2*(15,5*1,61)+2*(38,5*1,65) |  | 301.76 |  |  | 1*(50,0*1,60)+2*(14,0*1,60)+2*(15,5*1,61)+2*(38,5*1,65)
|  | 2*(41,0*1,60)+1*(35,0*1,41) |  | 180.55 |  |  | 2*(41,0*1,60)+1*(35,0*1,41)
10 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 482.31 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 85.56 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 30% z výkopů:(1,58+259,93+23,69)*0,3 |  | 85.56 |  |  | 30% z výkopů:(1,58+259,93+23,69)*0,3
12 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 203.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:1,58+259,93+23,69-81,42 |  | 203.78 |  |  | zbývající výkopy:1,58+259,93+23,69-81,42
13 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2037.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do 20 km:10*203,78 |  | 2037.8 |  |  | do 20 km:10*203,78
14 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 203.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:203,78 |  | 203.78 |  |  | zbývající výkopy:203,78
15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 203.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy :203,78 |  | 203.78 |  |  | zbývající výkopy :203,78
16 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 340.3126 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 203,78*1,67 |  | 340.3126 |  |  | 203,78*1,67
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 177.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | betonovým recyklátem: 68,0*0,8*0,81+15,5*0,8*0,84+59,5*0,8*0,79+4,5*0,8*0,63 |  | 94.352 |  |  | betonovým recyklátem:68,0*0,8*0,81+15,5*0,8*0,84+59,5*0,8*0,79+4,5*0,8*0,63
|  | 4,0*0,8*0,62 |  | 1.984 |  |  | 4,0*0,8*0,62
|  | Mezisoučet |  | 96.336 |  |  | Mezisoučet
|  | vytěženou zeminou: 38,5*0,8*1,16+30,5*0,8*1,11+3,0*0,8*0,94+29,0*0,6*0,94 |  | 81.424 |  |  | vytěženou zeminou:38,5*0,8*1,16+30,5*0,8*1,11+3,0*0,8*0,94+29,0*0,6*0,94
|  | Mezisoučet |  | 81.424 |  |  | Mezisoučet
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm | m3 | 51.594 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách: |  | 0 |  |  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách:
|  | kubatura- odpočet objemu potrubí:(68,0*0,8*0,26-0,64)+(144,0*0,8*0,24-0,91)+(44,0*0,8*0,22-0,13) |  | 47.856 |  |  | kubatura- odpočet objemu potrubí:(68,0*0,8*0,26-0,64)+(144,0*0,8*0,24-0,91)+(44,0*0,8*0,22-0,13)
|  | (29,0*0,6*0,22-0,09) |  | 3.738 |  |  | (29,0*0,6*0,22-0,09)
19 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 3.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | oštěrkování stanoviště hydrantu štěrk 16-32 mm:0,8*0,8*1,0 x 5 |  | 3.2 |  |  | oštěrkování stanoviště hydrantu štěrk 16-32 mm:0,8*0,8*1,0
20 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 222 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,8*(68,0+15,5+38,5+1,5+30,5+58,0+37,0+3,0*2)+29,0*0,6+1,0*0,6 |  | 222 |  |  | 0,8*(68,0+15,5+38,5+1,5+30,5+58,0+37,0+3,0*2)+29,0*0,6+1,0*0,6
21 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 222 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | 583418064 | Kamenivo drcené frakce 16/32 mm | t | 5.99 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | oštěrkování hydrantu:3,2*1,87 |  | 5.99 |  |  | oštěrkování hydrantu:0,64*1,87
23 | 5969100 | Recyklát betonový | t | 202.314 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 5969100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | obsypy:96,34*2,1 |  | 202.314 |  |  | obsypy:96,34*2,1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 1
24 | 210220021R00 | Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastov. | m | 310 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
25 | 210229001 | Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | 210229002 | Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. hutnění zrno 0- 8 mm | m3 | 22.22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 256,0*0,8+29,0*0,6 |  | 222.2 |  |  | 256,0*0,8+29,0*0,6
|  | Konec provozního součtu |  | 222.2 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 222,2*0,10 |  | 22.22 |  |  | 222,2*0,10
28 | 452111162R00 | Osazení plastových podkladových desek | kus | 44 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00165
|  | šoupátková:16+23 |  | 39 |  |  | šoupátková:16+23
|  | hydrantová:5 |  | 5 |  |  | hydrantová:5
29 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*20 |  | 2.5 |  |  | zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*20
30 | 460490012R00 | Zakrytí potrubí u výstražnou folií PVC, barva bílá š. 20 cm | m | 284 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00031
31 | 28600025 | Podkladová deska pod poklop šoupátkový recyklovaný plast | kus | 39 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
|  | 16+23 |  | 39 |  |  | 16+23
32 | 28600026 | Podkladová deska pod poklop hydrantový recyklovaný plast | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
33 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.441
|  | mimo prostor rekonstrukce komunikací:76,0*1,2 |  | 91.2 |  |  | mimo prostor rekonstrukce komunikací:76,0*1,2
34 | 565151111R00 | Podklad z obal kameniva OKS I (ACP 16), do 3 m, tl. 7 cm | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18463
35 | 565171111R01 | Podklad z obal kamen. OK II (ACP 22), š. do 3 m, tl. 10 cm | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26376
36 | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem fr. 16-32 mm | m3 | 11.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6867
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | zpevnění cesty pro chodce:72,0*0,8+29,0*0,6 |  | 75 |  |  | zpevnění cesty pro chodce:72,0*0,8+29,0*0,6
|  | Konec provozního součtu |  | 75 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 75,0*0,15 |  | 11.25 |  |  | 75,0*0,15
37 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+posyp,z asfaltu 0,8 kg/m2 PI, EK | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00601
38 | 573211113R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 | m2 | 182.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00031
|  | finální vrstva komunikace - součást SO 01:0 |  | 0 |  |  | finální vrstva komunikace - součást SO 01:0
|  | mimo prostor rekonstrukce komunikace:91,2*2 |  | 182.4 |  |  | mimo prostor rekonstrukce komunikace:91,2*2
39 | 577141113R00 | Beton asfaltový střednězrný ABS III , do 3 m tl. 5 cm | m2 | x |  | x |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12966
|  | finální vrstva - součást SO 01 (zde neřešit) : 0 |  | 0 |  |  | finální vrstva- součást SO 01:0
40 | 577141232RT2 | Beton asfalt. ACL 22+ (ABVH III) š. do 3 m tl. 5 cm velmi hrubý | m2 | 91.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12818
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 1
41 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00022
|  | DN 80 mm : |  | 0 |  |  | DN 80 :
|  | koleno:3 |  | 3 |  |  | koleno:3
|  | redukce:2 |  | 2 |  |  | redukce:2
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
|  | DN 50 mm: |  | 0 |  |  | DN 50:
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
42 | 857244121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00032
43 | 857262121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00041
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
44 | 857264121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00062
45 | 857601101RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 mm hrdlové, pružný spoj, ve výkopu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | spojka:1 |  | 1 |  |  | spojka:1
46 | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm | m | 72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 148 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
48 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 871900001 | Suchovod PE 63 mm, dl. 250 m | km | 0.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dodávka, montáž vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů, následná demontáž: 0,25 |  | 0.25 |  |  | dodávka, montáž vč. tlakové zkoušky, dezinfekce, zateplení, napojení vodovodů a přípojek, uzávěrů, následná demontáž: 0,25
50 | 877113124 | Montáž tvarovek plastových do DN 110 mm | kus | 75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | d 63-110: |  | 0 |  |  | d 63-110:
|  | elektrospojka:11+15+7 |  | 33 |  |  | elektrospojka:11+15+7
|  | lemový nákružek:7+8+2 |  | 17 |  |  | lemový nákružek:7+8+2
|  | příruba:7+8+2 |  | 17 |  |  | příruba:7+8+2
|  | koleno:1+1+1+1+1+2+1 |  | 8 |  |  | koleno:1+1+1+1+1+2+1
51 | 877212121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | elektrospojka:2*7 |  | 14 |  |  | elektrospojka:2*7
52 | 877242121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | elektrospojka:2*15 |  | 30 |  |  | elektrospojka:2*15
53 | 877252121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | elektrospojka:2*11 |  | 22 |  |  | elektrospojka:2*11
54 | 891163111R00 | Montáž ventilů pro přípojky DN 25 mm, rohový | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
55 | 891164111R00 | Montáž spojek 1" | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
56 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
57 | 891217112R00 | Montáž odběrové soupravy DN 2" | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0001
58 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00022
59 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00011
60 | 891249111R00 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí DN 50 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | d 63:6 |  | 6 |  |  | DN 63:6
61 | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00041
62 | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí do DN 100 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | d 110:6 |  | 6 |  |  | DN 100:6
|  | d 90:11 |  | 11 |  |  | DN 90:11
63 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovod.potrubí do DN 125 mm - DN 100 mm | m | 284 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
64 | 892272111R00 | Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 100 mm - DN 50-100 mm | úsek | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03503
65 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 mm | m | 284 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | 892273119 | Laboratorní rozbor vody | kpl | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
67 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 39 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11178
|  | 16+23 |  | 39 |  |  | 16+23
68 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29823
69 | 899712111R00 | Orientační tabulky M+D ( na oplocení, budovy) | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00021
70 | 899790001 | Vypuštění a napuštění vodovodu | kpl | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
71 | 28600001 | Tlakové potrubí PE 110x10,0 mm, dvouvrstvé ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16, v návinu | m | 74.324 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0028
|  | 68,0*1,093 |  | 74.324 |  |  | 68,0*1,093
72 | 28600002 | Tlakové potrubí PE 90x8,2 mm, dvouvrstvé ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16, v návinu | m | 161.764 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0025
|  | 148,0*1,093 |  | 161.764 |  |  | 148,0*1,093
73 | 28600003 | Tlakové potrubí PE 63x5,8 mm, dvouvrstvé ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16, v návinu | m | 78.696 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0023
|  | 72,0*1,093 |  | 78.696 |  |  | 72,0*1,093
74 | 28600004 | Elektrospojka z PE100, d 110 mm, DN 100 mm, SDR 11 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
75 | 28600005 | Elektrospojka z PE100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR 11 | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
76 | 28600006 | Elektrospojka z PE100, d 63 mm, DN 50 mm, SDR 11 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
77 | 28600007 | Lemový nákružek z PE 100, d 110 mm, DN 100 mm, SDR 11 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
78 | 28600008 | Příruba PP-ocel d 110 mm, DN 100 mm, PN16 k lemov.nákružku | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
79 | 28600009 | Lemový nákružek z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR 11 | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
80 | 28600010 | Příruba PP-ocel d 90 mm, DN 80 mm, PN16 k lemov.nákružku | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
81 | 28600011 | Lemový nákružek z PE 100, d 63 mm, DN 50 mm, SDR 11 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
82 | 28600012 | Příruba PP-ocel d 63 mm, DN 50 mm, PN16 k lemov.nákružku | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
83 | 28600013 | PE koleno (oblouk) 11°, d 110 mm, PE 100 , SDR 11 svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
84 | 28600014 | PE koleno 30°, d 110 mm, PE 100, SDR 11, svař.elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
85 | 28600015 | PE koleno (oblouk) 11°, d 90 mm, PE 100, SDR 11, svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
86 | 28600016 | PE koleno 15°, d 90 mm, PE 100 , SDR 11, svař.elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
87 | 28600017 | PE koleno (oblouk) 22°, d 90 mm, PE 100, SDR 11, svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
88 | 28600018 | PE koleno 30°, d 63 mm, PE 100, SDR 11, svař.elektrospojkou | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
89 | 28600019 | PE koleno (oblouk) 60°, d 63 mm, PE 100, SDR 11, svařování elektrospojkou | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28600019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.003
90 | 42200001 | Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
91 | 42200002 | Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
92 | 42200003 | Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
93 | 42200004 | Litinové přírubové prodloužené patkové koleno DN 80 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
94 | 42200005 | Litinová přírubová redukční tvarovka DN 80/50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
95 | 42200006 | Litinová spojka hrdlová DN 100 mm (hrdla 104-132 mm) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
96 | 42200007 | Litinová spojka přírubová DN 100 mm s hrdlem 104-132 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
97 | 42200008 | Litinová spojka přírubová DN 80 mm s hrdlem 85-105 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
98 | 42200009 | Litinová spojka přírubová DN 50 mm s hrdlem 56-71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42200009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.019
99 | 42210001 | Litinové vodovodní šoupě přírubové E2 DN 100 mm (s prodlouženou životností) | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.032
100 | 42210002 | Litinové vodovodní šoupě přírubové E2 DN 80 mm (s prodlouženou životností) | kus | 9 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.032
101 | 42210003 | Litinové vodovodní šoupě přírubové E2 DN 50 mm (s prodlouženou životností) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.032
102 | 42210004 | Souprava zemní šoupátková teleskop.1,3-1,8 m DN 50-100 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.008
103 | 42210005 | Poklop litinový šoupátový (těžký) | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.011
104 | 42210006 | Hydrant podzemní DN 80 s dvojitým uzavíráním a samočinným vyprazdňováním, krytí 1,50 m | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.062
105 | 42210007 | Odběrová souprava s odvodněním DN 2" krytí 1,25 m | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.062
106 | 42210008 | Poklop litinový hydrantový (těžký) | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.033
107 | 42210009 | Litinový navrtávací pas se závitovým výstupem 1" celoobjímkový, na potrubí PE 110 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
108 | 42210010 | Litinový navrtávací pas se závitovým výstupem 1" celoobjímkový, na potrubí PE 90 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
109 | 42210011 | Litinový navrtávací pas se závitovým výstupem 1" celoobjímkový, na potrubí PE 63 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
110 | 42210012 | Litinový rohový ventil se závitovým výstupem 1" | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
111 | 42210013 | ISIFLO spojka mosazná, s vnějším závitem 1", pro potrubí PE 32 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.006
112 | 42210014 | Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8 m pro šoupátka DN 25 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.008
113 | 42210015 | Poklop litinový šoupátový (těžký) pro domovní přípojky | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42210015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.011
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
114 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 85,0*0,8 |  | 68 |  |  | 85,0*0,8
115 | 113108412R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.12 cm | m2 | 68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 85,0*0,8 |  | 68 |  |  | 85,0*0,8
116 | 969990001 | Řezání litinového potrubí do DN 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | DN 100 mm:2 |  | 2 |  |  | DN 100:2
|  | DN 80 mm:1 |  | 1 |  |  | DN 80:1
|  | DN 50 mm:1 |  | 1 |  |  | DN 50:1
117 | 969090000 | Vybourání litinov. vodovodu vč.armatur a tvarovek do DN 100 mm | m | 250 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00038
|  | vyjmutí z výkopu, naložení a odvoz do sběrných surovin:250,0 |  | 250 |  |  | vyjmutí z výkopu, naložení a odvoz do sběrných surovin:250,0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
118 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 466.0694 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
119 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 62.832 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km | t | 1193.808 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 62.832 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
122 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 62.832 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0