## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Obnova kanalizace a vodovdu | JKSO | 827.1
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 04 - |  | Přípojky kanalizační a vodovodní |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Jiří Sváček - Videall Projekt, Č.Krumlov
Objednatel |  | Město Český Krumlov, (IČ 00245836)
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 21/09
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů | 5 str.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 04 - Přípojky kanalizační a vodovodní |  |  | Obnova kanalizace a vodovdu
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Vodovodní přípojky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Kanalizační přípojky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - SO 4 PŘÍPOJKY KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ
Stavba : |  | Č.Krumlov, Krásné údolí - obnova kanal.a vodovodu |  | Výkaz výměr:
Objekt : |  | SO 04 - Přípojky kanalizační a vodovodní |  | Obnova kanalizace a vodovdu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 119001401R00 | Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm (plyn, neveřejný vodovod) | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00869
|  | 0,6*5 |  | 3 |  |  | 0,6*5
2 | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m | 50 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02478
|  | křížení:0,6*50 |  | 30 |  |  | křížení:0,6*50
|  | souběh:20,0 |  | 20 |  |  | souběh:20,0
3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | křížení kabelů :2,0*0,6*1,0*50 |  | 60 |  |  | křížení kabelů :2,0*0,6*1,0*50
|  | souběh kabelů:20,0*0,40*1,0 |  | 8 |  |  | souběh kabelů:20,0*0,40*1,0
|  | křížení potrubí :2,0*0,6*1,0*5 |  | 6 |  |  | křížení potrubí :2,0*0,6*1,0*5
4 | 132201112R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ | m3 | 129.756 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Kanalizační přípojky splaškové:16,0*0,6*(1,45-0,47)+32,0*0,6*(1,45-0,42)+21,0*0,6*1,45 |  | 47.454 |  |  | Kanalizační přípojky splaškové:16,0*0,6*(1,45-0,47)+32,0*0,6*(1,45-0,42)+21,0*0,6*1,45
|  | Kanalizační přípojky dešťové:28,0*0,6*(1,3-0,47)+24,0*0,6*(1,3-0,42)+24,0*0,6*1,30 |  | 45.336 |  |  | Kanalizační přípojky dešťové:28,0*0,6*(1,3-0,47)+24,0*0,6*(1,3-0,42)+24,0*0,6*1,30
|  | Kanalizační přípojky od UV:4,0*0,6*(1,0-0,47)+6,0*0,6*(1,0-0,42) |  | 3.36 |  |  | Kanalizační přípojky od UV:4,0*0,6*(1,0-0,47)+6,0*0,6*(1,0-0,42)
|  | Vodovodní přípojky:25,0*0,6*(1,4-0,47)+12,0*0,6*(1,4-0,42)+15,0*0,6*1,4 |  | 33.606 |  |  | Vodovodní přípojky:25,0*0,6*(1,4-0,47)+12,0*0,6*(1,4-0,42)+15,0*0,6*1,4
5 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 129.76 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 6.014 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro plastové šachty:2*0,9*0,9*1,5 |  | 2.43 |  |  | pro púlastové šachty:2*0,9*0,9*1,5
|  | pro uliční vpusti:4*0,8*0,8*1,4 |  | 3.584 |  |  | pro uliční vpusti:4*0,8*0,8*1,4
7 | 133201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 6.01 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 40.731 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 30% z výkopů:(129,76+6,01)*0,3 |  | 40.731 |  |  | 30% z výkopů:(129,76+6,01)*0,3
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 105.67 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:129,76+6,01-30,1 |  | 105.67 |  |  | zbývající výkopy:129,76+6,01-30,1
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 1056.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | do 20 km:10*105,67 |  | 1056.7 |  |  | do 20 km:10*105,67
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 105.67 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy:105,67 |  | 105.67 |  |  | zbývající výkopy:105,67
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 105.67 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | zbývající výkopy :105,67 |  | 105.67 |  |  | zbývající výkopy :105,67
13 | 171201211U00 | Skládkovné zemina | t | 176.4689 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 105,67*1,67 |  | 176.4689 |  |  | 105,67*1,67
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 65.88 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | betonovým recyklátem: |  | 0 |  |  | betonovým recyklátem:
|  | kanalizační přípojky DN 150:108,5*0,6*0,42 |  | 27.342 |  |  | kanalizační přípojky DN 150:108,5*0,6*0,42
|  | kanalizační přípojka DN 200:1,5*0,6*0,38 |  | 0.342 |  |  | kanalizační přípojka DN 200:1,5*0,6*0,38
|  | vodovodní přípojky:27,0*0,6*0,50 |  | 8.1 |  |  | vodovodní přípojky:27,0*0,6*0,50
|  | Mezisoučet |  | 35.784 |  |  | Mezisoučet
|  | vytěženou zeminou: |  | 0 |  |  | vytěženou zeminou:
|  | kanalizační přípojky DN 150:26,0*0,6*0,79+19,0*0,6*0,84 |  | 21.9 |  |  | kanalizační přípojky DN 150:26,0*0,6*0,79+19,0*0,6*0,84
|  | vodovodní přípojky:11,0*0,6*0,82+4,0*0,8*0,87 |  | 8.196 |  |  | vodovodní přípojky:11,0*0,6*0,82+4,0*0,8*0,87
|  | Mezisoučet |  | 30.096 |  |  | Mezisoučet
15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 8 mm | m3 | 49.943 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
|  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách: |  | 0 |  |  | štěrkopísek (zrno 0-8 mm) vč. hutnění po vrstvách:
|  | kubatura- odpočet objemu potrubí: |  | 0 |  |  | kubatura- odpočet objemu potrubí:
|  | kanalizační přípojky DN 150 mm:153,5*0,6*0,46-3,08 |  | 39.286 |  |  | kanalizační přípojky DN 150 mm:153,5*0,6*0,46-3,08
|  | kanalizační přípojky DN 200 mm:1,5*0,6*0,50-0,047 |  | 0.403 |  |  | kanalizační přípojky DN 200 mm:1,5*0,6*0,50-0,047
|  | vodovodní přípojky:52,0*0,6*0,33-0,042 |  | 10.254 |  |  | vodovodní přípojky:52,0*0,6*0,33-0,042
16 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 222 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,8*(68,0+15,5+38,5+1,5+30,5+58,0+37,0+3,0*2)+29,0*0,6+1,0*0,6 |  | 222 |  |  | 0,8*(68,0+15,5+38,5+1,5+30,5+58,0+37,0+3,0*2)+29,0*0,6+1,0*0,6
17 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 222 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
18 | 181300010RAD | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou | m2 | 23 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3e-05
|  | 23,0*1,0 |  | 23 |  |  | 23,0*1,0
19 | 5969100 | Recyklát betonový | t | 75.138 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 5969100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | obsypy:35,78*2,1 |  | 75.138 |  |  | obsypy:35,78*2,1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [5 empty] | 1
20 | 210220021R00 | Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm2, poplastov. | m | 105 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
21 | 210229001 | Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 210229002 | Zkouška funkčnosti vodiče, vč. protokolu o měření | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku vč. hutnění zrno 0- 8 mm | m3 | 12.36 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
|  | všechny přípojky:206,0*0,6*0,1 |  | 12.36 |  |  | všechny přípojky:206,0*0,6*0,1
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
24 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.441
|  | mimo prostor rekonstrukce komunikací:74,0*0,6 |  | 44.4 |  |  | mimo prostor rekonstrukce komunikací:74,0*0,6
25 | 565151111R00 | Podklad z obal kameniva OKS I (ACP 16), do 3 m, tl. 7 cm | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18463
26 | 565171111R01 | Podklad z obal kamen. OK II (ACP 22), š. do 3 m, tl. 10 cm | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26376
27 | 566901111R00 | Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem fr. 16-32mm | m3 | 3.33 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.6867
|  | zpevnění cesty pro chodce:37,0*0,6*0,15 |  | 3.33 |  |  | zpevnění cesty pro chodce:37,0*0,6*0,15
28 | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+posyp,z asfaltu 0,8 kg/m2 PI, EK | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00601
29 | 573211113R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 | m2 | 88.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00031
|  | finální vrstva komunikace - součást SO 01:0 |  | 0 |  |  | finální vrstva komunikace - součást SO 01:0
|  | mimo prostor rekonstrukce komunikace:44,4*2 |  | 88.8 |  |  | mimo prostor rekonstrukce komunikace:44,4*2
30 | 577141113R00 | Beton asfaltový střednězrný ABS III , do 3 m tl. 5 cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12966
|  | finální vrstva- součást SO 01:0 |  | 0 |  |  | finální vrstva- součást SO 01:0
31 | 577141232RT2 | Beton asfalt. ACL 22+ (ABVH III) š. do 3 m tl. 5 cm velmi hrubý | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12818
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 811 | Vodovodní přípojky | [5 empty] | 1
32 | 871161121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm | m | 70 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 | 876213123R00 | Montáž tvarovek plastových do d 63 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05
|  | DN 25: |  | 0 |  |  | DN 25:
|  | spojka:23 |  | 23 |  |  | spojka:23
34 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 mm - DN 25 mm | m | 70 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 - DN 25 mm | m | 70 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
36 | 28614001 | Potrubí z tlakového polyetylenu ozn PE 100 DN 32x3,0 mm , SDR 11, PN 16 , v návinu | m | 71.05 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0063
|  | 70,0*1,015 |  | 71.05 |  |  | 70,0*1,015
37 | 28614002 | Spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 25 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28614002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0063
| Celkem za | 811 Vodovodní přípojky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 812 | Kanalizační přípojky | [5 empty] | 1
38 | 721249001 | Osazení lapače střešních splavenin DN 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
39 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 mm | m | 180 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,0*20+6,0*20 |  | 180 |  |  | 3,0*20+6,0*20
40 | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | 3,0*1 |  | 3 |  |  | 3,0*1
41 | 877313122R00 | Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
42 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 mm | kus | 54 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
|  | koleno:29+10 |  | 39 |  |  | koleno:29+10
|  | spojka:15 |  | 15 |  |  | spojka:15
43 | 877353121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
|  | DN 160:2 |  | 2 |  |  | DN 160:2
44 | 877353122R00 | Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
45 | 877353123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2e-05
|  | koleno:1 |  | 1 |  |  | koleno:1
|  | redukce:3 |  | 3 |  |  | redukce:3
46 | 877363123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
|  | redukce:2 |  | 2 |  |  | redukce:2
47 | 894401000 | M+D šachta plastová DN 600 mm, dno s otvory pro PVC-U 160 mm (typ dle výkresu č.D.11) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Sestava plastové šachty - šachtové dno 600 mm s otvory PVC-U 160 mm (typ dle výkresu č. D.11), šachtová roura korugovaná DN 600 mm (výška 1,5 m, řezem zkrátit dle potřeb), těsnění dna a šachtové roury, teleskopický adaptér (včetně těsnění), poklop litinový DN 600 mm, D400:2 |  | 2 |  |  | Sestava plastové šachty - šachtové dno 600 mm s otvory PVC-U 160 mm (typ dle výkresu č. D.11), šachtová roura korugovaná DN 600 mm (výška 1,5 m, řezem zkrátit dle potřeb), těsnění dna a šachtové roury, teleskopický adaptér (včetně těsnění), poklop litinový DN 600 mm, D400:2
48 | 894402000 | M+D vpusť uliční betonová | kpl | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78286
|  | Skladba vpusti - dno s kalovou prohlubní DN 450 mm, skruž se zápachovou uzávěrkou a s otvorem pro potrubí PVC DN 150 mm (alt. DN 200 mm), horní skruž (výška dle potřeby), vyrovnávací prstenec, vtoková litinová mříž 50 x 50 cm (D400) s rámem a kalový koš v. 60 cm:4 |  | 4 |  |  | Skladba vpusti= dno s kalovou prohlubní DN 450 mm, skruž se zápachovou uzávěrkou a s otvorem pro potrubí PVC DN 150 mm (alt. DN 200 mm), horní skruž (výška dle potřeby) , vyrovnávací prstenec, vtoková litinová mříž 50 x 50 cm (D400) s rámem a kalový koš v. 60 cm:4
49 | 899900001 | Úprava stávající trubky dešťového svodu (svedení do nového gajgru) | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 899940009 | Utěsnění otvoru mezi potrubím a stěnou UV např. hydraulickým cementem Maxplug | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 28611010 | Potrubí PVC 200 x 5,9 mm, L=3 m, SN 8 (vč. těsníc.kroužku) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.018
52 | 28611011 | Potrubí PVC 160 x 4,7 mm, L=3 m, SN 8 (vč. těsníc.kroužku) | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.018
53 | 28611012 | Potrubí PVC 160 x 4,7 mm, L=6 m, SN 8 (vč. těsníc.kroužku) | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.036
54 | 28611013 | PVC koleno 200- 45° (alt. stupeň dle potřeby) | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
55 | 28611014 | PVC koleno 160- 45° (alt. stupeň dle potřeby) | kus | 29 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
56 | 28611015 | PVC koleno 160- 30° (alt. stupeň dle potřeby) | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
57 | 28611016 | PVC redukce 250/200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
58 | 28611017 | PVC redukce 200/160 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
59 | 28611018 | PVC odbočka 45° D 160/160 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
60 | 28611019 | PVC dvouhrdlá spojka D 160 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
61 | 28611020 | Přechodový kus PVC/KT (BE) DN 150 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 28611020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0013
62 | 55390001 | Lapač střešních splavenin (gaigr) se spodním odtokem DN 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55390001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 812 Kanalizační přípojky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
63 | 113107530R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 48.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 81,0*0,6 |  | 48.6 |  |  | 81,0*0,6
64 | 113108312R00 | Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 12 cm | m2 | 48.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 81,0*0,6 |  | 48.6 |  |  | 81,0*0,6
65 | 969011121R00 | Vybourání vodovodmího vedení DN do 32 mm | m | 55 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00038
|  | přípojky DN 25:55,0 |  | 55 |  |  | přípojky DN 25:55,0
66 | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm | m | 110 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00059
67 | 969044113R01 | Bourání uliční vpusti zděné (cihly) 0,6x0,6 m, hl.do 1,2 m, vč. poklopu | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
68 | 969990002 | Řezání trouby stávající vodovodní přípojky | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | v místě propojení přípojek:20 |  | 20 |  |  | v místě propojení přípojek:20
69 | 969990003 | Řezání roury kanalizační přípojky (PVC) DN 150) | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | v místě propojení přípojek:20 |  | 20 |  |  | v místě propojení přípojek:20
70 | 970010001 | Výřez kruhového otvoru jádrovým vrtáním do beton. skruže UV pro přípojku zaústěnou do UV, DN 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
71 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 240.7828 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
72 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 66.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
73 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km | t | 1269.0366 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
74 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 66.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
75 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 66.7914 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0