## VV pro výběrové řízení
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: |  | Základní Škola Č. Krumlov - Plešivec - rekonstrukce PS
Objekt: |  | 0
Odběratel: |  | 0 | [6 empty] | 2000-01-01
Vypracoval: |  | Volman Daniel, tel. 602 445 296, mail: dvolman@vkprojekt.cz | [5 empty] | Datum:
|  | D.1.4. Měření a Regulace |  | Cena celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
Pol.č. | Odd. | Název položky | MJ | Množství | DODÁVKA j.cena (CZK) | DODÁVKA cena celkem (CZK) | MONTÁŽ j. cena (CZK) | MONTÁŽ cena celkem (CZK) | CENA CELKEM (CZK)
Pol.č. | Odd. | Název položky | MJ | Množství | DODÁVKA j.cena (CZK) | DODÁVKA cena celkem (CZK) | MONTÁŽ j. cena (CZK) | MONTÁŽ cena celkem (CZK) | CENA CELKEM (CZK)
Oddíl 1: |  | rozvaděče |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1 | Rv MaR DT1 , ocelopechový skříňový 1200/800/350, Un 230/400V, In 32A, IP 55/20 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Rv MaR DT2, oceloplechový přisazený 1000/800/350, Un 230/400V, In 40A, IP 55/20 | kpl | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
Oddíl 2: |  | kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 2 | kabel CYA 6 zel./žlutý vč. svorek ZS16 | bm | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | kabel CYA 16 zel./žlutý | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 3 x 1,5 | bm | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 3 x 2,5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 1,5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 10 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 2,5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel CYKY-J 7 x 1,5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel FTP cat5e - belden 5x2x0,8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel JYSTY 2x2x0,8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | kabel JYTY 14 x 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | kabel JYTY 2 x 1 | bm | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | kabel JYTY 4 x 1 | bm | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | kabel JYTY 7 x 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | krabice Abox 025 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | lišta LV PVC 40 x 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2 | lišta LV PVC 70 x 40 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 16 vč. příslušenství | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 20 vč. příslušenství | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | žlab MARS 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | žlab MARS 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | žlab MARS 250 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oddíl 3: |  | periferie MaR |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 3 | detektor plynu 2. stupně (10% a 20%) 230V, např. EVIKON E2630 CH4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | detektor plynu 2. stupně (10% a 20%) 230V, např. EVIKON E2630 CO | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | detektor plynu 2. stupně (10% a 20%) 230V, např. EVIKON E2630 NH3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | detektor splodin hoření VDK-01, např. JESY | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač KNX kombinovaný pro teplotu, vhkost a CO2, např.Siemens QMX3.P70 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | ovladač KNX pro řízení vytápění/VZT/osvětlení/žaluzie, např. Siemens QMX3.P37 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | pohon termoslektrický pro radiátorové ventily 100N, M30x1,5 24V/230V + kryt proti zásahu, např. Siemens STA(P)23 + AL431 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 18 Nm, 230V, 2-bodové řízení s havarijní funkcí, např. Siemens GCA161.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 18 Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí, např. Siemens GCA321.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 20Nm, 24V 0-10V, např. Siemens GEB161.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 20Nm, 24V 0-230V, 3-bodové řízení, např. Siemens GEB331.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 230V s havarijní funkcí, např. Siemens GMA321.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 25Nm, 24V 0-10V, např. Siemens GBB161.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 25Nm, 24V 0-230V, 3-bodové řízení, např. Siemens GBB331.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 7 Nm, 230V, 2-bodové řízení s havarijní funkcí, např. Siemens GMA161.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | servopohon 7 Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí, např. Siemens GMA321.1E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | siréna s rudou signalizací, IP43, 230V, např. BOLA SE20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač diferenční (0-100Pa, 24V, 0-10V), např. Siemens QBM2030-1U | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač kvality vzduchu CO2,teploty a relativní vlhkosti - prostorový (24V, 23x 0-10V), např. QPA2062D | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač kvality vzduchu CO2,teploty a relativní vlhkosti do VZT potrubí (24V, 23x 0-10V), např. QPM2162D | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač přítomnosti a intenzity osvětlení, KNX, např. Siemens 5WG1258 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | snímač teploty do VZT (Ni1000), např. Siemens QAM2120.040 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | snímač teploty jímkový (Ni1000), např. Siemens QAE2120.015 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | snímač teploty prostorový (Ni 1000), např. Siemens QAA24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | snímač teploty příložný (Ni1000), např. Siemens QAD22 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | snímač teploty stonkový (Ni1000), např. Siemens QAP22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | snímač teploty venkovní (Ni1000), např. Siemens QAC22 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | snímač tlakový hladinový 0-4 m, 24 DC, např. Senzors LMK | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | snímač tlaku (24V, 0-10V, 10 bar), např. Siemens QBE2003 P-10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | snímač vlhkosti a teploty do VZT potrubí (24V, 2x 0-10V), např. Siemens QFM3160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | snímač vlhkosti prostorový (24V, 0-10V), např. Siemens QFA3160 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | snímač zaplavení + sondy, např. ELKO HRH5 + SN1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | spínač diferenční (0-300Pa), např. Siemens-QBM81.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | spínač diferenční (0-500Pa), např. Siemens-QBM81.5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3 | Stop tlačítko - odstavení plynové kotelny, např. Luca | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | svorkovnice ekvipotenciální EKV 16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | termostat havarijní kapilárový pro TUV, např. Siemens RAK-TW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | termostat havarijní příložní pro TUV, např. Siemens RAM-TW | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | termostat protizámrazový 3 m, např. Siemens QAF81.3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | ventil třícestný Kv 10, 24V , 0-10V , např. Siemens SXP44.25-10/DC | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | ventil třícestný Kv 2,5; 24V , 0-10V , např. Siemens SXP45.15-2,5/DC | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | ventil třícestný Kv 4, 24V , 0-10V , např. Siemens SXP45.20-4/DC | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | ventil směšovací DN 25 kv 10 se servopohonem 24V 0-10V (např. Siemens VXG41.25-10 + SAX61.03) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | ventil směšovací DN 32 kv 16 se servopohonem 24V 0-10V (např. Siemens VXG41.32-16 + SAX61.03) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | ventil směšovací DN 40 kv 25 se servopohonem 24V 0-10V (např. Siemens VXG41.40-25 + SAX61.03) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | ventil směšovací DN 50 kv 40 se servopohonem 24V 0-10V (např. Siemens VXG41.50-40 + SAX61.03) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | ventil směšovací DN 25 kv 10 se servopohonem 24V 0-10V (např. Siemens VXG41.25-10 + SAX61.03) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | zásuvka 230V, IP44, povrchová | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | měřič tepla Megatron 5 - M-bus …..................např. Siemens | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | frekvenční měnič 3x400V 1,1 kW IP20 + ovládácí panel např. Siemens G120P | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | frekvenční měnič 3x400V 3 kW IP20 + ovládácí panel např. Siemens G120P | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | frekvenční měnič 3x400V 5,5 kW IP20 + ovládácí panel např. Siemens G120P | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oddíl 4: |  | řídící systém MaR |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 4 | meteostanice (8 fasád, osvětlení, teplota, vítr), např. Siemens 5WG1257-AP257 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4 | systémový regulátor pro integrace Bacnet/IP 160 db, např. Siemens PXC00.1ED | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4 | modul rozhraní pro odečty s měřičem energie - protokol M-BUS, 40 db, např. Siemens TSI2-S.OPEN | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 16xDI, např. Siemens TXM1.16D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 4xDO pro žaluzie, např.Siemens TXM1.8RB | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 6xDO, např. Siemens TXM1.6R | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 8xDI, např. Siemens TXM1.8D | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 8xUI, AO, proudový vstup, např. Siemens TXM1.8X | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | modul rozšiřující protokol BTL 8xUI,AO, např. Siemens TXM1.8U | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | modul žaluziový, 8 žaluzií, setekce koncových poloh, 230 V, KNX, např. Siemens 5WG1523-N543051 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | napájecí zdroj sběrnice KNX (640 mA), např. Siemens 5WG1125 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | modul rozhraní Gate way KNX-Bacnet IP vč. zdroje , např. Siemens N143/01 + 4AC2402 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | panel ovládací LCD, ethernet, 7", např. Siemens PXM30E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | panel ovládací LCD, vestavěný BACnet IP client a webový server, 10", např. Siemens PXM40.E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | panel ovládací LCD, vestavěný BACnet IP client a webový server, 15", např. Siemens PXM50.E | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 200 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC100.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 80 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC5.E24+TXS1.12F | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 350 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC200.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 350 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC200.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 36 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC22.1.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 55 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC36.1.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 80 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem, např. Siemens PXC50.ED+TXS1.12F+TXS1.EF10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4 | podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP pro řízení osvětlení DALI přes ovládací sběrnici KNX/PL/link, např. Siemens PXC3.E75A-100A | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | router oddělovací vč. duplitního zdroje 24DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | webový server BACnet-IP, např. Siemens PXG3.W100-1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | ústředna pro snímače GIS, např. DZ40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | vizualizační SW nadstavba pro monitorování a řízení _ licence 2000db + webový klíč pro 3 účastníky (např. Siemens Desigo CC Compakt) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | PC sestava, HW 32GB RAM, Intel Core i7,, SSD512 GB(Windows11 Pro)myš + klávesnice + monitor LCD 32" HD, 16:9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oddíl 5: |  | SW aplikační + oživení a zkoušky |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 5 | SW aplikační vč. oživení a zkoušek, zaškolení obsluhy | db | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5 | SW vizualizační | db | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5 | zkoušky systému 1:1, zkušební provoz | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | zkušební provoz | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oddíl 6: |  | ostatní technologie - zapojení |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 6 | čerpadlo - dodávka ÚT | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | HUP - dodávka ÚT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | kotel plynový - dodávka ÚT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | modul pro řízení TČ_napájen, rozhraní pro ovládání a modulaci výkonu (např. KM113) - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | rekuperátor rotační - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | ventilátor VZT - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | VZT jednotka - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | VZT jednotka rekuperační s vlastním ŘS - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | žaluzie - motor - dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | UV lapma - dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | plynoměr - dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | vodoměr - dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | elektroměr - dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | regulátor průtoku vzduchu - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6 | PK - dodávka VZT | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oddíl 7: |  | ostatní náklady |  | celkem: |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 7 | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 7 | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 7 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 7 | projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 7 | revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0