## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Změna způsobu vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
20150601 |  | Vyšehrad čp. 182 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20150601
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V případě, že projektová dokumentace nebo soupis prací a dodávek obsahuje požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, firmu nebo její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel ve smyslu znění § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Využije-li uchazeč této možnosti, bude součástí jeho nabídky jednoznačná specifikace věcná, technická i finanční takového řešení a popis případné odlišnosti navrhovaného řešení od zadavatelem uvedeného řešení v příslušné části zadávacích podmínek. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20150601 Vyšehrad čp. 182 |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 01 Změna způsobu vytápění |  |  | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 20150601 Vyšehrad čp. 182 |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 01 Změna způsobu vytápění |  | Změna způsobu vytápění vč. stavebních úprav 1NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 9.2415 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | vsak:4*0,1 |  | 0.4 |  |  | vsak:4*0,1
|  | schody:3,5*2*0,1 |  | 0.7 |  |  | schody:3,5*2*0,1
|  | pro dlažby:5,5*11*0,1+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,1 |  | 8.1415 |  |  | pro dlažby:5,5*11*0,1+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,1
2 | 122201101 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 17.075 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | schody:3,3*1,2*0,2 |  | 0.792 |  |  | schody:3,3*1,2*0,2
|  | pro dlažby:5,5*11*0,2+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,2 |  | 16.283 |  |  | pro dlažby:5,5*11*0,2+(1,5*3,25+1,5*3,6+2,8*3,8)*0,2
3 | 131201101 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 5.68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | schody:1*0,8*1,8*2 |  | 2.88 |  |  | schody:1*0,8*1,8*2
|  | 3,5*0,8*0,5*2 |  | 2.8 |  |  | 3,5*0,8*0,5*2
4 | 131201109 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 5.68 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 133201101 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 4.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | vsak:3,5*1 |  | 3.5 |  |  | vsak:3,5*1
|  | patky gabiony á 2m:0,5*0,3*0,4*13 |  | 0.78 |  |  | patky gabiony á 2m:0,5*0,3*0,4*13
6 | 133201109 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 | m3 | 4.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 139601101 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 2.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 24.03 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 17,075+5,68+4,28+2,74 |  | 29.775 |  |  | 17,075+5,68+4,28+2,74
|  | -5,745 |  | -5.745 |  |  | -5745
9 | 162702199 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 5.745 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | nové schody:1*0,8*1,8*2 |  | 2.88 |  |  | nové schody:1*0,8*1,8*2
|  | 3,5*0,8*0,5*2 |  | 2.8 |  |  | 3,5*0,8*0,5*2
|  | -4 |  | -4 |  |  | -4
|  | stávající schodiště:3*0,5 |  | 1.5 |  |  | stávající schodiště:3*0,5
|  | gabiony:0,5*0,3*(5+3,2+8,9) |  | 2.565 |  |  | gabiony:0,5*0,3*(5+3,2+8,9)
12 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 17+77 |  | 94 |  |  | 17+77
13 | 181301104 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20 cm,do 500m2 | m2 | 38.25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | nové schody:1*1,8*2 |  | 3.6 |  |  | nové schody:1*1,8*2
|  | 3,5*0,5*2 |  | 3.5 |  |  | 3,5*0,5*2
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | stávající schodiště:3,5 |  | 3.5 |  |  | stávající schodiště:3,5
|  | gabiony:0,5*(5+3,2+8,9) |  | 8.55 |  |  | gabiony:0,5*(5+3,2+8,9)
|  | 8+11,1 |  | 19.1 |  |  | 8+11,1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
14 | 212532111 | Výplň trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm | m3 | 2.45 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.63
|  | ev štěrkopísek do vsaku:3,5*0,7 |  | 2.45 |  |  | ev štěrkopísek do vsaku:3,5*0,7
15 | 212752113 | Trativody z trubek, lože, DN 160 mm | m | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.24642
|  | z aco do vsaku:6 |  | 6 |  |  | z aco do vsaku:6
16 | 212971110 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 vč. dodávky geotextilie | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00018
|  | vsak:3,5 |  | 3.5 |  |  | vsak:3,5
17 | 274313511 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 4.928 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | schody:0,5*0,6*1,5*2*1,1 |  | 0.99 |  |  | schody:0,5*0,6*1,5*2*1,1
|  | 3,5*0,8*0,5*2*1,1 |  | 3.08 |  |  | 3,5*0,8*0,5*2*1,1
|  | patky gabiony:0,5*0,3*0,4*13*1,1 |  | 0.858 |  |  | patky gabiony:0,5*0,3*0,4*13*1,1
18 | 274351215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 24.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03921
|  | 2*0,6*1,5*2+0,5*0,6*2*2 |  | 4.8 |  |  | 2*0,6*1,5*2+0,5*0,6*2*2
|  | 2*3,5*0,8*2 |  | 11.2 |  |  | 2*3,5*0,8*2
|  | (2*0,5+2*0,3)*0,4*13 |  | 8.32 |  |  | (2*0,5+2*0,3)*0,4*13
19 | 274351216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 24.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
20 | 311271176 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm | m2 | 19.525 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17293
|  | 1,2*2,7+1,2*0,7+1*2,2 |  | 6.28 |  |  | 1,2*2,7+1,2*0,7+1*2,2
|  | 0,6*(2,9*2+2,6+1,3+2,7) |  | 7.44 |  |  | 0,6*(2,9*2+2,6+1,3+2,7)
|  | 2,7*(0,75+0,95+0,45) |  | 5.805 |  |  | 2,7*(0,75+0,95+0,45)
21 | 311271177 | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20566
22 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.952 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
|  | 2x I č. 14:2*0,25*0,14*3,4*4 |  | 0.952 |  |  | 2x I č. 14:2*0,25*0,14*3,4*4
23 | 317941121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.1047 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01954
|  | úhelník:11,9*2*2,2*2/1000 |  | 0.1047 |  |  | úhelník:11,9*2*2,2*2/1000
24 | 317941123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.389 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01709
|  | 2x I č. 14:2*14,3*3,4*4/1000 |  | 0.389 |  |  | 2x I č. 14:2*14,3*3,4*4/1000
25 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 129.642 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0706
|  | 3,4*(0,45*2+0,7+0,45+0,7+0,5+0,2+0,7*2+0,5*2+0,45*2+0,7+0,45+0,35) |  | 28.05 |  |  | 3,4*(0,45*2+0,7+0,45+0,7+0,5+0,2+0,7*2+0,5*2+0,45*2+0,7+0,45+0,35)
|  | 3,4*(0,4*2+0,5)*3+3,4*(0,4+0,25) |  | 15.47 |  |  | 3,4*(0,4*2+0,5)*3+3,4*(0,4+0,25)
|  | 3,4*(1,7+2,25+0,8+5,9+1,9) |  | 42.67 |  |  | 3,4*(1,7+2,25+0,8+5,9+1,9)
|  | -1,3*1,9 |  | -2.47 |  |  | -1,3*1,9
|  | 3,4*(2,7*2+1,6*2+4,85+1,4+1,48) |  | 55.522 |  |  | 3,4*(2,7*2+1,6*2+4,85+1,4+1,48)
|  | -0,8*2*6 |  | -9.6 |  |  | -0,8*2*6
26 | 342255028 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 115.238 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1055
|  | 3,4*(2+6,15+4,12+3+1,1*2+7,25*2+0,85+3,3*2) |  | 134.028 |  |  | 3,4*(2+6,15+4,12+3+1,1*2+7,25*2+0,85+3,3*2)
|  | -0,8*2*7-2,3*3,3 |  | -18.79 |  |  | -0,8*2*7-2,3*3,3
27 | 342291132 | Ukotvení přizdívek k stávajícím konstrukcím kotvami | m | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 346244381 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 9.376 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17856
|  | 2x I č. 14:4*0,14*3,4*4 |  | 7.616 |  |  | 2x I č. 14:4*0,14*3,4*4
|  | úhelník:4*0,1*2,2*2 |  | 1.76 |  |  | úhelník:4*0,1*2,2*2
29 | 346348214 | Instalační přizdívka YTONG tl. 100 mm | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07646
|  | 1,2*(1,2+1,5+1*2+2,3+1) |  | 9.6 |  |  | 1,2*(1,2+1,5+1*2+2,3+1)
30 | 3-001 | D+M platlí pro uchycení ocel. nosníků do skeletu | kg | 50 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 10*5 |  | 50 |  |  | 10*5
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
31 | 431331414 | Schodišťová konstrukce z ŽB C 20/25 | m3 | 1.287 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4464
|  | venkovní schody:0,2*1,5*3,9*1,1 |  | 1.287 |  |  | venkovní schody:0,2*1,5*3,9*1,1
32 | 431351101 | Bednění schodišťových desek zřízení | m2 | 2.36 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.19419
|  | 0,2*3,9*2+0,8 |  | 2.36 |  |  | 0,2*3,9*2+0,8
33 | 431351102 | Bednění schodišťových desek - odstranění | m2 | 2.36 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 431361721 | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10425 | t | 0.135 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0214
|  | 1,5*0,09 |  | 0.135 |  |  | 1,5*0,09
35 | 434311114 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 | m | 15 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11369
|  | 1,5*10 |  | 15 |  |  | 1,5*10
36 | 434351141 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02417
|  | 0,17*1,5*10 |  | 2.55 |  |  | 0,17*1,5*10
37 | 434351142 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 4343R | Příplatek za konečnou úpravu venkovního schodiště pemrlování | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 631313611 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 6.699 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | odhad tl. 10 cm:(9+23,8+8,4+1,6+6,3+6+5,8)*0,1*1,1 |  | 6.699 |  |  | odhad tl. 10 cm:(9+23,8+8,4+1,6+6,3+6+5,8)*0,1*1,1
40 | 631319163 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 3.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02
|  | (9+23,8)*0,1 |  | 3.28 |  |  | (9+23,8)*0,1
41 | 970241100 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 8.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 1
42 | 564231111 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 77 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2024
43 | 564851114 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 14 cm | m2 | 77 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
44 | 596215020 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 77 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05545
|  | Z:53,4 |  | 53.4 |  |  | Z:53,4
|  | V:4,9+18,7 |  | 23.6 |  |  | V:4,9+18,7
45 | 5-001 | Dodávka betonové dlažby tl. 60 mm např. BEST KORSO | m2 | 80.85 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.03
|  | 77*1,05 |  | 80.85 |  |  | 77*1,05
46 | 5-001 | Okapový chodníček z kačírku tl. 10 cm | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3,2+1,6+1,8+1 |  | 7.6 |  |  | 3,2+1,6+1,8+1
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
47 | 61-001q | Začištění kolem oken | m | 45.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
48 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 98 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00645
|  | stropy:239,3-141,3 |  | 98 |  |  | stropy:239,3-141,3
49 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 141.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00579
|  | 3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4) |  | 141.78 |  |  | 3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4)
50 | 612421626 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 84.62 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04414
|  | 84,62 |  | 84.62 |  |  | 84,62
51 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 190.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 3,4*(7,3*2+3,3*2)-0,6*2,5-1,1*0,6-0,9*2 |  | 68.12 |  |  | 3,4*(7,3*2+3,3*2)-0,6*2,5-1,1*0,6-0,9*2
|  | 3,4*(1,25*2+1,45*2)-0,7*2 |  | 16.96 |  |  | 3,4*(1,25*2+1,45*2)-0,7*2
|  | 3,4*(3,3*2+1,25*2)-0,7*2 |  | 29.54 |  |  | 3,4*(3,3*2+1,25*2)-0,7*2
|  | 3,4*(5,8*2+1,4*2)-0,7*2*6 |  | 40.56 |  |  | 3,4*(5,8*2+1,4*2)-0,7*2*6
|  | 3,4*(2*2+3,4*2)-0,8*2 |  | 35.12 |  |  | 3,4*(2*2+3,4*2)-0,8*2
52 | 61242163R | Omítka vnitřní zdiva, sádrová stěrka | m2 | 348.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | 3,4*(7,25*6+2,7*6+3,3*2+4,1*2+2,2*2+4,2*2+3,15*2+3*2+2,5*2+6,2*2+2*2+1,5*10+8) |  | 489.6 |  |  | 3,4*(7,25*6+2,7*6+3,3*2+4,1*2+2,2*2+4,2*2+3,15*2+3*2+2,5*2+6,2*2+2*2+1,5*10+8)
|  | -0,8*2*2*14-2,2*2,7*2 |  | -56.68 |  |  | -0,8*2*2*14-2,2*2,7*2
|  | -84,62 |  | -84.62 |  |  | -84,62
53 | 612473186 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 57.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00046
54 | 612481113 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 48.91 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
55 | 61-001 | D+M vnitřní začišťovací lišta APU | m | 45.1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
56 | 620991111 | Zakrývání výplní otvorů z lešení | m2 | 36.16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
|  | 2,9*2,4*2+1,7*2,4+2,7*0,7+1,3*0,7+2,6*2,1+3*3,3 |  | 36.16 |  |  | 2,9*2,4*2+1,7*2,4+2,7*0,7+1,3*0,7+2,6*2,1+3*3,3
57 | 622311016 | Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm | m | 29.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00037
|  | 14,7*2 |  | 29.4 |  |  | 14,7*2
58 | 622311353 | Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 30 mm , s probarvenou omítkou | m2 | 9.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01328
|  | 0,2*(2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2) |  | 9.02 |  |  | 0,2*(2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2)
59 | 622311433 | Zatepl.systém např. Baumit, fasáda, EPS 120 mm s probarvenou omítkou | m2 | 20.29 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01408
|  | v:0,7*7,65+2,1*4,05 |  | 13.86 |  |  | v:0,7*7,65+2,1*4,05
|  | -1,3*0,7-2,6*2,1 |  | -6.37 |  |  | -1,3*0,7-2,6*2,1
|  | z:30,8-1,7*2,4-2,9*2,4*2 |  | 12.8 |  |  | z:30,8-1,7*2,4-2,9*2,4*2
60 | 622311435 | Zatepl.systém např. Baumit, fasáda, EPS 150 mm s probarvenou omítkou | m2 | 69.64 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01408
|  | v:62,9-0,7*7,65-2,1*4,05 |  | 49.04 |  |  | v:62,9-0,7*7,65-2,1*4,05
|  | -3*3,3 |  | -9.9 |  |  | -3*3,3
|  | z:61,3-30,8 |  | 30.5 |  |  | z:61,3-30,8
61 | 622311563 | Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 3.72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00894
|  | 0,3*(2,7+1,3+2,6+2,9*2) |  | 3.72 |  |  | 0,3*(2,7+1,3+2,6+2,9*2)
62 | 622311835 | Zatepl.syst. např Baumit, miner.desky 150 mm s probarvenou omítkou | m2 | 6.72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04145
|  | 3,3*0,7*2+3*0,7 |  | 6.72 |  |  | 3,3*0,7*2+3*0,7
63 | 629001 | Začišťovací okenní lišta APU | m | 45.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2) |  | 45.1 |  |  | (2,7+0,7*2+1,3+0,7*2+3+3,3*2+2,6+2,1*2+1,7+2,4*2+(2,9+2,4*2)*2)
64 | 629003 | Lišta rohová s tkaninou | m | 77.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 45,1+4*8 |  | 77.1 |  |  | 45,1+4*8
65 | 629004 | Lišta parapetní připojovací | m | 12.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2,7+1,3+2,6+2,9*2 |  | 12.4 |  |  | 2,7+1,3+2,6+2,9*2
66 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 97.28 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 20,9+69,6+6,78 |  | 97.28 |  |  | 20,9+69,6+6,78
67 | 62-001 | Výtažné a odtrhové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
68 | 60775512R | Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie mram. | m | 23.65 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00325
|  | 21,5*1,1 |  | 23.65 |  |  | 21,5*1,1
69 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70-90 x 197 x 16 cm | kus | 13 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03399
|  | 2+5+1+2+1+1+1 |  | 13 |  |  | 2+5+1+2+1+1+1
70 | 648991113 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm | m | 21.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00222
|  | 2,9*2+2,7+1,3+2,6 |  | 12.4 |  |  | 2,9*2+2,7+1,3+2,6
|  | 2,15*2+4,8 |  | 9.1 |  |  | 2,15*2+4,8
71 | 64-001 | D+M stavebního pouzdra pro posuvné dveře | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 1
72 | 917862111 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 47.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | v:2*3,25+2*3,6+3,8+0,45+2+4,35 |  | 24.3 |  |  | v:2*3,25+2*3,6+3,8+0,45+2+4,35
|  | z:4*2+1,3*2+0,5+3,2+8,9 |  | 23.2 |  |  | z:4*2+1,3*2+0,5+3,2+8,9
73 | 91-001 | Obrubník betonový 50/200 mm | m | 52.25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.005
|  | 47,5*1,1 |  | 52.25 |  |  | 47,5*1,1
74 | 91-001 | Vytrhání obrub silničních | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1,5*2 |  | 3 |  |  | 1,5*2
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
75 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 130.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
|  | z:65,3 |  | 65.3 |  |  | z:65,3
|  | v:64,8 |  | 64.8 |  |  | v:64,8
76 | 941941191 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 260.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00085
|  | 130,1*2 |  | 260.2 |  |  | 130,1*2
77 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 130.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
78 | 941955004 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 165.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
|  | sdk:141,3 |  | 141.3 |  |  | sdk:141,3
|  | 24 |  | 24 |  |  | 24
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
79 | 95-001 | Komunikační a informační grafika | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 95398-02 | Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, M 12, ampule | kus | 48 |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 95398-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00036
|  | kotvení platlí pro ocel. nosníky:12*4 |  | 48 |  |  | kotvení platlí pro ocel. nosníky:12*4
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
81 | 962031132 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 143.31 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 3,4*(3,45+5,7+3,65*4+3,6*2+1,7+0,8+1,4+2+3,8+1,5) |  | 143.31 |  |  | 3,4*(3,45+5,7+3,65*4+3,6*2+1,7+0,8+1,4+2+3,8+1,5)
82 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 5.7672 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
|  | 0,6*0,5*0,7*2 |  | 0.42 |  |  | 0,6*0,5*0,7*2
|  | (1*0,45+1,1*0,25)*3,4 |  | 2.465 |  |  | (1*0,45+1,1*0,25)*3,4
|  | 0,35*2,7*(0,25+0,4*4+1,2) |  | 2.8822 |  |  | 0,35*2,7*(0,25+0,4*4+1,2)
83 | 965042240 | Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 , sbíječka tl. mazaniny 5 - 10 cm | m3 | 3.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | odhad tl. 5 cm:79*0,05 |  | 3.95 |  |  | odhad tl. 5 cm:79*0,05
84 | 965049112 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm | m3 | 3.95 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
85 | 965081713 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 58 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
86 | 968061112 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
87 | 968061113 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
88 | 968061126 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
89 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 2,2*0,5*2 |  | 2.2 |  |  | 2,2*0,5*2
|  | 1,2*0,5*4 |  | 2.4 |  |  | 1,2*0,5*4
|  | 1,2*0,5 |  | 0.6 |  |  | 1,2*0,5
|  | 1*2 |  | 2 |  |  | 1*2
90 | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 34.02 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00092
|  | 3*2,7 |  | 8.1 |  |  | 3*2,7
|  | 1,2*2,7*8 |  | 25.92 |  |  | 1,2*2,7*8
91 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 0,9*2*3 |  | 5.4 |  |  | 0,9*2*3
92 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 2,7*3,3 |  | 8.91 |  |  | 2,7*3,3
|  | 2,3*3,3 |  | 7.59 |  |  | 2,3*3,3
93 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 38.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
94 | 96-001 | Vybourání sklobetonových tvárnic tl. do 15 cm | m2 | 16.456 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3,4*4,84 |  | 16.456 |  |  | 3,4*4,84
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
95 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 117.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
96 | 711212002 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti | m2 | 49.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8 |  | 40.9 |  |  | 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8
|  | 8,4 |  | 8.4 |  |  | 8,4
97 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.025 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
98 | 713100830 | Odstr. zateplovacího systému EPS do tl. 5 cm | m2 | 87.63 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | v:59,8-2,1*2,6-3,3*2,7-0,7*2,7-0,7*1,3 |  | 42.63 |  |  | v:59,8-2,1*2,6-3,3*2,7-0,7*2,7-0,7*1,3
|  | z:61,8-1,2*2*7 |  | 45 |  |  | z:61,8-1,2*2*7
99 | 713-001 | Odstranění tepelné izolace podlah tl. do 5 cm | m2 | 79 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | odhad tl. 5 cm:79 |  | 79 |  |  | odhad tl. 5 cm:79
100 | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.008 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
101 | 720-001 | ZTI viz samostatný rozpis | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
102 | 730-001 | ÚT viz samostatný rozpis | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 1
103 | 342264051 | Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr. desky tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 141.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | vč čel:105,8+5,4+30,1 |  | 141.3 |  |  | vč čel:105,8+5,4+30,1
104 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
105 | 763131911 | Otvor 0,1m2 SDK podhled odhad profese | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
106 | 763131914 | Otvor do 1m2 SDK podhled | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00228
107 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 2.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
108 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 17.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,2*4+3+4,8+5 |  | 17.6 |  |  | 1,2*4+3+4,8+5
109 | 764778302 | Oplechování parapetů, rš 250 mm vč. povrchové úpravy | m | 21.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00211
|  | 2,9*2+2,7+1,3+2,6 |  | 12.4 |  |  | 2,9*2+2,7+1,3+2,6
|  | 2,15*2+4,8 |  | 9.1 |  |  | 2,15*2+4,8
110 | 76477-09 | Závětrná lišta, rš 250 vč. povrchové úpravy | m | 28.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00349
|  | lemování zateplení:14,4*2 |  | 28.8 |  |  | lemování zateplení:14,4*2
111 | 998764103 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.084 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
112 | 766-001 | D+M okno plastové 01 2x650/700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | 766-002 | D+M vstupní stěna plastová 02 2700/3300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 766-003 | D+M vstupní stěna plastová 03 2320/3300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
115 | 766-004 | D+M okno plastové 04 2150/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
116 | 766-005 | D+M okno plastové 05 2600/2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 766-006 | D+M okno plastové 06 750/1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 766-007 | D+M stěna plastová 07 2900/2600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 766-008 | D+M vstupní stěna plastová 08 1750/2600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 766-009 | D+M D1 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
121 | 766-010 | D+M D2 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 766-011 | D+M D3 vnitřní dveře 800/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123 | 766-012 | D+M D4 vnitřní dveře 800/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124 | 766-013 | D+M D5 vnitřní dveře 900/1970 protipožární vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
125 | 766-014 | D+M D6 vnitřní dveře 900/1970 protipožární vč. doplňků | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
126 | 766-015 | D+M D7 dveře do pouzdra 700/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
127 | 766-016 | D+M D8 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
128 | 766-017 | D+M D9 vnitřní dveře 900/1970 vč. doplňků | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129 | 766-018 | D+M D10 vnitřní dveře dvoukřídlové 1200/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
130 | 766-019 | D+M D11 vnitřní dveře 900/1700 vč. doplňků | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
131 | 766-020 | D+M D12 vnitřní dveře 700/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
132 | 766-021 | D+M D13 vnitřní dveře 900/1970 vč. doplňků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
133 | 766-022 | D+M obložkové zárubně š. 700-900 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
134 | 998766103 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 1.41 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
135 | 767-001 | D+M Z1 odvodňovací žlab např. ACO | m | 10.65 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
136 | 767-002 | D+M Z2 gabionový koš bez výplně 500/1000 mm | m | 17.55 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
137 | 767-003 | D+M Z3 ochrané zabradlí pozink | m | 5.2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
138 | 767-004 | D+M Z4 ochrané zabradlí schodiště pozink | m | 3.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
139 | 767-005 | D+M Z5 domovní poštovní schránky sestava 29 ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
140 | 767-006 | D+M CZ1 čistící zóna 1100/1100 mm vč. rámu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
141 | 767-007 | D+M CZ2 čistící zóna 1700/800 mm vč. rámu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
142 | 767-008 | D+M CZ3 čistící škrabák 1000/500 mm vč. rámu | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
143 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 1.31 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
144 | 77111112R | M+D podlahových lišt dilatačních, přechodových | m | 6.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 0,8*8 |  | 6.4 |  |  | 0,8*8
145 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 32.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
146 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 32.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
147 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm | m2 | 40.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00493
|  | 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8 |  | 40.9 |  |  | 1,9+4,1+8,4+1,6+6,3+6+5,8+6,8
148 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 8.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 1,9+5,1+1,6 |  | 8.6 |  |  | 1,9+5,1+1,6
149 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 40.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0012
150 | 771-001 | Dodávka keramické dlažby předpoklad 300Kč/m2 | m2 | 46.542 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.02
|  | 40,9*1,05 |  | 42.945 |  |  | 40,9*1,05
|  | 32,7*0,1*1,1 |  | 3.597 |  |  | 32,7*0,1*1,1
151 | 771-007 | Spára podlaha stěna silikonem | m | 74.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
152 | 771-0055 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1.84 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
153 | 776-001 | Montáž podlah z marmolea vč. soklíků | m2 | 127 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 23,9+11,4+4,6+87,1 |  | 127 |  |  | 23,9+11,4+4,6+87,1
154 | 776-002 | Dodávka marmolea předpoklad 500 Kč/m2 | m2 | 127 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 23,9+11,4+4,6+87,1 |  | 127 |  |  | 23,9+11,4+4,6+87,1
155 | 776-003 | Samonivelační stěrka tl. do 5 mm | m2 | 127 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
156 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 144-58 |  | 86 |  |  | 144-58
157 | 998776103 | Přesun hmot pro povlakové konstr., výšky do 6 m | t | 0.34 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 1
158 | 777-001 | Epoxidová stěrka např. Maxit Floor 4610 Durotop vč. soklíku | m2 | 72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 9+23,8+20,4+13,4+5,4 |  | 72 |  |  | 9+23,8+20,4+13,4+5,4
159 | 777-002 | Nátěr epoxidové stěrky transparentní | m2 | 72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
160 | 781415016 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 84.62 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0022
|  | do sdk podhledu: |  | 0 |  |  | do sdk podhledu:
|  | 8:2,6*(1,15*2+1,4*2) |  | 13.26 |  |  | 8:2,6*(1,15*2+1,4*2)
|  | -0,7*2-1,8*0,5 |  | -2.3 |  |  | -0,7*2-1,8*0,5
|  | 9:2,6*(2*2+1*2) |  | 15.6 |  |  | 9:2,6*(2*2+1*2)
|  | 2,6*(1,6*4+1*2+1,55*2) |  | 29.9 |  |  | 2,6*(1,6*4+1*2+1,55*2)
|  | -0,7*2*5 |  | -7 |  |  | -0,7*2*5
|  | 10:2,6*(1,15*2+1,4*2) |  | 13.26 |  |  | 10:2,6*(1,15*2+1,4*2)
|  | -0,7*2-1,8*0,5 |  | -2.3 |  |  | -0,7*2-1,8*0,5
|  | 11:2,6*(2,3*2+2,7*2) |  | 26 |  |  | 11:2,6*(2,3*2+2,7*2)
|  | -0,9*2 |  | -1.8 |  |  | -0,9*2
161 | 781419705 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 84.62 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
162 | 781491001 | M+D lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 48.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
163 | 781-001 | Dodávka keramického obkladu předpoklad 300 Kč/m2 | m2 | 88.851 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.018
|  | 84,62*1,05 |  | 88.851 |  |  | 84,62*1,05
164 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.64 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
165 | 783121112 | Nátěr syntet OK "A" DÜFA L 1a+1z+2e | m2 | 40.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
|  | zárubně:0,4*(2+1)*13 |  | 15.6 |  |  | zárubně:0,4*(2+1)*13
|  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | zábradlí:24,8 |  | 24.8 |  |  | zábradlí:24,8
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
166 | 784-001 | Oškrábání stávajících maleb | m2 | 239.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stropy:239,3-141,3 |  | 98 |  |  | stropy:239,3-141,3
|  | 3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4) |  | 141.78 |  |  | 3,4*(6,4*2+2*2+3,3*2+4*2+7,1+0,8+2,4)
167 | 784195212 | Malba tekutá např. Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 527.14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | 98+141+191+348 |  | 778 |  |  | 98+141+191+348
|  | -106,94-186,82-98,4 |  | -392.16 |  |  | -106,94-186,82-98,4
|  | sdk:141,3 |  | 141.3 |  |  | sdk:141,3
168 | 784412301 | Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 919.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
|  | 98+141+191+348+141,3 |  | 919.3 |  |  | 98+141+191+348+141,3
169 | 784-001 | Omyvatelný nátěr - barva bílá | m2 | 106.94 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 5:3,3*(1,25*2+1,5*2)-0,8*2 |  | 16.55 |  |  | 5:3,3*(1,25*2+1,5*2)-0,8*2
|  | 6:3,3*(3,5*2+1,25*2)-0,7*2 |  | 29.95 |  |  | 6:3,3*(3,5*2+1,25*2)-0,7*2
|  | 7:2,5*(5,8*2+1,4*2)-0,8*2*6 |  | 26.4 |  |  | 7:2,5*(5,8*2+1,4*2)-0,8*2*6
|  | 15:3,3*(3,4*2+2*2)-0,8*2 |  | 34.04 |  |  | 15:3,3*(3,4*2+2*2)-0,8*2
170 | 784-002 | Epoxidový ( PU) nátěr | m2 | 186.82 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1:3,3*(3*2+3*2)-2,7*3,3-2,5*3,3-0,9*2 |  | 20.64 |  |  | 1:3,3*(3*2+3*2)-2,7*3,3-2,5*3,3-0,9*2
|  | 2:3,3*(3,3*2+7,25*2)-0,9*2-2,4*0,6-1*0,6 |  | 65.79 |  |  | 2:3,3*(3,3*2+7,25*2)-0,9*2-2,4*0,6-1*0,6
|  | 3:3,3*(7,2*2+3,3*2)-0,9*2*5-2,5*3,3 |  | 52.05 |  |  | 3:3,3*(7,2*2+3,3*2)-0,9*2*5-2,5*3,3
|  | 4:3,3*(3,8*2+4,1*2)-0,9*2-2 |  | 48.34 |  |  | 4:3,3*(3,8*2+4,1*2)-0,9*2-2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
171 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
172 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 94 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | 18,8*5 |  | 94 |  |  | 18,8*5
173 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
174 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 56.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
|  | 18,8*3 |  | 56.4 |  |  | 18,8*3
175 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 18.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
176 | 21-001 | Elektroinstalace viz samostatný rozpis | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
177 | 24-001 | Vzduchotechnika viz samostatný rozpis | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0