## SO34
| Akce : | VYŠEHRAD č.p. 182 -
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV V 1.NP
Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
REKAPITULACE
|  | demontáže |  |  | 0
|  | rozvaděče |  |  | 0
|  | spínače,svítidla,zásuvky,periferie Ei |  |  | 0
|  | kabely,pospojení |  |  | 0
|  | zapojení technologie |  |  | 0
|  | ostatní |  |  | 0
|  | Elektroinstalace CELKEM | BEZ DPH |  | 0
Stavba : |  | VYŠEHRAD č.p. 182 - ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV V 1.NP
Objekt: |  | Elektroinstalace
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. |  | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
Elektroinstalace
|  | demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | demontážní práce | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | rozvaděč MaR Rv Ei ( RH + RE 1 ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | spínače,svítidla,zásuvky,periferie Ei |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | spínač č.1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | spínač č.6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | spínač č.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | regulátor REB 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | svítidlo A - ( dodávka interiéru ) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | svítidlo B - ( dodávka interiéru ) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | svítidlo C - ( dodávka interiéru ) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | svítidlo D - ( dodávka interiéru ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | svítidlo E - ( dodávka interiéru ) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | svítidlo F - ( dodávka interiéru ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | svítidlo G - ( dodávka interiéru ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | svítidlo H - ( dodávka interiéru ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | svítidlo J - ( dodávka interiéru ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | svítidlo N - ( dodávka interiéru ) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | detektror pohybu | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | zásuvka 230V | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | krabice ABOX 040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Svorkovnicová krabice zapuštěná KT250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Digitální zvonkové tablo s el. vrátným pro 28 účastníků ( vandalovzdorný ) + napájecí zdroj osazený stávajícího podružného rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Digitální telefonní podstanice pro jednotlivé bytové jednotky | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | chránička KOPOFLEX 40 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | kontrukce nad podledem - kabelový žlab | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kabely,pospojení |  |  |  | 0 |  | 0
26 |  | kabel Cyky 3 x 2,5 | bm | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | kabel CXKH-R 2 x 1.5 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | kabel Cyky 5 x 1,5 | bm | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | kabel Cyky 5 x 2,5 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | kabel Cyky 3 x 1,5 | bm | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | kabel Cyky 2 x 1,5 | bm | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | kabel Cy 10 ( zeleno / žlutý ) | bm | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | kabel SYKFY 3x2x0.5 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zapojení technologie |  |  |  | 0 |  | 0
34 |  | zapojení ventilátorů ( dodávka technologie ) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | zapojení trafa pro Fancoily ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | zapojení ovladačů pro fancoily ( dodávka technologie ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | zapojení jednotek fancoilů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | zapojení zdroje pisoáru vč. 2 pisoárů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
39 |  | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalace | Celkem |  |  | 0 |  | 0