## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov
| Objednatel: |  | Město Český Krumlov |  |  |  | IČO: | 00245836
|  |  | náměstí Svornosti 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
|  | 38101 | Český Krumlov-Vnitřní Město
| Projektant: |  | "SP STUDIO", s.r.o. |  |  |  | IČO: | 48207977
|  |  | Budějovická 58 |  |  |  | DIČ: | CZ48207977
|  | 38101 | Český Krumlov-Domoradice
| Zhotovitel: |  | Na základě vyhodnocení výběrov |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jan Vávra
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 21V090101 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 22V090102 | Zdravotní instalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 22V090103 | Ústřední vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 22V090104 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 22V090105 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 21V090101 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21V090101 | Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.34 |  | 0 |  |  |  |  | 233.79 |  |  |  |  | DIL
1 | 342261211RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm | m2 | 15.2137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.404 | 21.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 204-206 : 2,65*(1,8*2+3,575)-(0,7*2+0,6*2*2) |  | 15.2137 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342261211RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 6 cm | m2 | 60.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04286 | 2.59 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.404 | 84.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní příčky : (12+3,7+2,5+5,4)*2,75-2*0,8*2,75 |  | 60.5 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na jedné straně příčky | m2 | 15.2137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 204-206 : 2,65*(1,8*2+3,575)-(0,7*2+0,6*2*2) |  | 15.2137 | [21 empty] | VV | 0
4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.2226 | 5.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Stávající ocelové nosníky oken a dveří na terasu : 15*1,2*0,25 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
5 | 342266211RT1 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm | m2 | 1.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01439 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.699 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | Špalety oken a dveří obvodového zdiva : | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 205 : 0,3*(1,5*2+1,2) |  | 1.26 | [21 empty] | VV | 0
6 | 342266211RT3 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m2 | 14.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01439 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.699 | 10.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | Špalety oken a dveří obvodového zdiva : 0,3*(0,6*8+0,9*6+1,2*9+1,5*16+2,4*2+0,9*4) |  | 16.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | Odpočet impregnovaného : -0,3*(1,5*2+1,2) |  | -1.26 | [21 empty] | VV | 0
7 | 342265112RT5 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 109.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01516 | 1.67 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.967 | 106.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | Obvodová dozdívka : (12+11,8)*2*2,75-(0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2) |  | 109.84 | [21 empty] | VV | 0
8 | 342265992R00 | Příplatek k úpravě podkroví za deseku GKB 12,5 mm | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00412 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.035 | 3.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | PŘEDSTĚNA W626 : 110 |  | 110 | [21 empty] | VV | 0
9 | 342263311R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 205 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
10 | 342263314R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC modulu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 206 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.13 |  | 0 |  |  |  |  | 148.14 |  |  |  |  | DIL
11 | 416021221R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm | m2 | 116.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02388 | 2.77 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.13 | 131.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 201 : 11,5 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 202 : 79 |  | 79 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 203 : 25,6 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
12 | 416021223R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02409 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.13 | 16.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost č. 204 : 8,9 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 205 : 4,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 206 : 1,6 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 21.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.078 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2 |  | 21.06 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.09 |  | 0 |  |  |  |  | 62.22 |  |  |  |  | DIL
14 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.20703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 15.231 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | KARI 4/150/150 : 133,35*0,00135*1,15 |  | 0.20703 | [21 empty] | VV | 0
15 | 632451236R00 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 60 mm | m2 | 133.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.119 | 15.87 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.443 | 59.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP bez schodišťového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 |  | 133.35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 11.23 |  |  |  |  | DIL
16 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00258 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.85 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Sociál : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
17 | 642942214R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.05 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní příčky : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
18 | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00616 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.425 | 6.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Tabulka plastových výrobků : | [23 empty] | VV | 0
|  | P1 : 1,2*8 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | P2 : 0,9*6 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15 | [21 empty] | VV | 1
19 | 553308101R | Zárubeň ocelová S 100 DV 600x1970x100 P, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0228 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 553308110R | Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100 L, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 553308220R | Zárubeň ocelová S 125 DV 800x1970x125 L, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0247 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 553308230R | Zárubeň ocelová S 125 DV 900x1970x125 L, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0254 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 553308231R | Zárubeň ocelová S 125 DV 900x1970x125 P, ZAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0254 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 25.06 |  |  |  |  | DIL
24 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 141.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.177 | 25.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | SDK podhledy : 141,6 |  | 141.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 42.08 |  |  |  |  | DIL
25 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.263 | 42.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.37 |  |  |  |  | DIL
26 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 25.9691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.9385 | 24.37 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DIL
27 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 7.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.42403 | 3 |  |  |  |  | POL2_
|  | Sprcha : (0,8+0,9*2)*2+1,8*0,8+0,2*(1*2+0,8-0,6) |  | 7.08 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75 |  | 0.67 |  |  |  |  | 100.17 |  |  |  |  | DIL
28 | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.18 | 28.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
29 | 713111221RO3 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, N 110 standard | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.16 | 25.6 |  |  |  |  | POL1_
30 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 133.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.08 | 10.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP bez schodišťového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 |  | 133.35 | [21 empty] | VV | 0
31 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 109.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.161 | 17.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | Obvodová dozdívka : (12+11,8)*2*2,75-(0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2) |  | 109.84 | [21 empty] | VV | 0
32 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 133.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 9.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP bez schodišťového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 |  | 133.35 | [21 empty] | VV | 0
33 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 55.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.05 | 2.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP bez schodišťového otvoru : (11,8+12)*2+2*3,75 |  | 55.1 | [21 empty] | VV | 0
34 | 713102122R00 | Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál nad tl.100 mm | m2 | 133.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.67 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 5.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2. NP bez schodiště : 12*11,8-2,2*3,75 |  | 133.35 | [21 empty] | VV | 0
35 | 28375611R | Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm | m2 | 140.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2. NP bez schodišťového otvoru : 133,35*1,05 |  | 140.0175 | [21 empty] | VV | 0
36 | 631508604R | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 4300x1200 tl.140mm | m2 | 172.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 160*1,08 |  | 172.8 | [21 empty] | VV | 0
37 | 631508605R | Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3800x1200 tl.160mm | m2 | 172.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 160*1,08 |  | 172.8 | [21 empty] | VV | 0
38 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | DIL
39 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.262 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | Výměny pro půdní výlez : 1,2*2 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
40 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 0.0253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 60596002R | Řezivo - fošny, hranoly | m3 | 0.02534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1,2*0,12*0,08*2*1,1 |  | 0.02534 | [21 empty] | VV | 0
42 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  |  | DIL
43 | 764775318R00 | PREFA nástavec odvětrání, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.115 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | VZT : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Kanalizace : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
44 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | DIL
45 | 765901112R00 | Fólie izolační podstřešní paropropustná | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.1 | 16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Skladba P4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. NP : 160 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
46 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.02 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 16.19 |  |  |  |  | DIL
47 | 766231111R00 | Montáž stahovacích půdních schodů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Tabulka truhlářských výrobků : | [23 empty] | VV | 0
|  | T06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
48 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.45 | 7.25 |  |  |  |  | POL1_
49 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.775 | 3.88 |  |  |  |  | POL1_
50 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.26 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
51 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.28 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
52 | 54914582R | Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
53 | 54914591R | Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | 54914594R | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 6116019XX | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 , bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | 6116019XY | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 , bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | 6116019XZ | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 , bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 6116020XZ | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 , bílé | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 61187116R | Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | 61187158R | Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00129 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | 61250001X | Zateplený půdní výlez 600/600 mm, zateplené, PO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.032 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Tabulka truhlářských výrobků : | [23 empty] | VV | 0
|  | T06 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
62 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | DIL
63 | 767200001RX1 | Stavebnicové hliníkové zábradlí s bočním kotvením, v. 1 m, dl. 3+3+1,2 m | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01808 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99851 | 1 |  |  |  |  | POL2_
|  | Prvky: Madlo DN 20 mm, sloupek DN 40 mm, 2x vodorovné příčky DN 16 mm, spojka madla a sloupku, krytka madla, spodní krytka sloupku, držák příčky, krytka příčky a kotva. | [23 empty] | POP |  | Prvky: Madlo DN 20 mm, sloupek DN 40 mm, 2x vodorovné příčky DN 16 mm, spojka madla a sloupku, krytka madla, spodní krytka sloupku, držák příčky, krytka příčky a kotva.
|  | Tabulka zámečnických výrobků : | [23 empty] | VV | 0
|  | Z6 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 |  |  |  |  | 55.94 |  |  |  |  | DIL
64 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm | m2 | 18.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.978 | 17.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Skladba P1 a P2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 201 : 1,5*2,2 |  | 3.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 204 : 8,9 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 205 : 4,5 |  | 4.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 206 : 1,6 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.3 | [21 empty] | VV | 1
65 | 771275206R00 | Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele | m2 | 9.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.55 | 14.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 20*(0,175+0,28)*1 |  | 9.1 | [21 empty] | VV | 0
66 | 771445034R00 | Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.377 | 4.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 20*(0,275+0,3) |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
67 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.236 | 19.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dílna : 39 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
|  | Podesta schodiště : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
68 | 59764203R | Dlažba granitová matná 300x300x9 mm | m2 | 30.159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Dlažba : 18,3*1,08 |  | 19.764 | [21 empty] | VV | 0
|  | Soklík : (83+11,5)*0,1*1,1 |  | 10.395 | [21 empty] | VV | 0
69 | 597642400R | Dlažba granitovát matná schodovka 300x300x9 mm | m2 | 10.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 9,1*1,1 |  | 10.01 | [21 empty] | VV | 0
70 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 |  |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  | DIL
71 | 777551450RT1 | Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, těžký provoz, podklad - strojně hlazený beton | m2 | 104.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00622 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.32 | 33.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | Samonivelační, čerpatelná podlahová stěrka pro přímé zatížení. Snadno zpracovatelná, s pevností min. 40 N/mm2. Vhodná pro interiéry jako obrusná vrstva podlah s vysokou provozní zátěží, jako jsou výrobní a skladovací provozy, garáže, obchody, obytné prostory apod. | [23 empty] | POP |  | Samonivelační, čerpatelná podlahová stěrka pro přímé zatížení. Snadno zpracovatelná, s pevností min. 40 N/mm2. Vhodná pro interiéry jako obrusná vrstva podlah s vysokou provozní zátěží, jako jsou výrobní a skladovací provozy, garáže, obchody, obytné prostory apod.
|  | Položka obsahuje penetraci emulzí Sika Level-01 Primer a vytvrzení a ochranu materiálem Sikafloor ProSeal-22. | [23 empty] | POP
|  | Skladba P3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 202 : 79 |  | 79 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 203 : 25,6 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 104.6 | [21 empty] | VV | 1
72 | 777551451R00 | Příplatek za další 1mm tl. Level T, těžký provoz | m2 | 209.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.11 | 23.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | Skladba P3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 202 : 79*2 |  | 158 | [21 empty] | VV | 0
|  | Místnost č. 203 : 25,6*2 |  | 51.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 209.2 | [21 empty] | VV | 1
73 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 26.94 |  |  |  |  | DIL
74 | 781475112R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm | m2 | 22.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.224 | 26.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Sociál : | [23 empty] | VV | 0
|  | WC : 2*(0,9+1,8)*1,5-0,6*1,5 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : 2*(1,5+1,8)*2,1-(1,2*1,5+0,7*2*2)+0,3*(1,5*2) |  | 10.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | Sprcha : 2*(0,8*1,8)*2,1-0,7*2 |  | 4.648 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 22.008 | [21 empty] | VV | 1
75 | 59781345R | Obkládačka 15x15 bílá mat, Color One | m2 | 23.7686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 22,008*1,08 |  | 23.7686 | [21 empty] | VV | 0
76 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.29 |  |  |  |  | DIL
77 | 783125131RT4 | Nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, lesklý email 2 x | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.164 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové zárubně : 1,5*5 |  | 7.5 | [21 empty] | VV | 0
78 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 0.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.15 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(0,05+0,12)*2 |  | 0.408 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 55.85 |  |  |  |  | DIL
79 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 415.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.03248 | 13.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní příčky : (60,5+15,2)*2 |  | 151.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Obvodová předstěna se špaletami : 110+14,8+1,3 |  | 126.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Odpočet obkladů : -22 |  | -22 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 255.5 | [21 empty] | VV | 1
|  | SDK podhledy : 116,1+15 |  | 131.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Schodiště 1. NP : 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
80 | 784125712R00 | Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x | m2 | 415.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.10191 | 42.35 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | DIL
81 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.66675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.933 | 0.62 |  |  |  |  | POL8_0
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.20003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.98 | 0.2 |  |  |  |  | POL8_0
83 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_0
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.66675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.942 | 0.63 |  |  |  |  | POL8_0
85 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.0002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.105 | 0.21 |  |  |  |  | POL8_0
86 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.66675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_0
87 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0.33338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_0
88 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.22003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.164 | 0.04 |  |  |  |  | POL8_0
89 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.66675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.006 | 0 |  |  |  |  | POL8_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
90 | 00521 R | VRN | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 01 22V090102 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22V090102 | Zdravotní instalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
3 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [23 empty] | POP
4 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01397 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 722172332R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
12 | 722172333R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
13 | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
14 | 722181215RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
15 | 722181215RW2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
16 | 722237121R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 15 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 722237122R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
20 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [23 empty] | POP
21 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.38736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 725010001 | Sprchový set Hansgrohe s termostatickou baterií a horní sprchou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01901 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00807 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [23 empty] | POP
29 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů vč. dodávky zástěny a vaničkyz litého mramoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
32 | 725849202R00 | Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.06305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 286967561R | Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm, pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 01 22V090103 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22V090103 | Ústřední vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 722181213RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
2 | 722181214RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
3 | 722181244RT6 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,00320 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 484-00010 | Rozšíření stávající regulace a měření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 100,00000 |  | 100 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,00200 | [23 empty] | VV | 0
9 | 4261097515R | Čerpadlo Wilo-Yonos Pico 15/1-4, PN 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | 141-00001 | Přípl kotelna potrubí Cu D 18 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 141-00006 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
12 | 141-00007 | Zednické výpomoci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
13 | 733123110R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
15 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.09086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,12,13,14, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,09086 |  | 0.09 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | 551-00003 | Montáž opěrn.pouzder a svěr.šroubení pro Cu trubky | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | 551-00004 | Montáž krytky šroubení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 734209102R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
23 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
24 | 734245420R00 | Klapka zpětná,2xvnitř.závit GIACOMINI N5 DN 10,top | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
25 | 734261224R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 734266426R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 734266446R00 | Šroubení dvoutr.rohov.termo.Heimeier Multilux DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 734291962R00 | Hlavice ovládání term.ventilů ruční V 4250H | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.02456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,02456 |  | 0.02 | [21 empty] | VV | 0
32 | 38841406R | Tlakoměr kontaktní typ 3370, D160 mm, 0-400 kPa, kontakty 1 min. + 1 max. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
33 | 42256512R | Ventil pojistný DUCO 1" x 1 1/4" ,závitový ,po=300 kPa , pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
34 | 42260622R | Ventil odvzdušňovací automatický R99 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
35 | 551-00001 | Opěrné pouzdro + svěrné šroubení pro Cu potrubí | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
36 | 551-00002 | Krytka šroubení plast. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
37 | 551100171R | Kohout kulový regulační IVAR.TOP BALL 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
38 | 551100302R | Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
39 | 55113432.AR | Kohout kulový R910 1/2" plnoprůt. páčka GIACOMINI | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
40 | 5511356972R | Kohout kulový vypouštěcí R608 3/4" Giacomini | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
41 | 55127267.AR | Šroubení Heimeier Regutec přímé DAR 15 1/2", vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
42 | 55137301R | Ovládání ruční "H" M30 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
43 | 55137306.AR | Hlavice termostatická Heimeier K standard | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
44 | 55137306736R | Ventil Heimeier Mikrotherm DM 15 (1/2") přímý, bílá ruční regulační hlavice | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
45 | 5513808000R | Ventil 3-cestný směšovací a rozdělovací DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
46 | 5513808011R | Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod., pohon bude určen dle stávající regulace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | 735157163R00 | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, dl. 700 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0087 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 735157562R00 | Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 735171327R00 | Těleso trubkové Koralux Linear Classic-M KLCM, v. 1220 mm, dl. 450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
50 | 735221443R00 | Registry z hladkých trubek do oblouků, DN 50 mm, čtyřpramenné, délky 3000 mm | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08859 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.42596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49,50,51, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,42596 |  | 0.43 | [21 empty] | VV | 0
52 | 54152720R | Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0200-10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 01 22V090104 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22V090104 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | M210001 | Elektroinstalace , viz přiložený rozpočet | Kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 01 22V090105 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 22V09 | Kaplická č.p. 619, Český Krumlov | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy - vestavba dílny | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22V090105 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
2 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.00131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 0,00131 | [23 empty] | VV | 0
3 | 63151680R | Pás lamelový ORSTECH LSP 40 8000x1000x 20 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 7280000.01 | Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 7280000.02 | materiál spojovací a těsnící - 15% z dodávky potrubí | % | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 7280000.03 | Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky zařízení | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 728112111R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 728611211R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
10 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 181.893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet : 181,89300 |  | 181.89 | [21 empty] | VV | 0
11 | 4291173.01 | Malý radiální ventilátor EB 100 NT s doběhem, zpětná klapka, nižší otáčky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
12 | 4291173.02 | Malý radiální ventilátor EBB 175 T s doběhem, zpětná klapka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
13 | 4295330.01 | Žaluzie protidešťová 150x150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
14 | 4297309-001 | Dveřní mřížka 450x80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
15 | 42981270R | Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná, 30%tvarovek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END