## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | ZL50 | Rekonstrukce bývalého kláštera sv.Kláry - Ústřední vytápění
| Objekt: |  | ZL50 | Ústřední vytápění - změny
| Rozpočet: |  | ZL50 | Ústřední vytápění - změny
| Objednatel: |  | Město Český Krumlov |  |  |  | IČ: | 00245836
|  |  | náměstí Svornosti 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00245836
|  | 38101 | Český Krumlov-Vnitřní Město
| Projektant: |  | Masák & Partner, s.r.o. |  |  |  | IČ: | 27086631
|  |  | Rooseveltova 575/39 |  |  |  | DIČ: | CZ27086631
|  | 16000 | Praha-Bubeneč
| Zhotovitel: |  | POHL cz, a.s. |  |  |  | IČ: | 25606468
|  |  | Nádražní 25 |  |  |  | DIČ: | CZ25606468
|  | 25263 | Roztoky-Roztoky
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | -2396.33
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | -2396.33
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | -2396.33 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | -2396.33 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Českém Krumlově |  | dne |  | 2015-08-17
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | -2396.33 |  | -2396.33 | 100
2 | ZL50 | Ústřední vytápění - změny |  |  | 0 | -2396.33 |  | -2396.33 | 100
3 | ZL50 | Ústřední vytápění - změny |  |  | 0 | -2396.33 |  | -2396.33 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | -2396.33 | 0 | -2396.33 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 15837.69 | -660.9144
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 113322.13 | -4728.9868
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 1069.5 | -44.6307
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | -132625.65 | 5534.532
| Cena celkem | [6 empty] | -2396.33 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## ZL50 ZL50 Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | ZL50 | Rekonstrukce bývalého kláštera sv.Kláry - Ústřední vytápění | [20 empty] | STA
O: | ZL50 | Ústřední vytápění - změny | [18 empty] | STA |  | OBJ
R: | ZL50 | Ústřední vytápění - změny | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 15837.69 |  | 0 |  | 15837.69 |  | 19163.6049 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 722181213 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm | m | 287 | 36.38 | 10441.06 | 0 | 0 | 36.38 | 10441.06 | 21 | 12633.6826 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 154 |  | 154 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 88 |  | 88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
2 | 722181213 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 65 | 39.24 | 2550.6 | 0 | 0 | 39.24 | 2550.6 | 21 | 3086.226 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 35 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 33 |  | 33 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 13 |  | 13 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 81 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -16 |  | -16 | [18 empty] | VV | 0
3 | 722181213 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 41 | 39.95 | 1637.95 | 0 | 0 | 39.95 | 1637.95 | 21 | 1981.9195 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 46 |  | 46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 15 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 67 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -26 |  | -26 | [18 empty] | VV | 0
4 | 722181214 | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m | 21 | 57.26 | 1202.46 | 0 | 0 | 57.26 | 1202.46 | 21 | 1454.9766 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 12 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 28 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -7 |  | -7 | [18 empty] | VV | 0
5 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.01101 | 510 | 5.62 | 0 | 0 | 510 | 5.62 | 21 | 6.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,01101 |  | 0.01101 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 113322.13 |  | 0 |  | 113322.13 |  | 137119.7773 |  | 2.67 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
6 | 733161104 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, 15 x 1 | m | 287 | 230.54 | 66164.98 | 0 | 0 | 230.54 | 66164.98 | 21 | 80059.6258 | 0.0064 | 1.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 154 |  | 154 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 88 |  | 88 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 45 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
7 | 733161106 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, 18 x 1 mm | m | 65 | 261.72 | 17011.8 | 0 | 0 | 261.72 | 17011.8 | 21 | 20584.278 | 0.00655 | 0.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 35 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 33 |  | 33 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 13 |  | 13 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 81 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -16 |  | -16 | [18 empty] | VV | 0
8 | 733161107 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu polotvrdé, 22 x 1 | m | 41 | 383.62 | 15728.42 | 0 | 0 | 383.62 | 15728.42 | 21 | 19031.3882 | 0.00668 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 46 |  | 46 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 15 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 67 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -26 |  | -26 | [18 empty] | VV | 0
9 | 733161108 | Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé, 28 x 1,5 mm | m | 21 | 389.86 | 8187.06 | 0 | 0 | 389.86 | 8187.06 | 21 | 9906.3426 | 0.00627 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 12 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 11 |  | 11 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 28 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -7 |  | -7 | [18 empty] | VV | 0
10 | 733190106 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 414 | 7.44 | 3080.16 | 0 | 0 | 7.44 | 3080.16 | 21 | 3726.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 247 |  | 247 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 141 |  | 141 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 75 |  | 75 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 463 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -49 |  | -49 | [18 empty] | VV | 0
11 | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 | m | 414 | 2.13 | 881.82 | 0 | 0 | 2.13 | 881.82 | 21 | 1067.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 247 |  | 247 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 141 |  | 141 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 75 |  | 75 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 463 | [18 empty] | VV | 1
|  | odpočty : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -49 |  | -49 | [18 empty] | VV | 0
12 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 2.6681 | 850 | 2267.89 | 0 | 0 | 850 | 2267.89 | 21 | 2744.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,7,8,9, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,66810 |  | 2.6681 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 1069.5 |  | 0 |  | 1069.5 |  | 1294.095 |  | -0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | 734221672 | Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, , , , , ,, , | kus | 15 | 258.03 | 3870.45 | 0 | 0 | 258.03 | 3870.45 | 21 | 4683.2445 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
14 | 734226512 | Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil nízkoodporový,, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit | kus | -28 | 361.68 | -10127.04 | 0 | 0 | 361.68 | -10127.04 | 21 | -12253.7184 | 0.0002 | -0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -23 |  | -23 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : -5 |  | -5 | [18 empty] | VV | 0
15 | 734266212 | Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15,, rohové, PN 10, bronz | kus | -28 | 213.53 | -5978.84 | 0 | 0 | 213.53 | -5978.84 | 21 | -7234.3964 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -23 |  | -23 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : -5 |  | -5 | [18 empty] | VV | 0
16 | 734266212 | Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15,, rohové, PN 10, bronz | kus | 15 | 213.53 | 3202.95 | 0 | 0 | 213.53 | 3202.95 | 21 | 3875.5695 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : 7 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
17 | 722237122 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 42, mosaz | kus | 2 | 161.25 | 322.5 | 0 | 0 | 161.25 | 322.5 | 21 | 390.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | uzávěr stoupačky : | [20 empty] | VV | 0
|  | objekt K1 : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
18 | 722237123 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 25, PN 35, mosaz | kus | 6 | 238.79 | 1432.74 | 0 | 0 | 238.79 | 1432.74 | 21 | 1733.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | uzávěr stoupačky : | [20 empty] | VV | 0
|  | objekt K1 : 2*2 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
|  | objekt K3 : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
19 | 722237124 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 32, PN 35, mosaz | kus | 14 | 345.72 | 4840.08 | 0 | 0 | 345.72 | 4840.08 | 21 | 5856.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | uzávěr stoupačky : | [20 empty] | VV | 0
|  | objekt K2 : 2*3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | objekt K1 : 2*4 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
20 | 722237125 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 40, PN 35, mosaz | kus | 4 | 489.77 | 1959.08 | 0 | 0 | 489.77 | 1959.08 | 21 | 2370.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | uzávěr stoupačky : | [20 empty] | VV | 0
|  | objekt K1 : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | objekt K3 : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
21 | 722237126 | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 50, PN 35, mosaz | kus | 2 | 773.79 | 1547.58 | 0 | 0 | 773.79 | 1547.58 | 21 | 1872.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | uzávěr stoupačky : | [20 empty] | VV | 0
|  | objekt K3 : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | -132625.65 |  | -125958.43 |  | -6667.22 |  | -160477.0365 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 18.73 |  |  | DIL
22 | 735119140 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 10.155 | 236.5 | 2401.66 | 0 | 0 | 236.5 | 2401.66 | 21 | 2906.0086 | 0.01632 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.429 | 4.36 |  |  | POL1_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,035*304 |  | 10.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 0,035*129 |  | 4.515 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet z původní PD : -5 |  | -5 | [18 empty] | VV | 0
23 | 735157528 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/1200 | kus | 3 | 2513 | 7539 | 2370.72 | 7112.16 | 142.28 | 426.84 | 21 | 9122.19 | 0.02468 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 2.92 |  |  | POL1_7
|  | 3.NP : 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
24 | 735157528 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 400/1200 | kus | 5 | 2513 | 12565 | 2370.72 | 11853.6 | 142.28 | 711.4 | 21 | 15203.65 | 0.02468 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 4.87 |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
25 | 735157562 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 600 | kus | 1 | 2046.33 | 2046.33 | 0 | 0 | 2046.33 | 2046.33 | 21 | 2476.0593 | 0.0183 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | 3.NP : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
26 | 735157624 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 400/ 800 | kus | 3 | 2475 | 7425 | 2340.1 | 7020.3 | 134.9 | 404.7 | 21 | 8984.25 | 0.01949 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.925 | 2.78 |  |  | POL1_7
|  | 3.NP : 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
27 | 735157650 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1600 | kus | 1 | 3704 | 3704 | 3537.98 | 3537.98 | 166.02 | 166.02 | 21 | 4481.84 | 0.04852 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 1.127 | 1.13 |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
28 | 735157750 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 500/1600 | kus | 2 | 4939 | 9878 | 4740.55 | 9481.1 | 198.45 | 396.9 | 21 | 11952.38 | 0.07355 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 1.336 | 2.67 |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
29 | 735 - 01 | Montáž konvektorů stav.délky nad 2150 mm | kus | -23 | 637.5 | -14662.5 | 0 | 0 | 637.5 | -14662.5 | 21 | -17741.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -23 |  | -23 | [18 empty] | VV | 0
30 | 48450721.A | těleso otopné článkové litinové; počet článků 1; top.výk. 120,0 W; v = 580 mm; š = 60 mm; hloubka, tělesa 220 mm; výhřevná plocha ,35 m2 | kus | 318 | 1034.99 | 329126.82 | 1034.99 | 329126.82 | 0 | 0 | 21 | 398243.4522 | 0.00695 | 2.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 304 |  | 304 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 129 |  | 129 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet z původní PD : -115 |  | -115 | [18 empty] | VV | 0
31 | 4845629435 | konvektor podlahový typ konvekce nucená tangenciálním ventilátorem 24 V DC; suché prostředí, vily,, administrativní budovy; l = 2 800 mm; š = 270 mm; v = 115 mm; výkon 397 W; výkon st.I 1 145 W; výkon | kus | -21 | 28868.35 | -606235.35 | 28868.35 | -606235.35 | 0 | 0 | 21 | -733544.7735 | 0.0366 | -0.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -21 |  | -21 | [18 empty] | VV | 0
32 | 4845629436 | konvektor podlahový typ konvekce nucená tangenciálním ventilátorem 24 V DC; suché prostředí, vily,, administrativní budovy; l = 3 200 mm; š = 270 mm; v = 115 mm; výkon 461 W; výkon st.I 1 335 W; výkon | kus | -2 | 32575.27 | -65150.54 | 32575.27 | -65150.54 | 0 | 0 | 21 | -78832.1534 | 0.041 | -0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -2 |  | -2 | [18 empty] | VV | 0
33 | 735 - 0 | Termostat pro pdl. konvektory, vč. prokabelování, kompletní dodávka a montáž | ks | -10 | 2108.85 | -21088.5 | 2108.85 | -21088.5 | 0 | 0 | 21 | -25517.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | měna PD - odpočet : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : -10 |  | -10 | [18 empty] | VV | 0
34 | 735 - 0 | Sada retroventilů Bohemia č.14963 v provedení bronz (uzavírací, regulační a odvzdušňovací ventil) | ks | 26 | 2470 | 64220 | 2470 | 64220 | 0 | 0 | 21 | 77706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 21 |  | 21 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
35 | 735 - 0 | Prefabrikace + barva PrePatina | ks | 433 | 238 | 103054 | 238 | 103054 | 0 | 0 | 21 | 124695.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 304 |  | 304 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 129 |  | 129 | [18 empty] | VV | 0
36 | 735 - 0 | Termostat pro pdl. konvektory, vč. prokabelování, kompletní dodávka a montáž | ks | 102 | 305 | 31110 | 305 | 31110 | 0 | 0 | 21 | 37643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_7
|  | změna PD : | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 78 |  | 78 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 24 |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
37 | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | t | 1.9951 | 722.5 | 1441.43 | 0 | 0 | 722.5 | 1441.43 | 21 | 1744.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,28,30,31,32, : | [20 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,99506 |  | 1.9951 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
END