## SO34
| Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY
V PAVILONU U6 ZŠ ZA NÁDRAŽÍM 222, ČESKÝ KRUMLOV
D.1.4. - ELEKTROINSTALACE
SOUPIS PRACÍ
REKAPITULACE
|  | demontáže |  |  | 0
|  | rozvaděče |  |  | 0
|  | spínače, svítidla, krabice |  |  | 0
|  | kabely |  |  | 0
|  | zapojení technologie |  |  | 0
|  | ostatní |  |  | 0
|  | Elektroinstalace CELKEM | BEZ DPH |  | 0
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY
Objekt: |  | V PAVILONU U6 ZŠ ZA NÁDRAŽÍM 222, ČESKÝ KRUMLOV
D.1.4. - ELEKTROINSTALACE
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. |  | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
Elektroinstalace
|  | demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | demontážní práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | doplnění stávajícího rozvaděče - „EI-1NP“ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | doplnění stávajícího rozvaděče - „EI-2NP“ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | spínače, svítidla, krabice |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  | svítidlo A - ( HALLA a.s. - RAVO 55-062C-10GHE_840 ) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | detektror pohybu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | krabice ABOX 040 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | kontrukce nad podledem - kabelový žlab | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kabely |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  | kabel Cyky 5 x 1,5 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | kabel Cyky 3 x 1,5 | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | kabel Cyky 2 x 1,5 | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zapojení technologie |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  | zapojení ventilátoru ( dodávka technologie ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | zapojení zdroje pro pisoáry ( dodávka technologie ) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | zapojení pisoáru ( dodávka technologie ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Revize elektro , zpráva ITI , ostatní dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalace | Celkem |  |  | 0 |  | 0