## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 2 | Ústřední vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
02 |  | Rekonstrukce kotelny - Ústřední vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
14/13 |  | Kotelna- Kino Luna Špičák 134, Český Krumlov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Město Český Krumlov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 14/13
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 14/13 Kotelna- Kino Luna Špičák 134, Český Krumlov |  |  | Rozpočet : | 2
Objekt : |  | 02 Rekonstrukce kotelny - Ústřední vytápění |  |  | Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 B | Demontáž kotelen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 B | Demontáž strojoven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 B | Demontáž rozvodu potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 B | Demontář armatur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 14/13 Kotelna- Kino Luna Špičák 134, Český Krumlov |  | Rozpočet: | 2
Objekt : |  | 02 Rekonstrukce kotelny - Ústřední vytápění |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
1 | 731249127R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 70 kW | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
2 | 731289112R00 | Montáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 116 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00917
3 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
4 | 731082048 | Nástěnný kondenzační kotel VARFREE 60 (14,5-56,5 kW) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731082048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
5 | 7310741099 | Stacionární kondenzační kotel CONDENSINOX 80 (16-80kW) | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7310741099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
6 | 731410420 | Neutralizační box NEUTRA N-70 do 500kW včetně náplně | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731410420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 73135636 | Úpravna vody MICRO 4 včetně kypassu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 73135636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
8 | 731001063 | Regenerační tabletová sůl 25kg pro upravny | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 731001063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
9 | 52109848 | Biaxiální adaptér DN 150/100 2x DN 100 PP, Hoval | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 52109848 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
10 | 52109306 | Zpětná klapka DN100/110 stacionárná kotel | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 52109306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
11 | 731191942R00 | Napuštění kotle do 10 m2 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
12 | 52105422 | Centrická přechodka DN 110/100 s hrdlem DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52105422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
13 | 52100226 | Koleno DN 110x87st. PP pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
14 | 52100224 | Koleno DN 110x45st. PP pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
15 | 52100122 | Trubka DN 110x500 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
16 | 52100124 | Trubka DN 110x1000 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
17 | 52100126 | Trubka DN 110x2000 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
18 | 52109100 | Mřížka přívodu vzduchu DN 200 plech RAL 9016 230x240 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52109100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
19 | 52109316 | Zpětná klapka DN 110/80 mm, závěsný kotel | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52109316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
20 | 52105412 | Centrická přechodka DN 110/80 s hrdlem DN 110 pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52105412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
21 | 52101226 | Koleno DN 110x87st. PP pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52101226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
22 | 52100122 | Trubka DN 110x500 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
23 | 52100124 | Trubka DN 110x1000 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
24 | 52100224 | Koleno DN 110x45st. PP pro odvod spalin komínem | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
25 | 52100126 | Trubka DN 110x2000 mm PP s hrdlem pro odvod spalin komínem | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52100126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
26 | 52109100 | Mřížka přívodu vzduchu DN 200 plech RAL 9016 230x240 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 52109100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
27 | 721171109RM3 | Montáž potrubí z plastu PP d 110 mm | m | 25.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02812
28 | 721194109R00 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
30 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
31 | 732119190R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06503
32 | 732119290R00 | Mont. přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 80 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00221
33 | 732119191R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06515
34 | 732119291R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00223
35 | 732199100R00 | Montáž orientačního štítku | soubor | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
36 | 732349102R00 | Montáž anuloidu HVDT typ II - průtok 8 m3/hod 159 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0165
37 | 732339104R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
38 | 732339110R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
39 | 732429111R00 | Montáž čerpadel DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 732429112R00 | Montáž čerpadel , DN 40 | soubor | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
41 | 732100010 | Dodávka orientační štítky | kus | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42 | 732100011 | RS kombi modul 80 Qmax=6m3/hod,dl.1,4m | m | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 732100012 | RS kombi modul 100 Qmax=10m3/hod,dl.2,0m | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | 732100013 | Stavitelný stojan k RS kombi SS 80/150 dl.720-970mm | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | 732100014 | HVDT přírubové připojení HVDT 2, Qmax-8,0m3/hod | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 732100015 | Tep.izolace RS kombi 80 PUR 35mm+ALU | m | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 732100016 | Tep.izolace RS kombi 100 PUR 35mm+ALU | m | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 732100017 | Tep.izolace HVDT 2 PUR 35mm+ALU | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 732100018 | Expanzní nádoba REFLEX N 50/6, objem 50l, 6 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 732100019 | Expanzní nádoba REFLEX N 300/6, objem 300l, 6 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 732100020 | Čerpadlo WILO Stratos 30/41-6, DN 32, 230 V | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 732100021 | Čerpadlo WILO Stratos PICO 25/1-6, DN 25, 230 V | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
54 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
55 | 733111214R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 20 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00654
56 | 733111215R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 | m | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00763
57 | 733111216R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0087
58 | 733111217R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40 | m | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0093
59 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
63 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/3,2 | m | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00754
65 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
66 | 733123118R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 57/2,9 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,2 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 733124113R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00103
69 | 733124115R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00115
70 | 733124117R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
71 | 733124118R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00189
72 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 51/2,6 - 60,3/2,9 | m | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 60,3/2,9 -89/3,5 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 - 32 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00188
76 | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 - 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00191
77 | 733100010 | Kompenzátor gumový závitový G 5/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 733100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
78 | 733100011 | Kompenzátor gumový závitový G 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 733100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
79 | 733100012 | Kompenzátor gumový závitový G 2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 733100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
80 | 733139104R00 | Montáž kompenzátorů gumových G5/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00091
81 | 733139105R00 | Montáž kompenzátorů gumových G6/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00101
82 | 733139106R00 | Montáž kompenzátorů gumových G 2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
83 | 722130916R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 25- 50 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 722130919R00 | Přeřezání ocelové trubky DN 50-100 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 722131934R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00144
86 | 722131935R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
87 | 722131936R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00243
88 | 722131932R00 | Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
89 | 733191917R00 | Zaslepení potrubí a zavaření DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
90 | 733193918R00 | Zaslepení potrubí a zavaření DN 57 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
91 | 733193922R00 | Zaslepení potrubí a zavaření DN 76 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
92 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
93 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
94 | 734172225R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 65/50 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01088
95 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6 DN 50 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0037
96 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
99 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
100 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
101 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
102 | 734209119R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
103 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 734411143R00 | Teploměr DTR, dl. 160 mm do 200 st.C | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
107 | 734419111R00 | Montáž teploměru | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
108 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační kruhový č. 53312, D 100 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
109 | 734494121R00 | Návarky M 20x1,5 s trubkovým závitem | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
110 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
111 | 734499211R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
112 | 734100010 | Smyčka kondenzační přivařovací M20x1,5 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
113 | 734100011 | Ventil tlakoměrový M20x1,5 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
114 | 734100012 | Protipožární ucpávky | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
115 | 734100013 | Ventil odvzdušnovací Giacomini R99 G 1/2" | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
116 | 734100014 | OVENTROP Hydrocontrol závitový DN 20 (3/4") | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
117 | 734100015 | OVENTROP Hydrocontrol závitový DN 32 (5/4") | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
118 | 734100016 | Kohouty plnící a vypouštěcí Giacomini R608 1/2" | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
119 | 734100017 | Kulový kohout Giacomini R250 DN20 (3/4") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
120 | 734100018 | Kulový kohout Giacomini R250 DN25 (1") | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
121 | 734100019 | Kulový kohout Giacomini R250 DN32 (5/4") | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
122 | 734100020 | Kulový kohout Giacomini R250 DN40 (6/4") | Sh | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
123 | 734100021 | Kulový kohout Giacomini R250 DN50 (2") | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
124 | 734100022 | Kulový kohout Giacomini R250 DN65 (2 1/2") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
125 | 734100023 | Filtr Giacomini DN 25 R 74 AY 005 (1") | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
126 | 734100024 | Filtr Giacomini DN 32 R 74 AY 006 (5/4") | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
127 | 734100025 | Filtr Giacomini DN 40 R 74 AY 007 (6/4") | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
128 | 734100026 | Reflex MK 1" se zajištěním | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
129 | 734100027 | Reflex MK 3/4" se zajištěním | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
130 | 734100028 | Zpětný ventil Giacomini G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
131 | 734100029 | Zpětný ventil Giacomini G 2" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
132 | 734100030 | Zpětný ventil Giacomini G 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
133 | 734100031 | Vodorovná zpětná klapka CLAPET G 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
134 | 734100032 | Zpětný ventil Giacomini G 1" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
135 | 734100033 | Zpětný ventil Giacomini G 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
136 | 734100034 | OVENTROP Hydrocontrol závitový DN 15 (½") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 734100034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
137 | 734100035 | Šroubení závitové DN 15 (1/2") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
138 | 734100036 | Šroubení závitové DN 20 (3/4") | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
139 | 734100037 | Šroubení závitové DN 25 (1") | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
140 | 734100038 | Šroubení závitové DN 32 (5/4") | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
141 | 734100039 | Šroubení závitové DN 50 (2") | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 734100040 | Ventil pojistný KD 3bar 1" x 5/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
144 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 B | Demontáž kotelen |  |  |  |  | 1
145 | 731200827R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60-75 kW | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0002
146 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00798
147 | 731391812R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 10 m2 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
148 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 2.473 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 731 B Demontáž kotelen |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 B | Demontáž strojoven |  |  |  |  | 1
149 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
150 | 732211815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
151 | 732213814R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00614
152 | 732214815R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
153 | 732320814R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
154 | 732324814R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
155 | 732390853R00 | Sejmutí odpojených nádrží z konzol, do 200 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
156 | 732390854R00 | Příplatek za každých dalších 100 l | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
157 | 732393815R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
158 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
159 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
160 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 1.8542 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0
| Celkem za | 732 B Demontáž strojoven |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 B | Demontáž rozvodu potrubí |  |  |  |  | 1
161 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
162 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
163 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
164 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 | m | 60.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
165 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 | m | 57.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
166 | 733140811R00 | Odřezání odvzdušňovací nádoby | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
167 | 733190801R00 | Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50 | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
168 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
169 | 733191823R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 76 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
170 | 733191836R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 159 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
171 | 733193820R00 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 80x80x8 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
172 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 1.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 733 B Demontáž rozvodu potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 B | Demontář armatur |  |  |  |  | 1
173 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
174 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
175 | 734190814R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 50 | kus | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
176 | 734190818R00 | Rozpojení přírubového spoje DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
177 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
178 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
179 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
180 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
181 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
182 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
183 | 734410851R00 | Demontáž teploměrů - jímky | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
184 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
185 | 734441811R00 | Demontáž regulátoru teploty Mertik do DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
186 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.6598 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 734 B Demontář armatur |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
187 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 227.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
188 | 735000912R00 | Vyregulování otop.systemu s termost.ovládáním | kus | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
189 | 735191905R00 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
190 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 227.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 900 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1
191 | 900101 | Tlaková zkouška (otopná tělesa) 3x větev | hod | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
192 | 900102 | Tlaková zkouška (VZT) 2x větev | hod | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
193 | 900103 | Topná zkouška půřes 50 kW Topná zkouška | h | 72 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
194 | 900104 | Chemické vyčištění stávaj. topného systemu | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
195 | 900105 | Zprovoznění a proškolení obsluhy kotlů 2x80kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
196 | 900106 | Zprovoznění a proškolení obsluhy kotlů 2x60kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
197 | 900107 | Povinné vybavení kotelny-hasící přístroj, lékárnička, úklidové prostředky | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
198 | 900108 | Vypracování provozního řádu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
199 | 900109 | Autorizované měření hluku | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 900 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
200 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
201 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
202 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
203 | 55390001 | Dodávka kdk | kg | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55390001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
204 | 76790002 | M+D ocelová konstrukce pro závěsný kotel | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
205 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
206 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
207 | 713463111 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
208 | 713463113 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 32 | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
209 | 713463114 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
210 | 713463,115 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 57 | m | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
211 | 713463116 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 76 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
212 | 713100010 | Tepel.izolace PAROC HVAC Section Alu Coat 20/28mm | m | 63 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
213 | 713100011 | Tepel.izolace PAROC HVAC Section Alu Coat 30/42mm | m | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
214 | 713100012 | Tepel.izolace PAROC HVAC Section Alu Coat 40/48mm | m | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
215 | 713100013 | Tepel.izolace PAROC HVAC Section Alu Coat 50/70mm | m | 58 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
216 | 713100014 | Tepel.izolace PAROC HVAC Section Alu Coat 70/76mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 713100014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
217 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
218 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
219 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.7579 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
220 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.7579 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
221 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 229.7679 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
222 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 6.7579 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
223 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6.7579 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0