## cenový propočet
Nová plynová kotelna Mateřská školka
Za soudem č.344, Český Krumlov
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE
| rozvaděče elektroinstalace |  |  | 0
| Kabely + nosné konstrukce - lišty, trubky |  |  | 0
| Přístroje + periferie |  |  | 0
| přeložka stávající přípojky EI |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
|  | Celkem ( bez DPH ) |  | 0
Stavba : | Nová plynová kotelna Mateřská školka
Za soudem č.344, Český Krumlov
Objekt: | D.1.4 – Elektroinstalace
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
D.1.4 – Elektroinstalace
| rozvaděče elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Doplnění stávajícího hlavního rozvaděče RH ( 1x jistič 1/C/16A ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rozvaděč Rv RK ( včetně regulátoru pro zabezpečení ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely + nosné konstrukce - lišty, trubky |  |  |  | 0 |  | 0
3 | trubka PVC pevná VRM 16 vč.příslušenství | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | trubka PVC pevná VRM 20 vč.příslušenství | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastová vkládací lišta 40/20 vč.příslušenství | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastová vkládací lišta 20/20 vč.příslušenství | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | chránička PVC 16 - ohebná vč. příslušenství | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | chránička PVC 20 - ohebná vč. příslušenství | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kabel CYKY 3 x 1,5 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kabel CYKY 3 x 2,5 | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kabel JYTY 2 x 1 | bm | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kabel JYTY 4 x 1 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kabel JYTY 7 x 1 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kabel CYA 4 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Protipožární ucpávka do 0.01m2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přístroje + periferie |  |  |  | 0 |  | 0
16 | zásuvka přisazená včetně příslušenství 230V IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Světelná signalizace měkké poruchy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Akustická signalizace tvrdé poruchy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Havarijní tlačítko odstavení kotelny – STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Tlačítko kvitace poruchy – na rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Čidlo úniku plynu , dvoustupňové | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Čidlo zaplavení (napájení 24V AC) - dodávkou regulátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Venkovní čidlo teploty - dodávkou kotle | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Čidlo tlaku v systému (napájení 24V AC, signál 0-10V) - dodávkou regulátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Čidlo teploty prostorové (NTC 1k ohm, při 25°C - dodávkou regulátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Čidlo teploty v systému, příložné ( NTC 10k ohm, při 25°C ) - dodávkou regulátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | plynový kondenzační kotel - dodávka technologie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ovládací modul jako dálkové ovládání kotle - dodávka technologie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| přeložka stávající přípojky EI |  |  |  | 0 |  | 0
29 | kabelová spojka pro kabel 3 x 240 + 120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | kabel AYKY 3 x 240 + 120 včetně fólie | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | chránička KOPOFLEX 110 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | zemní práce – součástí přeložky středotlakého potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
33 | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Revize elektro , zpráva TIČR , ostatní dokumentace pro předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | projektová dokumentace – dodavatelská + skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1.4 – Elektroinstalace | Celkem |  |  | 0 |  | 0