## projekční propočet
Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV
Vyšný č.p. 39, k.ú. Český Krumlov
část : D.1.4. Měření a Regulace
| rozvaděče MaR |  |  | 0
| nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice |  |  | 0
| kabely |  |  | 0
| periferie MaR |  |  | 0
| řídící systém MaR |  |  | 0
| periferie instalační |  |  | 0
| ostatní technologie |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
|  | Celkem ( bez DPH ) |  | 0
vypracoval : Volman Daniel , + 420 602 445 296 , dvolman@seznam.cz
Stavba : | Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV
Vyšný 39, Český Krumlov
Objekt: | D.1.4. – Měření a Regulace
Varianta:
Poznámka:
Pol.č. | Název položky | MJ | množství | Dodávka | Dodávka celkem (Kč) | Montáž | Montáž celkem (Kč)
D.1.4. – Měření a Regulace
| rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0
1 | rozvaděče Rv MaR DT1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice |  |  |  | 0 |  | 0
2 | žlab MARS 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | žlab MARS 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | trubka PVC pevná VRM 16 vč.příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | krabice Abox 025 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| kabely |  |  |  | 0 |  | 0
8 | kabel CYKY 3 x 1,5 | bm | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | kabel CYKY 3 x 2,5 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kabel CYKY 5 x 4 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | kabel JYTY 2 x 1 | bm | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | kabel JYTY 4 x 1 | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | kabel JYTY 7 x 1 | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | drát CU 10 - zel./žlu. | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | drát CU 4 - zel./žlu. Vč. svorek ZS16 | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| periferie MaR |  |  |  | 0 |  | 0
16 | snímač teploty venkovní (Ni1000) Siemens-QAC22 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | snímač teploty příložný (Ni1000) Siemens-QAD22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | snímač teploty do VZT (Ni1000) Siemens- QAM2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | snímač teploty do nádrže (Ni1000) Siemens- QAP22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | snímač teploty do ÚT (Ni1000) Siemerns-QAE2120.015 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | termostat (0-90C, IP44) Siemens RAK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | snímač tlaku (24V 0-10V P10) Siemens-QBE2003-P10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | spínač diferenční (0-300Pa) Siemens-QBM81.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ventil směšovací s servopohonem řízení 0-10V , Kv 16 Siemens VXG44.32-16 + SAS61,33 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| řídící systém MaR |  |  |  | 0 |  | 0
25 | regulátor univerzální UI+AO+DI+DO 36db Siemens-PXC36.1D | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | panel ovládací LCD Siemens-PXM20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | modul napájecí Siemens TXS1.12F10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | modul rozšiřující DO Siemens TXM1.6R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | komunikátor GD-04K (poruchový hlásič - součástí RV) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| periferie instalační |  |  |  | 0 |  | 0
30 | STOP - tlačítko Schneider IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | detektor plynu - propan DHP4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | siréna 230V + optická rudá signalizace SEM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | snímač zaplavení vč. sond HRH5 (relé součástí Rv) + 2xSN11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | zemnící tyč ZT1,5 vč. přípojných svorkovnic | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | objímka nerez vč. svorky FeZn 8 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | drát FeZn 8 vč. svorek SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ostatní technologie |  |  |  | 0 |  | 0
38 | kotel plynový_dodávka ÚT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ventilátor_ dodávka VZT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | čerpadlo_dodávka ÚT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | HUP _ dodávka ÚT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | el.patrona do nádrže TUV_dodávka ÚT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | solenoid pro dopuštění_dodávka ÚT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ohřívač elektrický do VZT_ dodávka VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
45 | montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SW aplikační vč. oživení a zkoušek (42 db.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | koordinace na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Revize elektro , ostatní dokumentace pro předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.1.4. – Měření a Regulace | Celkem |  |  | 0 |  | 0