## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Vytápění+stavební část | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
011 |  | Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
44 |  | Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Marie Vaněčková |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Č. Krumlov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 44
Rozpočtoval |  | Marie Vaněčková |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Poznámka :
Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov, tel.603 596 121, e-mail:marie.vaneckova@seznam.cz.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV |  |  | Vytápění+stavební část
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 B | Demontáž kotelen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 B | Demontáž strojoven |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 B | Demontáž rozvodu potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 B | Demontář armatur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7991 | Stavební práce pro ÚT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV |  | Vytápění+stavební část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 713410831U00 | Odstranění izolace tepelné potrubí s povrchovou úpravou do 50 mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 713463211 | Montáž tepelné izolace návlekové na potrubí do DN 50 mm | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
3 | 61313201 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/15 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
4 | 61313202 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/22 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
5 | 61313203 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/28 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
6 | 61313204 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/35 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
7 | 61313205 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/42 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
8 | 61313206 | Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 50/54 mm | m | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61313206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
9 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
10 | 731244116 | Kotel kondenzační plynový závěsný pro vytápění např. GEMINOX THRs 35, výkon 10-35 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 731244117 | Neutralizační box odvodu kondenzátu např. BRILON NEUTRA N 14 do výkonu 100 kW vč. náplně | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
12 | 731244494 | Montáž kondenzačních kotlů o výkonu přes 28 do 50 kW | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
14 | 731810463 | Potrubí SPIRO pr. 80 mm včetně kolen | m | 14.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
15 | 731810464 | Mřížka přívodu vzduchu pro sání kotlů a potrubí VZT | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
16 | 731999000 | Montáž komína včetně úpravy střechy, doprava a revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
17 | 731999001 | Třívrstvý nerezový fasádní komín, barva šedá např. Schiedel Permeter 25 DN 150 mm, délka 6,25 m obsahuje: kónická hlava, stavitelné lůžko, rovné díly DN 150 mm, díl s kontrolním otvorem, vynášecí díl, konzole, rozeta, koleno, díl pro měř., nastavitelný díl, adaptér, těsnění | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 731999002 | Odvod spalin obsahuje: univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN 125-110, biaxiální adaptér DN 125/80 – 2 x DN 80 (nohavice), centrická přechodka DN 110/80 s hrdlem D 80, excentrická přechodka DN 110/80 s hrdlem DN 110, koleno DN 125 x 87 st., trubka DN 125, kontrolní kus přímý PP DN 125 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
19 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 B | Demontáž kotelen | [5 empty] | 1
20 | 731200825R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
21 | 731202810R00 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00798
22 | 731292813 | Demontáž stávajícího odkouření do vnějšího prostoru | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 1.334 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 731 B Demontáž kotelen |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
25 | 732114105 | Tepelná izolace pro RS kombi rozdělovač a sběrač DN 50 modul 100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 732114106 | Tepelná izolace pro HVDT I PUR 35 mm natavovaná ALU folie | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 732119190R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06533
28 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
29 | 732211117 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody např. AUSTRIA EMAIL HR 300, objem 300 litrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00932
31 | 732294113 | Vestavná topná jednotka přírubová D 180, 3,3 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
32 | 732299401R00 | Montáž topných těles elektrických nepřímý ohřev | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00316
33 | 732331516R00 | Nádoby expanzní tlak.s membránou se závitovým připojením N 0,6 o objemu 80 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01946
34 | 732349101R00 | Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01254
35 | 732349111 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků např. HVDT typ I-4m3/hod, D 108 mm, délka=1050 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | 732349112 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem např. RS KOMBI UNIVERSAL 2, počet větví 2, DN 50/0,6,modul 100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 732349113 | Stavitelný stojan k RS KOMBI pro modul 80-150 typ SS 80/150, výška 720-970 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 732421476 | Čerpadlo oběhové závitové např. WILO-YONOS PICO 30/1-6 DN 32, 230 V, plynulá regulace otáček | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 732421477 | Čerpadlo oběhové závitové např. WILO-YONOS PICO 30/1-8 DN 32, 230 V, plynulá regulace otáček | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
41 | 732481918 | Měřič tepla závitový Kompaktní měřič tepla např.MT SONTEX SUPER-CAL 739, Qmax=2,5m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 734419133R00 | Montáž měřičů, vodoměrů do průtoku 2,5 m3/h | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00094
43 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 B | Demontáž strojoven | [5 empty] | 1
44 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | 732213813R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00499
46 | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 732320812R00 | Demontáž nádrží tlakových , do 100 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 732324812R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
50 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
51 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.5375 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 732 B Demontáž strojoven |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
52 | 733111112 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 10 | m | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
53 | 733111114 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 20 | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
54 | 733111115 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
55 | 733111116 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
56 | 733111117 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
57 | 733111118 | Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00531
58 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 733124117R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
63 | 733131205 | Kompenzátor závitový gumový G 5/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
64 | 733131206 | Kompenzátor závitový gumový G 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
65 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 29 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 733201115 | Uchycení potrubí, kovové konstrukce, neutralizační box, uchycení kotlů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
69 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 B | Demontáž rozvodu potrubí | [5 empty] | 1
70 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
71 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
72 | 733191816R00 | Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.1763 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 733 B Demontáž rozvodu potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
74 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6 MPa, DN 50 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0037
75 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, DN 32 ( 5/4") | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, DN 32 (5/4") | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 734211120U00 | Ventil odvzdušňovací automatický G 1/2" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
78 | 734235122R00 | Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
79 | 734235124 | Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 5/4" | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
80 | 734235125 | Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 6/4" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
81 | 734235126 | Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
82 | 734245124R00 | Ventil zpětný, závitový přímý G 5/4" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
83 | 734245125R00 | Ventil zpětný, závitový přímý G 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
84 | 734261225R00 | Šroubení přímé topenářské PN 16 do 120° G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
85 | 734295214R00 | Filtr závitový PN 16 G 5/4" (DN 32) | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
86 | 734295321R00 | Kohout kulový vypouštěcí R 608 DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
87 | 734411152 | Termomanometr D 80 mm vč. zpětné klapky 1/4"x1/2" IVAR.TM 120R 0-6 bar | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
88 | 734419111R00 | Montáž teploměru s ochranným pouzdrem | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
89 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru radiálního | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00187
91 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
92 | 55123501 | Smyčkový regul. ventil např.OVENTROP Hydrocontrol VTR DN 32, závitový | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55123501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
93 | 55124503 | Kulový kohout MKM 1" se zajištěním | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55124503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0007
94 | 55125111 | Třícestná směšovací armatura se servopohonem např. SIEMENS VXP 4532-16 (DN 32, Kv-16.zdvih 5,5 mm) – dodávka MaR | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55125111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
95 | 734411153 | Manometr radiální D 63 mm, spodní napojení IVAR.MR 63 0-6 bar se zpětnou klapkou | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 734411153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
96 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 B | Demontář armatur | [5 empty] | 1
97 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
98 | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
99 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
100 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
101 | 734200833R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
102 | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
103 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.0379 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 734 B Demontář armatur |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
104 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7991 | Stavební práce pro ÚT | [5 empty] | 1
105 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0032
|  | prostupy:3*4 |  | 12 |  |  | prostupy:3*4
106 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 11.41 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 3,0*2,5+2,3*1,7 |  | 11.41 |  |  | 3,0*2,5+2,3*1,7
107 | 642101000 | Demontáž okna, opravy ostění, montáž a dodávka mřížky vnější | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.09216
|  | pro odvod spalin:1 |  | 1 |  |  | pro odvod spalin:1
108 | 642201011RAA | Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh bez změny velikosti otvoru | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.11046
109 | 771570014RAI | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm vč.soklíků do tmele, dlažba ve specifikaci | m2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00275
110 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby vč. soklíků | m2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
|  | tech. místnost:3,0*2,5 |  | 7.5 |  |  | tech. místnost:3,0*2,5
111 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 58.85 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00026
|  | tech.místnost:3,0*3,0+3,00*2,4*2+2,5*(2,4+2,96)*0,75*2 |  | 43.5 |  |  | tech.místnost:3,0*3,0+3,00*2,4*2+2,5*(2,4+2,96)*0,75*2
|  | sklad:2,3*1,7+(2,7+1,7)*2,6 |  | 15.35 |  |  | sklad:2,3*1,7+(2,7+1,7)*2,6
112 | 970031100R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm likvidace suti | m | 2.25 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | prostupy:(0,15+0,60)*3 |  | 2.25 |  |  | prostupy:(0,15+0,60)*3
113 | 59764000 | Dlažba keramická cena a druh do výběru investorem | m2 | 8.946 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | Začátek provozního součtu |  | 0 |  |  | Začátek provozního součtu
|  | 7,5+(2,5*2+3,0*2-0,8)*0,10 |  | 8.52 |  |  | 7,5+(2,5*2+3,0*2-0,8)*0,10
|  | Konec provozního součtu |  | 8.52 |  |  | Konec provozního součtu
|  | 8,52*1,05 |  | 8.946 |  |  | 8,52*1,05
114 | 61165179 | Dveře protipožár 1kř. 80x197cm EW 30 DP3-C, vnitřní cena a druh do výběru investorem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 61165179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.025
115 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
116 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.26062 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 7991 Stavební práce pro ÚT |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 900 | Ostatní náklady | [5 empty] | 1
117 | 900102 | Topná zkouška HZS přes 50 kW včetně zaregulování systemu | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
118 | 900103 | Zprovoznění kotle se zaškolením obsluhy | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 900 Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.8882 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 37.765 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.8882 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
122 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.8882 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
123 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.8882 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0